## основной план
СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Единая теплоснабжающая организация (ЕТО)
" " 2026 г. | [5 empty] | " " 2026 г.
ПЛАН
по подготовке к ОЗП 2026-2027 годов
адрес и наименование объекта:
Наименование мероприятия | ед. измер. | кол-во | необходимо денежн. средств всего (млн.руб.) | в том числе |  |  |  |  | Сроки проведения работ | Лицо ответственное за реализацию мероприятия
|  |  |  | местного бюджета | краевого бюджета | средства предприятия | прочие | дефицит
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии)
Ремонт кровли | кв.м
Ремонт оконных и дверных заполнений | кв.м
Ремонт световой и силовой эл. проводки | м/п
Герметизация м/п стыков | м/п
Ремонт трубопроводов ГВС | руб
Ремонт трубопроводов ХВС | м/п
Ремонт канализационных систем | м/п
Ремонт трубопроводов отопления | м/п
Заготовка песка для тротуаров, куб.м | куб.м
Мероприятия предусмотренные Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170 , в случае эксплуатации жилищного фонда. | [8 empty] | согласно регламенту работ
Иные мероприятия
Мероприятия обязательные для включения
Поверка узлов учета тепловой энергии ц/отопления и ГВС (дата очередной поверки) | шт.
Поверка метрологического оборудования (показывающие манометры и термометры). | шт.
Ремонт изоляции трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта | м.п.
Обслуживание (подготовка) оборудования теплового пункта чистка теплообменников, ревизия насосов, задвижек, клапанов, проверка работоспособности автоматических регуляторов. | шт.
Обслуживание (подготовка) элеваторных узлов системы отопления, коррекция дросселирующих устройств | шт.
Обслуживание (подготовка) теплогенераторного оборудования при индивидуальных и крышных котельных) | шт.
Проверка на отсутствие несанкционированных врезок и отступления от проектного решения (обязательное к исполнению в присутствии представителя ЕТО ) | шт.
Гидропневматическая промывка(системы горячего водоснабжения; система отопления и вентиляции) (в случаи наличия нескольких объектов, может быть оформлено отдельным приложением с адресами и датами производства работ с целью синхронизации сроков производства работ с теплоснабжающей организацией (обязательное к исполнению в присутствии представителя ЕТО). | шт.
Гидравлические испытания тепловых энергоустановок(трубопроводы тепловых сетей на балансе потребителя; оборудование и трубопроводы индивидуальных тепловых пунктов; внутренних систем отопления; внутренних систем горячего водоснабжения; внутренних систем вентиляции) может быть оформлено отдельным приложением с адресами и датами производства работ с целью синхронизации сроков производства работ с теплоснабжающей организацией (обязательное к исполнению в присутствии представителя ЕТО). | шт.
Разработка эксплуатацирнных режимов, а также мероприятий, по их внедрению (обязательное к исполнению). | шт.
Обновление (при необходимости) принципиальных схем и инструкций для обслуживающего теплопотреблющие установоки персонала , востановление (при необходимости) паспортов на теплоэнергетические установки. (Инструкции и схемы пересмартриваются и переутверждаются не реже 1 раза в 3 года) | шт.
Обследования дымовых и вентиляционных каналов (обязательное к исполнению) | шт.
Заключение, продление договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования | шт.
Герметизация вводов инженерных коммуникаций (обязательное обследование, а при необходимости - восстановление герметичности) | шт.

## Приложение к плану
СОГЛАСОВАНО | [20 empty] | Приложение
Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) | [11 empty] | Адресный план подготовки к отопительному сезону
Сроки выполнения работ
Наименование объекта | Ремонт кровли | Ремонт оконных и дверных заполнений | Ремонт световой и силовой эл. проводки | Герметизация м/п стыков | Ремонт трубопроводов ГВС | Ремонт трубопроводов ХВС | Ремонт канализационных систем | Ремонт трубопроводов отопления | Заготовка песка для тротуаров, куб.м | Поверка узлов учета тепловой энергии ц/отопления и ГВС (дата очередной поверки) | Поверка метрологического оборудования (показывающие манометры и термометры). | Ремонт изоляции трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта | Обслуживание (подготовка) оборудования теплового пункта чистка теплообменников, ревизия насосов, задвижек, клапанов, проверка работоспособности автоматических регуляторов. | Обслуживание (подготовка) элеваторных узлов системы отопления, коррекция дросселирующих устройств | Обслуживание (подготовка) теплогенераторного оборудования при индивидуальных и крышных котельных) (в случаи наличия нескольких объектов | Проверка на отсутствие несанкционированных врезок и отступления от проектного решения (обязательное к исполнению в присутствии представителя ЕТО ) | Гидропневматическая промывка(системы горячего водоснабжения; система отопления и вентиляции) (в случаи наличия нескольких объектов, может быть оформлено отдельным приложением с адресами и датами производства работ с целью синхронизации сроков производства работ с теплоснабжающей организацией (обязательное к исполнению в присутствии представителя ЕТО). | Гидравлические испытания тепловых энергоустановок(трубопроводы тепловых сетей на балансе потребителя; оборудование и трубопроводы индивидуальных тепловых пунктов; внутренних систем отопления; внутренних систем горячего водоснабжения; внутренних систем вентиляции) может быть оформлено отдельным приложением с адресами и датами производства работ с целью синхронизации сроков производства работ с теплоснабжающей организацией (обязательное к исполнению в присутствии представителя ЕТО). | Разработка эксплуатацирнных режимов, а также мероприятий, по их внедрению (обязательное к исполнению). | Обновление (при необходимости) принципиальных схем и инструкций для обслуживающего теплопотреблющие установоки персонала , востановление (при необходимости) паспортов на теплоэнергетические установки. (Инструкции и схемы пересмартриваются и переутверждаются не реже 1 раза в 3 года) | Обследования дымовых и вентиляционных каналов (обязательное к исполнению) | Заключение, продление договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (в случаи наличия нескольких объектов | Герметизация вводов инженерных коммуникаций (обязательное обследование, а при необходимости - восстановление герметичности)