СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору поставки №	от_________

между ____________________________________и АО «АТЭК»

г. Краснодар                                                                                   «____»_____________2016 г.

1. Грузополучатель: Филиала АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»

| № п/п | Наименование Товара | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. с НДС, руб. | Итого сумма с НДС, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каменный уголь марки АС Гост Р51591-2000, ГОСТ 25543-88, класс крупности – 6-13 мм, зольность 8%, массовая доля влаги 6%, массовая доля серы 1%, выход летучих веществ 3,5%, низшая теплота сгорания 5300 ккал/кг | 350 | т |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Поставка железнодорожным транспортом Поставщика согласно следующего графика:

| октябрь 2016 г. | 140 тонн (два вагона) |
| --- | --- |
| ноябрь 2016 г. | 140 тонн (два вагона) |
| декабрь 2016 г. | 70 тонн (один вагон) |

Условия поставки Товара: доставка Товара производится за счет Поставщика,  согласно графику поставок, ж/д транспортном.

Место приёмки (доставки) Товара: РА, г. Майкоп, железнодорожная станция №534800, г. Майкоп, Северо-Кавказская железная дорога, код грузополучателя – 86753. Товар должен соответствовать ГОСТ, ТУ.

Грузополучатель: Филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»

| № п/п | Наименование Товара | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. с НДС, руб. | Итого сумма с НДС, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каменный уголь марки АС Гост Р51591-2000, ГОСТ 25543-88, класс крупности – 6-13 мм, зольность 8%, массовая доля влаги 6%, массовая доля серы 1%, выход летучих веществ 3,5%, низшая теплота сгорания 5300 ккал/кг | 210 | т |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Поставка железнодорожным транспортом Поставщика согласно следующего графика:

| октябрь 2016 г. | 140 тонн (два вагона) |
| --- | --- |
| декабрь 2016 г. | 70 тонн (один вагон) |

Условия поставки Товара: доставка Товара производится за счет Поставщика,  согласно графику поставок, ж/д транспортном.

Место приёмки (доставки) Товара: г. Краснодар, железнодорожная станция Краснодар-Сортировочный, код грузополучателя – 03504534, код станции – 525407. Товар должен соответствовать ГОСТ, ТУ.

- Порядок расчёта: оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения каждой партии товара согласно заявке. Общая сумма договора не может превышать _____________ рублей ______________копеек, в том числе НДС (18%).

- Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов: ТТН; Счет-фактуру; ТН; Счет на оплату.

| ПОСТАВЩИК: __________________ ________________/ _______________/ | ПОКУПАТЕЛЬ: АО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, д. 120 ИНН 2312054894, КПП 230750001 Грузополучатель: Филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 156 ИНН 2312054894 КПП 010543001 ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420 р/с № 40702810700010002635 Коммерческий банк «Газтрансбанк» (ООО) к/с № 30101810800000000750 БИК 047908750 Адрес эл. почты maykop@oao-atek.ru Тел. (факс) 8 (8772) 52-73-12 Грузополучатель: Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» 350058, Россия, г. Краснодар, ул. Селезнева,199 ОКПО 03504534, ОГРН 1022301974420 ИНН 2312054894, КПП 231243001 Р/С 40702810800020006767 К/С 30101810800000000750 в ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 E-mail: oaoatek@krteplo.ru тел: 8 (861)299-10-10, факс: 8 (861)231-57-30 Генеральный директор ______________________/Ященко А.В./ |
| --- | --- |