СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору поставки № _____________ от ___________________________

между__________________________ и АО «АТЭК»

г. Краснодар                                                                                    «____»_____________2017 г.

| № п/п | Наименование, описание и технические характеристики Товара | Кол-во | Ед. изм | Итого цена за ед., руб. с НДС | Итого сумма, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расходомер счетчик РС150-630А, Ду150, Gmax=630 м3/ч, Gmin=1,68 м3/ч, IP65 | 2 | шт |  |  |
| 2. | Расходомер счетчик РС100-280А, Ду100, Gmax=280 м3/ч, Gmin=0,747 м3/ч, IP65 | 1 | шт |  |  |
| 3. | Расходомер счетчик РС40-22А, Ду40, Gmax=22,0 м3/ч, Gmin=0,06 м3/ч, IP65 | 1 | шт |  |  |
| 4. | Тепловычислитель IP54, ТВ7-04 | 1 | шт |  |  |
| 5. | Преобразователь давления 1,0 Мпа осн. Погр. 0,5% (4-20мА) IP54 ПДТВХ-1 | 4 | шт |  |  |
| 6. | Блок питания (U=220В/12В, I=0,15А) для ТВ7, ИЭН6-120015 | 1 | шт |  |  |
| 7. | Блок питания (U=220В/12В, I=0,15А) для преобразователя давления, ИЭН6-120015 | 1 | шт |  |  |
| 8. | Блок питания (U=220В/12В, I=1,5А) для РС, ИЭН6-120150 | 1 | шт |  |  |
| 9. | Расходомер счетчик РС100-140А, Ду100, Gmax=140 м3/ч, Gmin=0,37 м3/ч, IP65 | 2 | шт |  |  |
| 10. | Расходомер счетчик РС100-280А, Ду100, Gmax=280 м3/ч, Gmin=0,747 м3/ч, IP65 | 2 | шт |  |  |
| 11. | Тепловычислитель IP54, ТВ7-04 | 1 | шт |  |  |
| 12. | Преобразователь давления 1,0 Мпа осн. Погр. 0,5% (4-20мА) IP54 ПДТВХ-1 | 5 | шт |  |  |
| 13 | Расходомер счетчик РС80-90А, Ду80, Gmax=90 м3/ч, Gmin=0,24 м3/ч, IP65 | 2 | шт |  |  |
| 14. | Расходомер счетчик РС40-22А, Ду40, Gmax=22 м3/ч, Gmin=0,06 м3/ч, IP65 | 2 | шт |  |  |
| 15. | Тепловычислитель IP54, ТВ7-04 | 1 | шт |  |  |
| 16. | Преобразователь давления 1,0 Мпа осн. Погр. 0,5% (4-20мА) IP54 ПДТВХ-1 | 5 | шт |  |  |
| 17. | Блок питания (U=220В/12В, I=0,15А) для ТВ7, ИЭН6-120015 | 2 | шт |  |  |
| 18. | Блок питания (U=220В/12В, I=0,15А) для преобразователя давления, ИЭН6-120015 | 2 | шт |  |  |
| 19. | Блок питания (U=220В/12В, I=1,5А) для РС, ИЭН6-120150 | 2 | шт |  |  |
| 20. | Расходомер счетчик РС40-22А, Ду40, Gmax=22 м3/ч, Gmin=0,06 м3/ч, IP65 | 2 | шт |  |  |
| 21. | Тепловычислитель IP54, ТВ7-04 | 1 | шт |  |  |
| 22. | Преобразователь давления 1,0 Мпа осн. Погр. 0,5% (4-20мА) IP54 ПДТВХ-1 | 2 | шт |  |  |
| 23. | Блок питания (U=220В/12В, I=0,15А) для ТВ7, ИЭН6-120015 | 1 | шт |  |  |
| 24. | Блок питания (U=220В/12В, I=0,15А) для преобразователя давления, ИЭН6-120015 | 1 | шт |  |  |
| 25. | Блок питания (U=220В/12В, I=1,5А) для РС, ИЭН6-120150 | 1 | шт |  |  |
| 26. | Расходомер счетчик РС40-22А, Ду40, Gmax=22 м3/ч, Gmin=0,06 м3/ч, IP65 | 2 | шт |  |  |
| 27. | Тепловычислитель IP54, ТВ7-04 | 1 | шт |  |  |
| 28. | Преобразователь давления 1,0 Мпа осн. Погр. 0,5% (4-20мА) IP54 ПДТВХ-1 | 2 | шт |  |  |
| 29. | Блок питания (U=220В/12В, I=0,15А) для ТВ7, ИЭН6-120015 | 1 | шт |  |  |
| 30. | Блок питания (U=220В/12В, I=0,15А) для преобразователя давления, ИЭН6-120015 | 1 | шт |  |  |
| 31. | Блок питания (U=220В/12В, I=1,5А) для РС, ИЭН6-120150 | 1 | шт |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с момента заключения договора с 08-00 до 16-00 часов. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении) и соответствовать ГОСТу, ТУ.

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Абинск, ул. Красноармейская, д. 11.

- Грузополучатель: филиал АО «АТЭК» «Абинские тепловые сети».

- Порядок расчёта: оплата за поставленный Товар осуществляется в течение  30 (тридцати) календарных дней с момента получения Товара на складе Покупателем и подписания товарной накладной. Транспортные расходы включены в стоимость Товара.

- Общая сумма договора не может превышать _____ руб. (_____________рублей ____ копеек), в том числе НДС (18%).

- Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов: ТТН; Счет-фактуру; ТН; Счет на оплату.

| ПОСТАВЩИК: Полное наименование организации Юридический адрес Почтовый адрес ИНН КПП ОКПО ОГРН Р/С К/С БИК Полное наименование банка тел: факс E-mail __________________ ________________/ _______________/ | ПОКУПАТЕЛЬ: АО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Длинная, д. 120 ИНН 2312054894, КПП 230750001 Грузополучатель: Филиал АО «АТЭК» «Абинские тепловые сети» ИНН 2312054894, КПП 232343001 ОКПО 03504534, ОГРН 1022301974420 353320, Россия, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Красноармейская, 11 Р/с № 40702810930000021146 Краснодарское отделение № 8619 СБ РФ, г. Краснодар К/с № 30101810100000000602 БИК 040349602 Адрес эл. почты teplo.ab@mail.ru Тел. 8 (86150)4-12-51, 5-31-03 Заместитель директора по строительству - начальника отдела капитального строительства АО «АТЭК» ______________________/Вершинский А.С./ |
| --- | --- |