СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору поставки №	от_________

Между ____________________________________и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»

г.Краснодар                                                                                                   «____»__________2015г.

| Наименование | Описание и технические характеристики | Ед.изм | Кол-во | Итого цена за ед. | Итого цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задвижки стальные | 30с41нж Ду 150 Ру 16 класс "А" МЗТА | шт. | 6 |  |  |
|  | 30с41нж Ду 100 Ру 16 класс "А" МЗТА | шт. | 8 |  |  |
|  | 30с41нж Ду 80 Ру 16 класс "А" МЗТА | шт. | 8 |  |  |
|  | 30с41нж Ду 50 Ру 16 класс "А" МЗТА | шт. | 8 |  |  |
| Фланцы | Фланец 1-100*16 Россия, ГОСТ 12820 | шт. | 16 |  |  |
|  | Фланец 1-80*16 Россия, ГОСТ 12820 | шт. | 16 |  |  |
|  | Фланец 1-50*16 Россия, ГОСТ 12820 | шт. | 24 |  |  |
|  | Фланец 1-150*16 Росси, ГОСТ 12820 | шт. | 12 |  |  |
| Клапана запорные (вентили) | 15кч33п/18п/ Ду 15 Ру 16 вентиль чугунный | шт. | 14 |  |  |
|  | 15кч33п/18п/ Ду 20 Ру 16 вентиль чугунный | шт. | 8 |  |  |
|  | 15кч34п/19п/ Ду 25 Ру 16 вентиль чугунный | шт. | 6 |  |  |
|  | 15кч34п/19п/ Ду 32 Ру 16 вентиль чугунный | шт. | 11 |  |  |
|  | 15кч34п/19п/ Ду 40 Ру 16 вентиль чугунный | шт. | 4 |  |  |
| Отвод сталь, крутоизоргнутый 90С | Отвод L 90 Ду 108*4 ГОСТ 17375 | шт. | 12 |  |  |
|  | Отвод L 90 Ду 89*3,5 ГОСТ 17375 | шт. | 12 |  |  |
|  | Отвод L 90 Ду 57*3,5 ГОСТ 17375 | шт. | 18 |  |  |
|  | Отвод L 90 Ду 42,4*2,6 ГОСТ 17375 | шт. | 14 |  |  |
|  | Отвод L 90 Ду 45*3 ГОСТ 17375 | шт. | 12 |  |  |
| Метизы (болт) | Болт М-16*90 ГОСТ 18160-72, 9301-86 | кг | 20 |  |  |
|  | Болт М-14*90 ГОСТ 18160-72, 9301-86 | кг | 20 |  |  |
|  | Болт М-12*70 ГОСТ 18160-72, 9301-86 | кг | 20 |  |  |
|  | Болт М-10*70 ГОСТ 18160-72, 9301-86 | кг | 20 |  |  |
| Метизы (гайка) | Гайка М16, ГОСТ 18160-72 | кг | 10 |  |  |
|  | Гайка М 14, ГОСТ 18160-72 | кг | 10 |  |  |
|  | Гайка М 12, ГОСТ 18160-72 | кг | 10 |  |  |
|  | Гайка М10, | кг | 10 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС (18%): |  |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика до 30 июля 2015г. в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Тимашевск, ул.Дружбы, 165/1.

- Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети», г. Тимашевск.

- Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать _____________рублей ______________копеек, в том числе НДС (18%).

ПОСТАВЩИК:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

|  | ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120 ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru ИНН 2312054894 КПП 231001001 КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ» г. Краснодар БИК 040349978 К/С 30101810300000000978 Р/С 40702810200440006109 Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети» 352700, Россия, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Дружбы 165/1 ИНН 2312054894 КПП 236943001 ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420 р/с № 407 028 104 300 000 211 12 Краснодарское отделение № 8619, г. Краснодар к/с № 301 018 101 000 000 006 02 БИК 040 349 602 Адрес эл. почты: teposeti@km.ru Тел. (факс) 8 (8613)04-13-20 |
| --- | --- |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

_______________/Хайров Р.З.