# Приложение № 1

# Техническое задание

# на выполнение работ по расчету нормативной численности персонала АО «АТЭК» (с учетом расчета условных единиц), необходимой для производства, передачи и поставки тепловой энергии и горячего водоснабжения

- Цель проведения Работ

Определение нормативной численности персонала АО «АТЭК», необходимой для производства, передачи и поставки тепловой энергии и горячего водоснабжения. Расчет условных единиц по АО «АТЭК».

- Основное содержание Работ

Расчет условных единиц на обслуживание и ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей с предоставлением методики расчета по следующим филиалам АО «АТЭК»:

- «Краснодартеплоэнерго»

- «Новороссийские тепловые сети»

- «Тимошевские тепловые сети»

- «Абинские тепловые сети»

- «Гулькевичские тепловые сети»

- «Усть - Лабинские тепловые сети»

- «Майкопские тепловые сети»

Детализированный расчет нормативной численности персонала АО «АТЭК» в разрезе филиалов общества (с учетом исполнительного аппарата):

- «Краснодартеплоэнерго»

- «Новороссийские тепловые сети»

- «Тимошевские тепловые сети»

- «Абинские тепловые сети»

- «Гулькевичские тепловые сети»

- «Усть - Лабинские тепловые сети»

- «Майкопские тепловые сети»

Анализ функций, выполняемых работниками АО «АТЭК»:

- Исполнительный аппарат

- «Краснодартеплоэнерго»

- «Новороссийские тепловые сети»

- «Тимошевские тепловые сети»

- «Абинские тепловые сети»

- «Гулькевичские тепловые сети»

- «Усть - Лабинские тепловые сети»

- «Майкопские тепловые сети»

- Срок и место выполнения Работ

В течении 30 рабочих дней с момента предоставления Заказчиком документации и информации, отраженной в Техническом задании.

Место выполнения работ- по месту нахождения заказчика: Краснодарский край и Республика Адыгея.

4. Требования к выполнению Работ

Все предоставляемые расчеты должны содержать детальную информацию по расчету нормативной численности в разрезе филиалов, а так же каждого объекта (котельной, ЦТП, и т.д.). Содержание услуг должно соответствовать действующему на момент оказания услуг законодательству.

5. Документация, подлежащая оформлению и сдаче Заказчику

По окончании выполнения Работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных Работ по каждому этапу работ, прилагая к нему отчет на бумажном носителе в 1-м экземпляре, заверенный надлежащим образом, и электронную версию на носителе CD-ROM.

Приложение:

- Перечень информации, необходимой для исполнения договора по расчету нормативной численности и условных единиц АО «АТЭК» и его филиалов с приложениями –  в 1экз. на 34 листах.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень информации, по расчету нормативной численности и условных единиц   АО «АТЭК» и его филиалов.

- Перечень документации и информации.

  - Перечень котельных работающих на газообразном, жидком топливе и электронагреве, с указанием:

- количества котлов в котельной, шт. (количество котлов, подготовленных к эксплуатации в период максимальной нагрузки в отопительный период);

- типов котлов (паровые или водогрейные);

- суммарной производительности котлов, Гкал/ч. (в случае неполной загрузки котельной - суммарной производительности фактически работающих котлов);

- количества рабочих смен на котельной.

  - Перечень котельных работающих на твёрдом топливе, с указанием:

- количества котлов в котельной, шт. (количество котлов, подготовленных к эксплуатации в период максимальной нагрузки в отопительный период);

- типов котлов (паровые или водогрейные);

- способа загрузки топлива (ручной или механический);

- суммарной производительности котлов, Гкал/ч, (тонн.пара/ч.) (в случае неполной загрузки котельной - суммарной производительности фактически работающих котлов);

- количества рабочих смен на котельной.

  - При наличии мазутного хозяйства указать:

- количество поступаемого мазута в год, тыс.т;

- длительность транспортировки мазута от поставщика, в сутках.

  - Перечень насосных установок, с указанием:

- производительности, куб.м/ч;

- способа контроля показателей работы (с выводом данных на дистанционный пульт управления или без);

- количества рабочих смен рабочих, обслуживающих насосы.

  - Перечень установок химводоочистки, с указанием:

- количества производимых анализов воды в смену;

- производительности ХВО по умягчению воды, куб.м/ч;

- наличие или отсутствие деаэраторов.

  - При наличии подачи угля ленточными конвейерами указать расход твердого топлива котельной, тонн/сутки.

  - При транспортировании угля вручную указать:

- способ транспортировки (опрокидные вагонетки, тачки);

- расход твердого топлива котельной, тонн/сутки.

  - Перечень центральных (групповых) тепловых пунктов, с указанием:

- степени автоматизации (не автоматизированные, автоматизированные);

- средних затрат времени в течение смены на перемещение между пунктами, час.

  - Расчетную присоединенную тепловую нагрузку потребителей, Гкал/ч.

  - Суммарное количество абонентских тепловых пунктов, ед.

  - Перечень котлов, с указанием:

- вида топлива;

- типа котла:

  - паровые вертикально–водотрубные на давление до 1,4 Мпа;

  - водогрейные;

  - котлоагрегаты автоматизированные: отопительные с тягодутьевым устройством и автоматикой (с указанием площади поверхности нагрева);

  - котлы отопительные стальные (с указанием площади поверхности нагрева);

  - котлы жаротрубные паровые и водогрейные (с указанием площади поверхности нагрева);

- производительности котла.

  - Перечень котельного - вспомогательного оборудования:

- топки (с указанием типа и активной площади);

- оборудование пылеприготовления и топливоподачи:

  - циклоны (указанием типа и диаметра);

  - сепараторы пыли (указанием типа и диаметра);

  - питатели  угольной пыли (с указанием типа и производительности);

  - питатели сырого угля (с указанием типа и производительности);

  - ленточные конвейеры (с указанием ширины ленты);

  - элеваторы (с указанием ширины ковша);

  - сбрасыватели (с указанием ширины ленты);

  - сепараторы (с указанием ширины ленты);

  - узкоколейные вагонетки, шт.;

  - узкоколейные пути, м.;

  - лебедки с электроприводом (с указанием грузоподъёмности);

  - горелки (с указанием типа и производительности);

  - устройства запально-защитные (с указанием длины ствола);

  - устройства  розжига горелок, шт.;

- оборудование золоулавливания и шлакоудаления:

  - циклоны (с указанием типа и диаметра);

  - центробежные скрубберы;

  - аппараты золосмывные (с указанием производительности);

  - винтовые конвейеры;

  - лебедки с электроприводом (с указанием грузоподъёмности);

- оборудование водоподготовки (с указанием типа и производительности);

- оборудование мазутного хозяйства;

- оборудование  газового хозяйства;

- вентиляторы котельные (с указанием типа и производительности);

- экономайзеры и воздухоподогреватели (с указанием типа и производительности);

- теплообменники (с указанием типа и поверхности нагрева).

  - Перечень вентиляционного оборудования.

  - Перечень насосного оборудования.

  - Перечень генераторов и установок для получения ацетилена.

  - Перечень санитарно-технического оборудования и водоразборной арматуры

  - Перечень  трубопроводов различного назначения.

  - Перечень трубопроводной арматуры и сальниковых компенсаторов.

  - Перечень электротехнического оборудования, в том числе:

- электродвигатели напряжением до 660 В;

- коллекторные машины постоянного и переменного тока и электродвигатели синхронные;

- электродвигатели асинхронные напряжением свыше 660В до 6,6кВ и электродвигатели синхронные;

- трансформаторы и КТП;

- аппаратура высокого напряжения;

- силовые преобразователи;

- электрические аппараты напряжением до 1000 В;

- преобразователи частоты;

- конденсаторные установки;

- аккумуляторные батареи;

- электросварочное оборудование;

- электрические сети.

  - Перечень контрольно - измерительных приборов и автоматики, в том числе:

- электроизмерительные приборы;

- приборы теплотехнического контроля;

- автоматические регуляторы к схемам контроля.

  - Параметры трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей, с указанием:

- наименований участков (районов) эксплуатации тепловых сетей;

- протяжённости участков;

- количества тепловых камер на участке;

- условного диаметра трубопровода (при разных диаметрах подающего и обратного   трубопроводов принимается по наибольшему диаметру);

- количества труб в тепловой сети на участке;

- типа теплоносителя;

- способа прокладки труб;

- разности геодезических отметок на участке.

Примечание:

1. Количество участков тепловой сети равно количеству участков, отличающихся диаметром, количеством труб, теплоносителей или способом прокладки, разностью геодезических отметок.

2. При наличии повышенной степени изношенности оборудования указать степень износа.

  - Количество персональных компьютеров (в каждом филиале отдельно), ед.

  - Суммарную  тепловую мощность   установленного  оборудования, Гкал/ч.

  - Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), км.

  - Количество диспетчерских служб, ед.

  - Количество котельных и центральных тепловых пунктов, ед.

  - Количество потребителей тепловой энергии, ед.

  - Отпуск тепловой энергии потребителям за последний истекший период регулирования, тыс. Гкал.

  - Число котельных и  ЦТП, имеющих ХВО, ед.