СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору поставки №	от_________

Между ____________________________________и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»

г.Краснодар                                                                                                   «____»__________2015г.

| № п/п | Наименование | Описание и технические характеристики | Ед.изм | Кол-во | Итого цена за ед. | Итого цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометр ДМ05100-600 кПа | ГОСТ 2405-88 | шт | 4 |  |  |
| 2 | Манометр котловой ЭКМ-1У | ГОСТ 13717 | шт | 1 |  |  |
| 3 | Манометр котловой 0-25кгс/см2 кл.т 1,5 | ГОСТ 2405-88 | шт | 1 |  |  |
| 4 | Манометр 0-25кгс/см2 кл.т 2,5 | ГОСТ 2405-88 | шт | 2 |  |  |
| 5 | Манометр 0-10кгс/см2 кл.т 2,5 | ГОСТ 2405-88 | шт | 112 |  |  |
| 6 | Манометр 0-06кгс/см2 кл.т 2,5 | ГОСТ 2405-88 | шт | 1 |  |  |
| 7 | Манометр 0-16кгс/см2 кл.т 2,5 | ГОСТ 2405-88 | шт | 6 |  |  |
| 8 | Манометр 0-25кгс/см2 кл.т 2,5 | ГОСТ 2405-88 | шт | 6 |  |  |
| 9 | Трубка Перкинса (Отборное устр-во давления УО 1-П М20х1,5) | ГОСТ 1414 | шт | 20 |  |  |
| 10 | Термометр ТТЖ-М исп. 1П(0-150)103мм | ГОСТ 28498 | шт | 126 |  |  |
| 11 | Термометр ТТЖ-М исп. 1П(0-200)103мм | ГОСТ 28498 | шт | 13 |  |  |
| 12 | Термометр ТТЖ-М исп. 1П(0-150)253мм | ГОСТ 28498 | шт | 12 |  |  |
| 13 | Оправа прямая защитная для термометров 103мм | ГОСТ 3029-75 | шт | 133 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС |  |  |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 3-х недель с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Новороссийск, ул.Куникова, 43.

- Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети», г. Новороссийск.

- Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 40 (сорока) календарных дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать _____________рублей ______________копеек, в том числе НДС (18%).

ПОСТАВЩИК:                                                     ПОКУПАТЕЛЬ:

|  | ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120 ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru ИНН 2312054894 КПП 231001001 КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ» г. Краснодар БИК 040349978 К/С 30101810300000000978 Р/С 40702810200440006109 Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» ИНН 2312054894 КПП 231503001 ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420 353920, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.Куникова, 43. р/с № 40702810230000021147 Краснодарское отделение № 8619, г. Краснодар к/с № 30101810100000000602 БИК 040349602 Адрес эл. почты: novorosteplo@oao-atek.ru Тел. 8 (8617)63-37-94 |
| --- | --- |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

_______________/Хайров Р.З./