## БИМ инд. по статьям с мат. и ТЗ
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
___________ | [11 empty] | ___________
"____" _____________ 2016 г. | [11 empty] | "____" _______________2016 г.
Тепловая сеть от котельной п.Колосистый до ЖК "Поргтугалия"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)
| на | Технологические решения тепловой сети
Основание: проект 17/15-2015-ТМ
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________7043,424 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________5821,785 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________30,179 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________256,439 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1362,89 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________309,35 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв.2016г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Тепловые сети
Арматура
1 | ТЕР24-01-032-03 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 4 | 1427.97 | 86.86 | 1314.68 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 5712 | 106 | 347 | 5259 | 3.32 | 13.28
[5 empty] | 26.43 | 8.42 |  |  |  |  | 34 |  | 0.79 | 3.16
2 | ТССЦ-302-1712 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм | шт. | -4 | 1308.78 |  | 1308.78 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | -5235 |  |  | -5235
3 | Прайс-лист ООО "ТЕХМАРКЕТ" от 18.03.2016г стр1 | Кран шаровой Ру16 Ду 100 | шт | 4 | 9859.3 |  | 9859.3 | МАТ=4,639 | 39437 |  |  | 39437
((МАТ=МАТ/1,18/4,639*1,05-МАТ))
4 | ТССЦ-507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 8 | 58.15 |  | 58.15 | МАТ=4,639 | 465 |  |  | 465
5 | ТЕР24-01-032-07 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 300 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 4 | 15294.06 | 324.2 | 14850.91 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 61176 | 476 | 1297 | 59403 | 14.74 | 58.96
[5 empty] | 118.95 | 28.54 |  |  |  |  | 114 |  | 2.67 | 10.68
6 | ТССЦ-302-1716 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 300 мм | шт. | -4 | 14834.45 |  | 14834.45 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | -59338 |  |  | -59338
7 | Прайс-лист ООО "ТЕХМАРКЕТ" от 18.03.2016г стр2 | Кран шаровой Ру16 Ду 300 | шт | 4 | 40695.5 |  | 40695.5 | МАТ=4,639 | 162782 |  |  | 162782
((МАТ=МАТ/1,18/4,639*1,05-МАТ))
8 | ТССЦ-507-0991 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 300 мм | шт. | 8 | 289.03 |  | 289.03 | МАТ=4,639 | 2312 |  |  | 2312
Прокладка труб в ППУ изоляции
9 | ТЕР24-01-008-09 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм | 1 км трубопровода | 0.113 | 991781.36 | 28817.69 | 949957.69 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 112071 | 1470 | 3256 | 107345 | 1565.1 | 176.86
[5 empty] | 13005.98 | 2177.36 |  |  |  |  | 246 |  | 219.05 | 24.75
10 | ТССЦ-103-0979 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм | м | -113 | 850.4 |  | 850.4 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | -96095 |  |  | -96095
11 | ТССЦ-201-0889 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | -0.02599 | 9127.83 |  | 9127.83 | ; МАТ=4,639 | -237 |  |  | -237
12 | ТССЦ-201-0888 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | -0.17515 | 11926.22 |  | 11926.22 | МАТ=4,639 | -2089 |  |  | -2089
13 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г стр3 | Труба ТГИ ППУ-П Д-325/450 с сигнальным проводом | м | 113 | 1139.3 |  | 1139.3 | МАТ=4,639 | 128741 |  |  | 128741
((МАТ=МАТ/1,18/4,639*1,05-МАТ))
14 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г стр4 | Опора неподвижная ду 325 с сигнальным приводом ОДК | шт | 2 | 4003.82 |  | 4003.82 | МАТ=4,639 | 8008 |  |  | 8008
((МАТ=МАТ/1,18/4,639*1,05-МАТ))
15 | ТССЦ-201-0888 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0.1296 | 11926.22 |  | 11926.22 | МАТ=4,639 | 1546 |  |  | 1546
16 | ТЕР24-01-020-09 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм | 1 км трубопровода | 0.278 | 955375.28 | 25229.91 | 918681.75 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 265594 | 3187 | 7014 | 255393 | 1399.71 | 389.12
[5 empty] | 11463.62 | 1848.74 |  |  |  |  | 514 |  | 189.42 | 52.66
17 | ТССЦ-103-0979 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм | м | -275.22 | 850.4 |  | 850.4 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | -234047 |  |  | -234047
18 | ТССЦ-201-0889 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | -0.09174 | 9127.83 |  | 9127.83 | МАТ=4,639 | -837 |  |  | -837
19 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г стр3 | Труба ТГИ ППУ-П Д-325/450 с сигнальным проводом | м | 275.22 | 1139.3 |  | 1139.3 | МАТ=4,639 | 313558 |  |  | 313558
((МАТ=МАТ/1,18/4,639*1,05-МАТ))
20 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г стр4 | Опора неподвижная ду 325 с сигнальным приводом ОДК | шт | 12 | 4003.82 |  | 4003.82 | МАТ=4,639 | 48046 |  |  | 48046
((МАТ=МАТ/1,18/4,639*1,05-МАТ))
21 | ТЕР26-01-017-02 | Изоляция трубопроводов из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): пластинами (плитами) (Прокладка эластичная в углах поворота трубопроводов) | 10 м трубопровода | 4.4 | 2083.15 | 25.14 | 2029.99 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 9166 | 123 | 111 | 8932 | 3.52 | 15.49
|  | 2 083,15 = 2 103,89 - 0,143 x 122,18 - 0,02 x 108,55 - 0,033 x 33,39 |  |  | 28.02
22 | ТССЦ-104-0163 | Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термафлекс» толщиной 60 мм | м2 | -27.852 | 299.08 |  | 299.08 | МАТ=4,639 | -8330 |  |  | -8330
23 | Прайс-лист ООО "ТД-Изоком" от 18.03.2016г стр5 | Изоком М100 | м2 | 44 | 181.78 |  | 181.78 | МАТ=4,639 | 7998 |  |  | 7998
((МАТ=МАТ/1,18/4,639*1,05-МАТ))
24 | ТЕРм12-11-005-09 | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 325 мм | 1 врезка | 2 | 338.41 | 16.62 | 40.83 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 677 | 562 | 33 | 82 | 32 | 64
280.96
25 | ТЕРр52-15-1 | Герметизация вводов | 100 шт. | 0.04 | 2031.81 | 0.96 | 1578.41 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 81 | 18 |  | 63 | 64.45 | 2.58
452.44
Отводы, переходы
26 | ТЕР22-03-001-06 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм | 1 т фасонных частей | 1.1 | 20515.27 | 11145.18 | 7998.6 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 22567 | 1509 | 12260 | 8798 | 154.1 | 169.51
[5 empty] | 1371.49 | 855.46 |  |  |  |  | 941 |  | 81.24 | 89.36
27 | ТССЦ-103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | -1.1 | 7385.86 |  | 7385.86 | МАТ=4,639 | -8124 |  |  | -8124
28 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г стр3 | Отвод 90 в изоляции из ППУ-П в ПНД Ду 300 с сигнальным приводом ОДК | шт | 16 | 3743.41 |  | 3743.41 | МАТ=4,639 | 59895 |  |  | 59895
((МАТ=МАТ/1,18/4,639*1,05-МАТ))
29 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г стр 3 | Отвод 150 в изоляции из ППУ-П в ПНД Ду 300 с сигнальным приводом ОДК | шт | 2 | 3743.41 |  | 3743.41 | МАТ=4,639 | 7487 |  |  | 7487
((МАТ=МАТ/1,18/4,639*1,05-МАТ))
Изоляция футляра
30 | ТЕР22-02-003-12 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 600 мм | 1 км трубопровода | 0.059 | 99532.62 | 36584.4 | 59189.52 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 5872 | 222 | 2158 | 3492 | 510 | 30.09
[5 empty] | 3758.7 | 2321.26 |  |  |  |  | 137 |  | 212.96 | 12.56
31 | ТССЦ-101-2378 | Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-ОС-Х-150 прим | т | 1.1033 | 9578.36 |  | 9578.36 | ; МАТ=4,639 | 10568 |  |  | 10568
Изоляция трубопроводов в камере и стыков
32 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.453 | 226.09 | 6.74 | 173.95 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 102 | 21 | 3 | 78 | 5.31 | 2.41
[5 empty] | 45.4 | 0.08 | [6 empty] | 0.01
33 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.063 | 874.41 | 3.28 | 365.89 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 55 | 32 |  | 23 | 71.06 | 4.48
[5 empty] | 505.24 | 0.1 | [6 empty] | 0.01
34 | ТЕР26-01-010-02 | Изоляция трубопроводов: матами из стеклянного штапельного волокна | 1 м3 изоляции | 0.23 | 3786.31 | 41.19 | 3597.34 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 871 | 34 | 9 | 828 | 18.85 | 4.34
147.78
35 | ТССЦ-104-0074 | Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной 60 мм | м3 | -0.3795 | 1982.29 |  | 1982.29 | МАТ=4,639 | -752 |  |  | -752
36 | ТССЦ-104-0142 | Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем полужесткие технические | м3 | 0.3795 | 739.67 |  | 739.67 | МАТ=4,639 | 281 |  |  | 281
37 | ТЕР26-01-052-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.031 | 6232.11 | 87.16 | 5327.17 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 193 | 25 | 3 | 165 | 107.18 | 3.32
817.78
Манжета
38 | ТССЦ-507-2599 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 300 мм | шт. | 76 | 327.51 |  | 327.51 | МАТ=4,639 | 24891 |  |  | 24891
Прокол методом ГНБ
39 | ТЕР04-01-074-01 | Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | 1 машина | 2 | 1410.34 | 1196.4 |  | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 2821 | 428 | 2393 |  | 26.51 | 53.02
[5 empty] | 213.94 | 54.03 |  |  |  |  | 108 |  | 5.2 | 10.4
40 | ТЕР04-01-075-01 | Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | 1 машина | 2 | 813.32 | 701.4 |  | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 1627 | 224 | 1403 |  | 14.06 | 28.12
[5 empty] | 111.92 | 26.81 |  |  |  |  | 54 |  | 2.58 | 5.16
41 | ТЕР04-01-076-01 | Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE | 100 м бурения скважины | 0.59 | 7741.68 | 7632.54 | 26.29 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 4568 | 49 | 4503 | 16 | 9.97 | 5.88
[5 empty] | 82.85 | 113.21 |  |  |  |  | 67 |  | 10.01 | 5.91
42 | ТССЦ-110-0199 | Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD | т | 0.001 | 64872 |  | 64872 | МАТ=4,639 | 65 |  |  | 65
43 | ТССЦ-407-0005 | Глина бентонитовая | т | 0.092 | 1377.18 |  | 1377.18 | МАТ=4,639 | 127 |  |  | 127
44 | ТЕР04-01-077-10 | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 630 мм | 100 м бурения скважины | 0.59 | 40907.6 | 38210.37 | 1906.21 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 24135 | 467 | 22544 | 1124 | 98.02 | 57.83
[5 empty] | 791.02 | 924.46 |  |  |  |  | 545 |  | 91.08 | 53.74
45 | ТССЦ-110-0199 | Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD | т | 0.001 | 64872 |  | 64872 | МАТ=4,639 | 65 |  |  | 65
46 | ТССЦ-407-0005 | Глина бентонитовая | т | 0.092 | 1377.18 |  | 1377.18 | МАТ=4,639 | 127 |  |  | 127
47 | ТССЦ-103-0236 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм | м | 59 | 1250.87 |  | 1250.87 | МАТ=4,639 | 73801 |  |  | 73801
48 | ТЕР22-05-003-05 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 300 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.59 | 3482.03 | 74.71 | 2707.12 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 2054 | 413 | 44 | 1597 | 90.7 | 53.51
700.2
49 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г стр3 | Труба ТГИ ППУ-П Д-325/450 с сигнальным проводом | м | 59 | 1139.3 |  | 1139.3 | МАТ=4,639 | 67219 |  |  | 67219
((МАТ=МАТ/1,18/4,639*1,05-МАТ))
50 | прайс | Опора футлярная Цена:1088/4,639*1,05=246,26 | шт | 12 | 246.26 |  | 246.26 | МАТ=4,639 | 2955 |  |  | 2955
51 | ТЕРм12-18-022-15 | Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный: 325 мм | 100 м | 0.59 | 320.86 | 125.92 | 53.66 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 189 | 83 | 74 | 32 | 18.3 | 10.8
[5 empty] | 141.28 | 10.18 |  |  |  |  | 6 |  | 0.98 | 0.58
52 | ТЕР26-01-022-01 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | 1 м3 изоляции | 0.29 | 2278.61 | 40.11 | 2046.26 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 661 | 56 | 12 | 593 | 27.74 | 8.04
192.24
53 | ТССЦ-104-8105 | Полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-17Н с внутренним диаметром 108-159 мм | м3 | -0.319 | 1515.89 |  | 1515.89 | МАТ=4,639 | -484 |  |  | -484
54 | ТССЦ-104-0219 | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 300 (325) мм | компл. | 6 | 148.59 |  | 148.59 | МАТ=4,639 | 892 |  |  | 892
55 | ТЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.0578 | 2492.72 | 53.47 | 2217.63 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 144 | 13 | 3 | 128 | 31.98 | 1.85
221.62
56 | ТССЦ-101-1794 | Бризол | 1000 м2 | -0.006647 | 14660.69 |  | 14660.69 | МАТ=4,639 | -97 |  |  | -97
57 | ТССЦ-101-2027 | Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся шириной 440 мм | м | 13.14 | 59.51 |  | 59.51 | МАТ=4,639 | 782 |  |  | 782
58 | ТЕР22-05-004-03 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 600 мм | 1 футляр | 4 | 374.86 | 66.63 | 266.97 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 1499 | 165 | 267 | 1067 | 5.73 | 22.92
41.26
59 | ТЕР22-06-002-09 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 350 мм | 1 км трубопровода | 0.059 | 6347.48 |  | 6013 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 375 | 20 |  | 355 | 48.9 | 2.89
334.48
60 | ТЕР16-07-005-04 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм | 100 м трубопровода | 0.59 | 1146.16 | 32.51 | 1066.86 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 676 | 28 | 19 | 629 | 5.01 | 2.96
46.79
Клапан захлопка
61 | ТЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0.00155 | 1123.63 | 245.06 | 294.57 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 2 | 1 |  | 1 | 80.22 | 0.12
[5 empty] | 584 | 1.14 | [6 empty] | 0.11
62 | ТССЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1.55 | 11.77 |  | 11.77 | МАТ=4,639 | 18 |  |  | 18
63 | ТССЦ-101-1851 | Резина прессованная | кг | 0.252 | 26.25 |  | 26.25 | МАТ=4,639 | 7 |  |  | 7
64 | ТССЦ-101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0.0001 | 13921.71 |  | 13921.71 | МАТ=4,639 | 1 |  |  | 1
65 | ТССЦ-101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0.0001 | 13188.08 |  | 13188.08 | ; МАТ=4,639 | 1 |  |  | 1
66 | ТЕР22-01-011-05 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0.0016 | 113794.19 | 7307.29 | 102597.82 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 182 | 6 | 12 | 164 | 468 | 0.75
[5 empty] | 3889.08 | 733.4 |  |  |  |  | 1 |  | 72.47 | 0.12
67 | ТССЦ-103-0175 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | -1.6064 | 99.17 |  | 99.17 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | -159 |  |  | -159
68 | ТССЦ-103-0178 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 1.6064 | 146.49 |  | 146.49 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 235 |  |  | 235
Контроль качества
69 | ТЕРм39-02-006-20 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык | 2 | 26.12 | 6 | 5.4 | ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 52 | 29 | 12 | 11 | 1.7 | 3.4
14.72
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 1069608 | 9767 | 57777 | 1002064 |  | 1186.53
[11 empty] | 2767 |  |  | 269.08
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1079716 | 11220 | 66432 | 1002064 |  | 1362.89
[11 empty] | 3181 |  |  | 309.35
В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-20, 23, 26-31, 47-50, 58-59, 66-68, 21-22, 34-38, 52-57, 25, 32-33, 39-46, 60, 24, 69) | [8 empty] | 10108 | 1452 | 8655 |  |  | 176.3415
[11 empty] | 414 |  |  | 40.275
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах ( ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639) | [8 empty] | 5416961 | 199795 | 568591 | 4648575 |  | 1362.89
[11 empty] | 56644 |  |  | 309.35
Накладные расходы | [8 empty] | 269542
В том числе, справочно:
66%*0.85 ФОТ (от 1585) (Поз. 51) | [8 empty] | 889
80%*0.85 ФОТ (от 12109) (Поз. 24, 69) | [8 empty] | 8234
90%*0.85 ФОТ (от 445) (Поз. 32, 61-65) | [8 empty] | 341
93%*0.85 ФОТ (от 374) (Поз. 25) | [8 empty] | 296
100%*0.85 ФОТ (от 5146) (Поз. 21-22, 34-38, 52-57) | [8 empty] | 4374
105%*0.85 ФОТ (от 659) (Поз. 33) | [8 empty] | 588
112%*0.85 ФОТ (от 39763) (Поз. 39-46) | [8 empty] | 37854
128%*0.85 ФОТ (от 570) (Поз. 60) | [8 empty] | 620
130%*0.85 ФОТ (от 195788) (Поз. 1-20, 23, 26-31, 47-50, 58-59, 66-68) | [8 empty] | 216346
Сметная прибыль | [8 empty] | 165461
В том числе, справочно:
51%*0.8 ФОТ (от 39763) (Поз. 39-46) | [8 empty] | 16223
55%*0.8 ФОТ (от 659) (Поз. 33) | [8 empty] | 290
60%*0.8 ФОТ (от 12109) (Поз. 24, 69) | [8 empty] | 5812
70%*0.8 ФОТ (от 5573) (Поз. 21-22, 34-38, 52-57, 32) | [8 empty] | 3121
75%*0.8 ФОТ (от 374) (Поз. 25) | [8 empty] | 224
83%*0.8 ФОТ (от 570) (Поз. 60) | [8 empty] | 378
85%*0.8 ФОТ (от 18) (Поз. 61-65) | [8 empty] | 12
89%*0.8 ФОТ (от 195788) (Поз. 1-20, 23, 26-31, 47-50, 58-59, 66-68) | [8 empty] | 139401
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 5821785 |  |  |  |  | 1274.58
308.77
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 30179 |  |  |  |  | 88.31
0.58
Итого | [8 empty] | 5851964 |  |  |  |  | 1362.89
309.35
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 4648575
Машины и механизмы | [8 empty] | 568591
ФОТ | [8 empty] | 256439
Накладные расходы | [8 empty] | 269542
Сметная прибыль | [8 empty] | 165461
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 117039
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 5969003
НДС 18% | [8 empty] | 1074420.54
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 7043423.54 |  |  |  |  | 1362.89
309.35
Составил ведущий инженер-сметчик: ___________________________Бойченко С.Р.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: