## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
____________________________
____________________________
" _____ " ________________ 2017г. | [6 empty] | "______ " _______________2017 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
Капитальный ремонт подземного трубопровода отопления ул. Сипягина,30 до ул. Сипягина,34/36, котельная ул. Сипягина, 6 г. Новороссийск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектный акт
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1871927,98 |  | руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1567591,08 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________18788,56 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________180629,22 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1065,08 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4кв.2016г.______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
'1 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,082 | 4690,42 | 1623,14 | 3067,28 | 325,74 | 384,61 | 133,10 | 251,51 | 26,71
'2 | ТЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,136 | 675,61 | 116,1 | 559,51 | 45,34 | 91,88 | 15,79 | 76,09 | 6,17
'3 | ТЕР01-01-004-06 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,204 | 6025,57 | 110,8 | 5914,77 | 721,69 | 1229,22 | 22,60 | 1206,62 | 147,22
'4 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3(доработка) | 100 м3 грунта | 0,02 | 1552,48 | 1552,48 |  |  | 31,05 | 31,05
'5 | ТЕРр66-8-1 | Демонтаж чугунных люков | 1 люк | 2 | 14,35 | 14,35 |  |  | 28,70 | 28,70
'6 | ТЕРр66-12-3 | Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м | 1 м3 ила, грязи | 5 | 27,45 | 27,45 |  |  | 137,25 | 137,25
'7 | ТЕР07-06-002-06 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,63 | 5320,85 | 812,61 | 4305,17 | 552,44 | 3352,14 | 511,94 | 2712,26 | 348,04
'8 | ТЕР23-04-011-01 | Установка люка | 1 шт. | 2 | 16,34 | 9,08 | 6,69 |  | 32,68 | 18,16 | 13,38
'9 | ТЕР08-01-002-02(Прим.) | Засыпка щебнем | 1 м3 основания | 220 | 57,14 | 15,72 | 38,85 | 4,27 | 12570,80 | 3458,40 | 8547,00 | 939,40
'10 | ТЕРр52-11-3 | Водоотлив из траншеи электрическими насосами | 100 м3 воды | 0,25 | 51,67 | 43,82 | 7,85 |  | 12,92 | 10,96 | 1,96
'11 | ТЕРм12-11-005-08(Прим.) | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в колодце, диаметр наружный врезаемой трубы: 273 мм | 1 врезка | 2 | 276,21 | 228,28 | 14,49 |  | 552,42 | 456,56 | 28,98
'12 | ТЕРр66-16-7 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: 273 мм | 100 м трубопровода | 1,35 | 1093,33 | 453,49 | 541,83 | 40,31 | 1476,00 | 612,21 | 731,47 | 54,42
'13 | ТЕР24-01-008-08 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм | 1 км трубопровода | 0,135 | 110870,49 | 11559,54 | 27797,51 | 2107,08 | 14967,52 | 1560,54 | 3752,66 | 284,46
'14 | ТЕР24-01-028-08 | Установка П-образных компенсаторов диаметром труб: 273 мм | 1 компенсатор | 2 | 588,72 | 145,08 | 427,99 | 40,41 | 1177,44 | 290,16 | 855,98 | 80,82
'15 | ТЕР22-03-001-06 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 273мм Отводы | 1 т фасонных частей | 0,248 | 13129,41 | 1371,49 | 11145,18 | 855,46 | 3256,09 | 340,13 | 2764,00 | 212,15
'16 | ТЕР27-06-020-02 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более | 1000 м2 покрытия | 0,136 | 2550,42 | 295,68 | 2213,01 | 201,87 | 346,86 | 40,21 | 300,97 | 27,45
'17 | ТЕР27-06-021-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02 | 1000 м2 покрытия | 0,136 | 8,02 | 2,76 | 2,07 |  | 1,09 | 0,38 | 0,28
Материалы
'18 |  | Труба ППУ ф 273мм | м | 135 | 819,03 |  |  |  | 110569,05
'19 |  | Отвод ППУ ф 273мм | шт | 8 | 2775,55 |  |  |  | 22204,40
'20 |  | Щебень | м3 | 220 | 100,95 |  |  |  | 22209,00
'21 |  | Асфальт | т | 20 | 714,33 |  |  |  | 14286,60
Итого по разделу 1 Новый Раздел | [8 empty] | 1586379,64
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 208917,72 | 7668,14 | 21243,16 | 2126,84
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1286115,09 | 141408,15 | 178612,49 | 39221,07
В том числе, справочно:
Индекс роста СМР 4кв.2016г. ОЗП=18,441; ЭМ=8,408; ЗПМ=18,441; МАТ=5,367 (Поз. 1-8, 13-15, 18-21, 9-10, 12, 16-17, 11) | [8 empty] | 1077197,37 | 133740,03 | 157369,33 | 37094,22
Накладные расходы | [8 empty] | 184895,32
В том числе, справочно:
74%*0,85 ФОТ (от 3060,28) (Поз. 5-6) | [8 empty] | 1924,92
80%*0,85 ФОТ (от 8992,01) (Поз. 4, 11) | [8 empty] | 6114,57
93%*0,85 ФОТ (от 202,11) (Поз. 10) | [8 empty] | 159,77
95%*0,85 ФОТ (от 3131,65) (Поз. 3) | [8 empty] | 2528,81
104%*0,85 ФОТ (от 3352,02) (Поз. 1-2) | [8 empty] | 2963,19
108%*0,85 ФОТ (от 12293,32) (Поз. 12) | [8 empty] | 11285,27
122%*0,85 ФОТ (от 81099,83) (Поз. 9) | [8 empty] | 84100,52
130%*0,85 ФОТ (от 67243,27) (Поз. 7-8, 13-15, 18-21) | [8 empty] | 74303,81
142%*0,85 ФОТ (от 1254,73) (Поз. 16-17) | [8 empty] | 1514,46
Сметная прибыль | [8 empty] | 115369,23
В том числе, справочно:
45%*0,8 ФОТ (от 572,59) (Поз. 4) | [8 empty] | 206,13
50%*0,8 ФОТ (от 6191,93) (Поз. 3, 5-6) | [8 empty] | 2476,77
60%*0,8 ФОТ (от 11771,44) (Поз. 1-2, 11) | [8 empty] | 5650,29
68%*0,8 ФОТ (от 12293,32) (Поз. 12) | [8 empty] | 6687,57
75%*0,8 ФОТ (от 202,11) (Поз. 10) | [8 empty] | 121,27
80%*0,8 ФОТ (от 81099,83) (Поз. 9) | [8 empty] | 51903,89
85%*0,8 ФОТ (от 15858,9) (Поз. 7) | [8 empty] | 10784,05
89%*0,8 ФОТ (от 51384,37) (Поз. 8, 13-15, 18-21) | [8 empty] | 36585,67
95%*0,8 ФОТ (от 1254,73) (Поз. 16-17) | [8 empty] | 953,59
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 1567591,08
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 18788,56
Итого | [8 empty] | 1586379,64
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 966094,45
Машины и механизмы | [8 empty] | 178612,49
ФОТ | [8 empty] | 180629,22
Накладные расходы | [8 empty] | 184895,32
Сметная прибыль | [8 empty] | 115369,23
НДС 18% | [8 empty] | 285548,34
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1871927,98
Составил: Инженер ПТО______________Т.Х.Петросьян
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Инвестор: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## ЛСР 15 граф с оборудованием (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [10 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2015 г. | [10 empty] | "______ " _______________2015 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Общая масса оборудо- вания, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## ЛСР 17 граф (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2015 г. | [11 empty] | "____" ______________2015 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

## ЛСР 17 граф с оборудованием (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2015 г. | [11 empty] | "______ " _______________2015 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17