| СОГЛАСОВАНО Директор по строительству ОАО «АТЭК» ____________________ Р.З. Хайров «____» ______________ 2015 г. | УТВЕРЖДАЮ __________________ __________________ __________________ «____»________________2015 г. |
| --- | --- |

СМЕТА

на проектные работы

Наименование объекта: «Тепловая сеть от перекрестка ул. Дзержинского – Южная до ЖК «Суджук-Кале». II очередь строительства – теплосеть по ул. Мурата Ахеджака до ЖК «Суджук-Кале»

Наименование проектной организации:

Наименование организации-заказчика: ОАО «АТЭК»

Стадия проектирования: Рабочая документация

| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ | № частей, глав таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе СБЦ | Расчет стоимости проектных работ, тыс.руб. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть, подземная 2-х трубная, канальной прокладки Ø300, протяженностью 872 метра | СБЦ-81-2001-07 «Коммунальные инженерные сети и сооружения» разд.II, гл. 2.6 табл. 9 п.п 33 а=68,56, в=267,93 п.2.6.11, пп.2: Ккан=1,25 Методич.указ. для СБЦ, приказ №620 от 29.12.2009г. разд. I, п.1.4: Кст=60% разд. III, п.3.7: Ксейсм=1,2. Письмо Минрегиона России № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015г.: Кинд=3,84 | (68,56+267,93*0,872)*1,25*0,6*1,2*3,84 | 1044,39 |
|  |  | СБЦП-81-2001-07 «Коммунальные инженерные сети и сооружения» разд.I, табл.47 разд. ПЗ – 2%, разд. ТС – 24,5% разд. ТС.АС – 23,5% смета – 10% | Цены разделов: 1044,39*0,02 1044,39*0,245 1044,39*0,235 1044,39*0,10 Итого | 20,89 255,87 245,43 104,44 626,63 |
| 2 | Тепловая сеть, подземная 2-х трубная, канальной прокладки Ø200, протяженностью 170 метров | СБЦ-81-2001-07 «Коммунальные инженерные сети и сооружения» разд.II, гл. 2.6 табл. 9 п.п 23 а=22,69, в=223,1 п.2.6.11, пп.2: Ккан=1,25 Методич.указ. для СБЦ, приказ №620 от 29.12.2009г. разд. I, п.1.4: Кст=60% разд. III, п.3.7: Ксейсм=1,2. Письмо Минрегиона России № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015г.: Кинд=3,84 | (22,69+223,1*0,170)* 1,25*0,6*1,2*3,84 | 209,49 |
|  |  | СБЦП-81-2001-07 «Коммунальные инженерные сети и сооружения» разд.I, табл.47 разд. ПЗ – 2%, разд. ТС – 24,5% разд. ТС.АС – 23,5% смета – 10% | Цены разделов: 209,49*0,02 209,49*0,245 209,49*0,235 209,49*0,10 Итого | 4,19 51,34 49,23 20,95 125,71 |
|  | ИТОГО: |  |  | 752,34 |
|  | НДС 18% |  | 752,34*0,18 | 135,42 |
|  |  | Топосъёмка и геология |  | 53,11 |
|  | Итого |  | 887,76+53,11 | 940,87 |
|  |  |  | 940,87*1,1 | 1034,96 |
|  | ВСЕГО |  |  | 1034,96 |

Сумма прописью: Один миллион тридцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек.

Разработал:_____________________