СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору поставки №	от_________

Между ____________________________________и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»

г.Краснодар                                                                                                   «____»__________2015г.

| № п/п | Наименование Описание и технические характеристики | Ед.изм | Кол-во | Итого цена за ед. | Итого цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затвор поворотный дисковый ДУ 500 Ру 10 | шт. | 6 |  |  |
| 2 | Затвор поворотный дисковый ДУ 200 Ру 10 | шт. | 4 |  |  |
| 3 | Тройник ТС Ду530Х10 -426х8 ст.20 | шт. | 4 |  |  |
| 4 | Фланец ДУ 530 воротниковый ГОСТ 12821-80 | шт. | 8 |  |  |
| 5 | Фланец ДУ 426 воротниковый ГОСТ 12821-80 | шт. | 6 |  |  |
| 6 | Фланец ДУ 150 воротниковый ГОСТ 12821-80 | шт. | 4 |  |  |
| 7 | Фланец ДУ 300 воротниковый ГОСТ 12821-80 | шт. | 4 |  |  |
| 8 | Переход концентрический 426х8-325х8 ст.20 | шт. | 4 |  |  |
| 9 | Переход концентрический 426х8-159х6 ст.20 | шт. | 4 |  |  |
| 10 | Клапан обратный поворотный чугунный Ду300 Ру10 | шт. | 2 |  |  |
| 11 | Клапан обратный поворотный чугунный Ду150 Ру10 | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Промышленные счетчики воды ВСХНд Ду 300 Ру10 | шт. | 2 |  |  |
| 13 | Промышленные счетчики воды ВСХНд Ду 150 Ру10 | шт. | 2 |  |  |
| 14 | Фильтр сетчатый фланцевый чугунный Ду300 Ру10 | шт. | 2 |  |  |
| 15 | Фильтр сетчатый фланцевый чугунный Ду150 Ру10 | шт. | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Краснодар, пр.Мирный, 6.

- Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», г. Краснодар.

- Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать _____________рублей ______________копеек, в том числе НДС (18%).

ПОСТАВЩИК:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

|  | ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120 ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»: 350058, Россия, г. Краснодар, ул. Селезнева,199 ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420 к/с № 30101810100000000602 ИНН 2312054894 КПП 231243001 Р/С 40702810800020006767 К/С 30101810800000000750 в ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 E-mail: oaoatek@krteplo.ru WEB: www.krteplo.ru тел: 8 (861)299-10-10 факс: 8 (861)231-57-30 |
| --- | --- |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

_______________/Исаев Е.И./