Приложение №1

| «УТВЕРЖДАЮ» Технический директор АО «АТЭК» _____________ Харченко В.А. «____»_____________ 2017 г. | «СОГЛАСОВАНО» _________________ «____»_____________ 2017 г. |
| --- | --- |

Техническое задание на закупку

| Грузополучатель | Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» |
| --- | --- |
| Основание (цель) закупки | Услуги по эксплуатации и оперативно-техническому обслуживанию электросетевого имущества на объектах АО «АТЭК» |
| Адрес поставки | 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Длинная, 120 |

Наименование материала (либо оборудования, либо услуг, либо товара), количество, условия поставки, согласно таблице:

| № | Наименование материала (либо оборудования, либо услуг, либо товара) | Кол-во | Ед Изм | Срок поставки/ способ | Размер аванса, руб | Срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по эксплуатации и оперативно-техническому обслуживанию электросетевого имущества на объектах АО «АТЭК» | 1 | шт | в полном объеме до 31.12.2017 г. | нет | Ежемесячно равными долями |

- Требования к участнику конкурса:

Наличие персонала имеющего допуски Ростехнадзора на проведение работ по эксплуатации и оперативно-техническому обслуживанию электроустановок до и выше 1000 В.

- Перечень электросетевого имущества для эксплуатации и оперативно-технического обслуживания АО «АТЭК» на 2017 год

| № | Наименование электрооборудования | Ед. изм. | Кол-во | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 2БКТП-2014п | шт. | 1 | г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Кожевенная, д. 28 |
| 2 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 2БКТП-2015п | шт. | 1 | г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Кожевенная, д. 28 |
| 3 | Кабельные линии 10 кВ | м. | 832 | г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Кожевенная, д. 28 |
| 4 | Кабельные линии 0,4 кВ | м. | 9420 | г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Кожевенная, д. 28 |

- Срок действия договора: один год с момента заключения договора.

Инициатор закупки:                                                                                                                               Бурыкин С.Н.