СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору поставки № _____________ от ___________________________

между__________________________ и АО «АТЭК»

г. Краснодар                                                                                    «____»_____________2016 г.

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. с НДС, руб. | Итого сумма с НДС, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулирующий клапан VF 3, DN 150, PN 16, Kvs=320,00 м3/ч Danfoss | шт. | 2 |  |  |
| 2 | Электрический привод AME 655 (230В) Danfoss | шт. | 2 |  |  |
| 3 | Шаровой кран JIP Premium FF DN400, PN 16 с редуктором Danfoss | шт. | 3 |  |  |
| 4 | Шаровой кран JIP Premium FF DN200, PN 16 , с редуктором Danfoss | шт. | 1 |  |  |
| 5 | SYLAX Затвор диск. Ду400 Ру16 с ред.(пр. класс 1615116665) Danfoss | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Дисковый поворотный затвор VFY-WG DN200 PN16 с редукторным приводом Danfoss | шт. | 12 |  |  |
| 7 | Дисковый поворотный затвор VFY-WG N300 PN16 с редукторным приводом Danfoss | шт. | 6 |  |  |
| 8 | Дисковый поворотный затвор VFY-WH (SYLAX), DN 50, PN 16, чугун, диск чугун с пол.покр., EPDM Danfoss | шт. | 4 |  |  |
| 9 | Кран шаровый латунный полнопроходной BVR ВР ДУ 32 Danfoss | шт. | 6 |  |  |
| 10 | Кран шаровый латунный полнопроходной BVR ВР ДУ 25 Danfoss | шт. | 25 |  |  |
| 11 | Кран шаровый латунный полнопроходной BVR ВР ДУ 20 Danfoss | шт. | 26 |  |  |
| 12 | Кран шаровый латунный полнопроходной BVR ВР ДУ 15 Danfoss | шт. | 10 |  |  |
| 13 | Воздухоотводчик автоматический Airvent Ду15 Danfoss | шт. | 10 |  |  |
| 14 | NVD 895 Затвор обратный DN200 PN16 Danfoss | шт. | 2 |  |  |
| 15 | NVD 895 Затвор обратный DN300 PN16 Danfoss | шт. | 3 |  |  |
| 16 | NRV EF Клапан обратный PN25 Ду32 Danfoss | шт. | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента заключения договора с 08-00 до 16-00 часов. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении) и соответствовать ГОСТу, ТУ.

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Краснодар, проезд Мирный, д. 6.

- Грузополучатель: филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго».

- Порядок расчёта: оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Товара. Общая сумма договора не может превышать _____ руб. (_____________рублей ____ копеек), в том числе НДС (18%).

- Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов: ТТН; Счет-фактуру; ТН; Счет на оплату.

| ПОСТАВЩИК: _____________________/_______________/ | ПОКУПАТЕЛЬ: АО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Длинная, д. 120 ИНН 2312054894, КПП 230750001 Грузополучатель: АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» 350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199 ОКПО 03504534, ОГРН 1022301974420 ИНН 2312054894, КПП 231243001 Р/С 40702810800020006767 К/С 30101810800000000750 в ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 E-mail: oaoatek@krteplo.ru тел: 8 (861)299-10-10, факс: 8 (861) 231-57-30 Директор по строительству АО «АТЭК» _____________________/Исаев Е.И./ |
| --- | --- |