СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору поставки № _____________ от ___________________________

между__________________________ и АО «АТЭК»

г. Краснодар                                                                                    «____»_____________2016 г.

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. с НДС, руб. | Итого сумма с НДС, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щит ЩМП-2-0 74 (500*400*220) с монт. панелью У2 IP54 [ИЭК] (код 14901) YKM40-02-54 | шт | 11 |  |  |
| 2 | 94.04SMA Розетка с винтов. клеммами (с Метал. клипсой-держателем 094.71) для применения с 55.32/85.02/55.34/85.04 | шт | 110 |  |  |
| 3 | 20021201 2-проводная проходная клемма 2002-1201 | шт | 120 |  |  |
| 4 | 20021204 2-проводная проходная клемма 2002-1204 | шт | 120 |  |  |
| 5 | МТ22-А63 Meyertek Сигнальные лампы со встроенным светодиодом, зеленая 220В (тип «А») | шт | 33 |  |  |
| 6 | МТ22-А64 Meyertek Сигнальные лампы со встроенным светодиодом, красная 220В (тип «А») | шт | 44 |  |  |
| 7 | 08450015013 Перф, кабель-канал GF в/ш 23*30 А6/4 серый | м | 44 |  |  |
| 8 | МТВ2-ED3 Головка переключателя короткая ручка, черный, 3 полож. фикс., пласт. | шт | 33 |  |  |
| 9 | МТВ2-ED5 Головка переключателя короткая ручка, черный, 3 полож. возвр.-фикс.-возвр., пласт. | шт | 33 |  |  |
| 10 | Изолированная концевая гильза, 0,75/8, цвет серый | шт | 1100 |  |  |
| 11 | 249-116 Wago Безвинтовый оконечный стопор | шт | 66 |  |  |
| 12 | 20021207 2 проводная клемма с заземлением 2002-1207 | шт | 55 |  |  |
| 13 | МТВ2-ВЕ11 Блок-контакт, 1NO, унив. | шт | 66 |  |  |
| 14 | Шина «N» нулевая на DIN-изол ШНИ-6*9-10-Д-С [ИЭК] (код 30770) YNN10-69-10D-K07 | шт | 11 |  |  |
| 15 | Выкл. автом. 1Р С10А 4,5кА (ВА47-29) [ИЭК] (код 16741) MVA20-1-010-C | шт | 11 |  |  |
| 16 | Выкл. автом. 1Р С6А 4,5кА (ВА47-29) [ИЭК] (код 16600) MVA20-1-006-C | шт | 33 |  |  |
| 17 | Розетка РАр10-3-ОП с заземлением на DIN-рейку [ИЭК] (код 18584) MRD10-16 11 шт. | шт | 11 |  |  |
| 18 | Провод монтажный ПВ3 1х0,5 мм2 | шт | 2200 |  |  |
| 19 | Кабель МКЭШ 3*0,5, код 24832 | м | 27500 |  |  |
| 20 | Провод ПВС 3*1,0 белый (код 55410) | м | 1100 |  |  |
| 21 | Труба ПВХ d16 мм гофр. легкая с протяжкой [ДКС] (код 11511) 91916 | м | 1000 |  |  |
| 22 | Хомут стандартный 3,6*290 черный [ДКС] (код 12235) 25310 | упак | 100 |  |  |
| 23 | Изолента син. 15мм/20м/0,15 [Safeline] (код 25551) | шт | 22 |  |  |
| 24 | Короб металлический перфорированный 60*60 монтажный | м | 600 |  |  |
| 25 | Консоль для металлического короба 60*60 монтаж | шт | 100 |  |  |
| 26 | Поворот угловой мет.перфор. 60*60 монтажный | м | 50 |  |  |
| 27 | Тройник мет. перф. 60*60 монтажный | шт | 50 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в полном объеме в течение 40 (сорока) календарных дней с момента заключения договора с 08-00 до 16-00 часов. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении) и соответствовать ГОСТу, ТУ.

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Краснодар, Селезнева, д. 199.

- Грузополучатель: филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго».

- Порядок расчёта: оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Товара. Общая сумма договора не может превышать _____ руб. (_____________рублей ____ копеек), в том числе НДС (18%).

- Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов: ТТН; Счет-фактуру; ТН; Счет на оплату.

| ПОСТАВЩИК: ________________ ______________________/ / | ПОКУПАТЕЛЬ: АО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000, г. Краснодар ул. Длинная, д. 120 ИНН 2312054894, КПП 230750001 Грузополучатель: Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» 350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199 ОКПО 03504534, ОГРН 1022301974420 ИНН 2312054894, КПП 231243001 Р/С 40702810800020006767 К/С 30101810800000000750 в ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 E-mail: oaoatek@krteplo.ru тел: 8 (861)299-10-10, факс: 8 (861) 231-57-30 Директор по строительству АО «АТЭК» ______________________/Исаев Е.И./ |
| --- | --- |