## БИМ инд. по статьям с мат. и ТЗ
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
___________ | [11 empty] | ___________
"____" _____________ 2016 г. | [11 empty] | "____" _______________2016 г.
Тепловая сеть от котельной ул. Таманская,174 до жил. комплекса по ул. Таманская, 153 в г. Краснодаре
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(локальная смета)
| на | монтаж тепловой сети
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________6652,416 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________5506,451 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________20,648 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________516,309 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________2546,04 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________600,68 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв.2016г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Тепловые сети (надземная прокладка)
Арматура
1 | ТЕР24-01-033-02 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | 1 шт. | 8 | 8.95 |  | 1.16 | ОЗП=18,383; ЭМ=6,954; ЗПМ=18,383; МАТ=4,733 | 71.6 | 62.32 |  | 9.28 | 1.07 | 8.56
|  | 8,95 = 67,67 - 1 x 58,72 |  |  | 7.79
2 | Прайс-лист Данфосс 2015г | Кран шаровой муфтовый Х1666 Ду 32 | шт | 8 | 1123.09 |  | 1123.09 | ОЗП=18,383; ЭМ=6,954; ЗПМ=18,383; МАТ=4,733 | 8984.72 |  |  | 8984.72
((МАТ=МАТ/1,18/4,733*1,05-МАТ))
3 | ТЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 1 шт. | 10 | 6.82 |  | 0.7 | 1 Письмо №207-2416/16-01-09 от 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2016г ОЗП=18,383; ЭМ=6,954; ЗПМ=18,383; МАТ=4,733 | 68.2 | 61.2 |  | 7 | 0.84 | 8.4
|  | 6,82 = 37,21 - 1 x 30,39 |  |  | 6.12
4 | Прайс-лист Данфосс 2015г | Кран шаровой муфтовый Х1666 Ду 15 | шт | 10 | 517.02 |  | 517.02 | 1 Письмо №207-2416/16-01-09 от 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2016г ОЗП=18,383; ЭМ=6,954; ЗПМ=18,383; МАТ=4,733 | 5170.2 |  |  | 5170.2
((МАТ=МАТ/1,18/4,733*1,05-МАТ))
5 | ТЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 10 | 25.04 | 9.36 | 3.01 | 1 Письмо №207-2416/16-01-09 от 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2016г ОЗП=18,383; ЭМ=6,954; ЗПМ=18,383; МАТ=4,733 | 250.4 | 126.7 | 93.6 | 30.1 | 1.66 | 16.6
|  | 25,04 = 95,03 - 1 x 48,77 - 1 x 17,72 - 0,001 x 3 502,96 |  |  | 12.67 | 0.21 |  |  |  |  | 2.1 |  | 0.02 | 0.2
6 | Прайс-лист Данфосс 2015г | Автоматический воздухоотводчик Ду15 | шт | 10 | 94.28 |  | 94.28 | 1 Письмо №207-2416/16-01-09 от 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2016г ОЗП=18,383; ЭМ=6,954; ЗПМ=18,383; МАТ=4,733 | 942.8 |  |  | 942.8
((МАТ=МАТ/1,18/4,733*1,05-МАТ))
Прокладка труб в ППУ изоляции
7 | ТЕР24-01-009-08 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм | 1 км трубопровода | 0.6359 | 64419.75 | 26519.63 | 27620.85 | 1 Письмо №207-2416/16-01-09 от 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2016г ОЗП=18,383; ЭМ=6,954; ЗПМ=18,383; МАТ=4,733 | 40964.52 | 6536.59 | 16863.83 | 17564.1 | 1255.1 | 798.12
|  | 64 419,75 = 765 665,84 - 1000 x 689,68 - 0,855 x 11 926,22 - 0,15 x 9 127,83 |  |  | 10279.27 | 1832.53 |  |  |  |  | 1165.31 |  | 194.33 | 123.57
8 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г | Труба ТГИ ППУ-О Д-273/400 с сигнальным проводом | м | 635.9 | 884.91 |  | 884.91 | 1 Письмо №207-2416/16-01-09 от 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2016г ОЗП=18,383; ЭМ=6,954; ЗПМ=18,383; МАТ=4,733 | 562714.27 |  |  | 562714.27
((МАТ=МАТ/1,18/4,733*1,05-МАТ))
9 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г | Опора неподвижная НО-ППУ 273/400 с сигнальным приводом ОДК | шт | 10 | 4282.59 |  | 4282.59 | 1 Письмо №207-2416/16-01-09 от 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2016г ОЗП=18,383; ЭМ=6,954; ЗПМ=18,383; МАТ=4,733 | 42825.9 |  |  | 42825.9
((МАТ=МАТ/1,18/4,733*1,05-МАТ))
10 | Прайс-лист ООО "Краснодартеплоэнерго-ТВЭЛ" от 18.03.2016г | Опора скользящая СОП 273/400 | шт | 42 | 151.96 |  | 151.96 | 1 Письмо №207-2416/16-01-09 от 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2016г ОЗП=18,383; ЭМ=6,954; ЗПМ=18,383; МАТ=4,733 | 6382.32 |  |  | 6382.32
((МАТ=МАТ/4,733*1,05-МАТ))
11 | ТЕРм12-11-005-08 | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 273 мм | 1 врезка | 2 | 276.21 | 14.49 | 33.44 | 1 Письмо №207-2416/16-01-09 от 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2016г ОЗП=18,383; ЭМ=6,954; ЗПМ=18,383; МАТ=4,733 | 552.42 | 456.56 | 28.98 | 66.88 | 26 | 52
228.28
Отводы
12 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 4.3738 | 16855.55 | 12787.62 | 919.11 | 1 Письмо №207-2416/16-01-09 от 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2016г ОЗП=18,383; ЭМ=6,954; ЗПМ=18,383; МАТ=4,733 | 73722.8 | 13772.31 | 55930.49 | 4020 | 353.8 | 1547.45
|  | 16 855,55 = 24 241,41 - 1 x 7 385,86 |  |  | 3148.82 | 1071.83 |  |  |  |  | 4687.97 |  | 103.16 | 451.2
13 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г | Отвод 90 в изоляции из ППУ-О 273/400 с сигнальным приводом ОДК | шт | 34 | 2757.24 |  | 2757.24 | 1 Письмо №207-2416/16-01-09 от 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2016г ОЗП=18,383; ЭМ=6,954; ЗПМ=18,383; МАТ=4,733 | 93746.16 |  |  | 93746.16
((МАТ=МАТ/1,18/4,733*1,05-МАТ))
14 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г | Отвод 97 в изоляции из ППУ-О 273/400 с сигнальным приводом ОДК | шт | 2 | 2757.24 |  | 2757.24 | 1 Письмо №207-2416/16-01-09 от 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2016г ОЗП=18,383; ЭМ=6,954; ЗПМ=18,383; МАТ=4,733 | 5514.48 |  |  | 5514.48
((МАТ=МАТ/1,18/4,733*1,05-МАТ))
15 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г | Отвод 93 в изоляции из ППУ-О 273/400 с сигнальным приводом ОДК | шт | 2 | 2757.24 |  | 2757.24 | 1 Письмо №207-2416/16-01-09 от 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2016г ОЗП=18,383; ЭМ=6,954; ЗПМ=18,383; МАТ=4,733 | 5514.48 |  |  | 5514.48
((МАТ=МАТ/1,18/4,733*1,05-МАТ))
Изоляция стыков
16 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.322 | 226.09 | 6.74 | 173.95 | 1 Письмо №207-2416/16-01-09 от 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2016г ОЗП=18,383; ЭМ=6,954; ЗПМ=18,383; МАТ=4,733 | 72.8 | 14.62 | 2.17 | 56.01 | 5.31 | 1.71
[5 empty] | 45.4 | 0.08 |  |  |  |  | 0.03 |  | 0.01
Контроль качества
17 | ТЕРм39-02-006-14 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 299 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык | 4 | 20.36 | 4.5 | 4.6 | 1 Письмо №207-2416/16-01-09 от 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2016г ОЗП=18,383; ЭМ=6,954; ЗПМ=18,383; МАТ=4,733 | 81.44 | 45.04 | 18 | 18.4 | 1.3 | 5.2
11.26
Раздел 2. Тепловые сети (бесканальная прокладка)
Прокладка труб в ППУ изоляции
18 | ТЕР24-01-020-08 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм | 1 км трубопровода | 0.004 | 100537.47 | 23855.97 | 66802.53 | 2 Письмо №207-2416/16-01-09 0т 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 кварт ал 2016г ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 402.15 | 39.52 | 95.42 | 267.21 | 1224.16 | 4.9
|  | 100 537,47 = 793 229,65 - 1000 x 689,68 - 0,33 x 9 127,83 |  |  | 9878.97 | 1733.89 |  |  |  |  | 6.94 |  | 178.2 | 0.71
19 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г | Труба ТГИ ППУ-П Д-273/400 с сигнальным проводом | м | 4 | 973.67 |  | 973.67 | 2 Письмо №207-2416/16-01-09 0т 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 кварт ал 2016г ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 3894.68 |  |  | 3894.68
((МАТ=МАТ/1,18/4,639*1,05-МАТ))
Отводы
20 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0.2302 | 16855.55 | 12787.62 | 919.11 | 2 Письмо №207-2416/16-01-09 0т 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 кварт ал 2016г ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 3880.15 | 724.86 | 2943.71 | 211.58 | 353.8 | 81.44
|  | 16 855,55 = 24 241,41 - 1 x 7 385,86 |  |  | 3148.82 | 1071.83 |  |  |  |  | 246.74 |  | 103.16 | 23.75
21 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г | Отвод 90 в изоляции из ППУ-П 273/400 с сигнальным приводом ОДК | шт | 2 | 2367.98 |  | 2367.98 | 2 Письмо №207-2416/16-01-09 0т 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 кварт ал 2016г ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 4735.96 |  |  | 4735.96
((МАТ=МАТ/1,18/4,639*1,05-МАТ))
Футляр
22 | ТЕР22-01-011-11 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм | 1 км трубопровода | 0.004 | 1119230.67 | 32739.41 | 1078405.63 | 2 Письмо №207-2416/16-01-09 0т 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 кварт ал 2016г ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 4476.92 | 32.34 | 130.96 | 4313.62 | 973 | 3.89
[5 empty] | 8085.63 | 2883 |  |  |  |  | 11.53 |  | 283.76 | 1.14
23 | ТЕР22-05-003-04 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 250 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.04 | 3007.66 | 71.84 | 2235.62 | 2 Письмо №207-2416/16-01-09 0т 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 кварт ал 2016г ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 120.31 | 28.01 | 2.87 | 89.43 | 90.7 | 3.63
700.2
24 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г | Труба ТГИ ППУ-П Д-273/400 с сигнальным проводом | м | 4 | 973.67 |  | 973.67 | 2 Письмо №207-2416/16-01-09 0т 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 кварт ал 2016г ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 3894.68 |  |  | 3894.68
((МАТ=МАТ/1,18/4,639*1,05-МАТ))
25 | ТЕР26-01-022-01 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | 1 м3 изоляции | 0.12 | 611.13 | 40.11 | 378.78 | 2 Письмо №207-2416/16-01-09 0т 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 кварт ал 2016г ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 73.34 | 23.07 | 4.81 | 45.46 | 27.74 | 3.33
|  | 611,13 = 2 278,61 - 1,1 x 1 515,89 |  |  | 192.24
26 | ТССЦ-104-0218 | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 250 (273) мм | компл. | 2 | 117.99 |  | 117.99 | 2 Письмо №207-2416/16-01-09 0т 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 кварт ал 2016г ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 235.98 |  |  | 235.98
27 | ТЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.0128 | 806.74 | 53.47 | 531.65 | 2 Письмо №207-2416/16-01-09 0т 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 кварт ал 2016г ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 10.33 | 2.84 | 0.68 | 6.81 | 31.98 | 0.41
|  | 806,74 = 2 492,72 - 0,115 x 14 660,69 |  |  | 221.62
28 | ТССЦ-101-2027 | Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся шириной 440 мм | м | 2.89 | 59.51 |  | 59.51 | 2 Письмо №207-2416/16-01-09 0т 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 кварт ал 2016г ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 171.98 |  |  | 171.98
29 | ТЕР22-05-004-02 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм | 1 футляр | 2 | 289.53 | 49.79 | 208.71 | 2 Письмо №207-2416/16-01-09 0т 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 кварт ал 2016г ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 579.06 | 62.06 | 99.58 | 417.42 | 4.31 | 8.62
31.03
30 | ТЕР22-06-002-07 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 250 мм | 1 км трубопровода | 0.004 | 3333.01 |  | 3058.04 | 2 Письмо №207-2416/16-01-09 0т 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 кварт ал 2016г ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 13.33 | 1.1 |  | 12.23 | 40.2 | 0.16
274.97
31 | ТЕР16-07-005-04 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм | 100 м трубопровода | 0.04 | 1146.16 | 32.51 | 1066.86 | 2 Письмо №207-2416/16-01-09 0т 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 кварт ал 2016г ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 45.85 | 1.87 | 1.3 | 42.68 | 5.01 | 0.2
46.79
32 | ТССЦ-507-2599 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 273 мм прим | шт. | 2 | 327.51 |  | 327.51 | 2 Письмо №207-2416/16-01-09 0т 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 кварт ал 2016г ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 655.02 |  |  | 655.02
Изоляция футляров
33 | ТЕР22-02-003-07 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм | 1 км трубопровода | 0.004 | 33428.05 | 5684.37 | 25063.43 | 2 Письмо №207-2416/16-01-09 0т 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 кварт ал 2016г ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 133.71 | 10.72 | 22.74 | 100.25 | 355 | 1.42
[5 empty] | 2680.25 | 314.02 |  |  |  |  | 1.26 |  | 28.47 | 0.11
34 | ТССЦ-101-4728 | Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН) | кг | 18.2 | 10.58 |  | 10.58 | 2 Письмо №207-2416/16-01-09 0т 08.06.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 кварт ал 2016г ОЗП=17,807; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,807; МАТ=4,639 | 192.56 |  |  | 192.56
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 871095.52 | 22001.73 | 76239.14 | 772854.65 |  | 2546.04
[11 empty] | 6121.88 |  |  | 600.68
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 4595499.04 | 403924.21 | 535466.8 | 3656108.03 |  | 2546.04
[11 empty] | 112385.03 |  |  | 600.68
Накладные расходы | [8 empty] | 566352.78
В том числе, справочно:
80%*0.85 ФОТ (от 9220,91) (Поз. 11, 17) | [8 empty] | 6270.22
90%*0.85 ФОТ (от 269,31) (Поз. 16) | [8 empty] | 206.02
100%*0.85 ФОТ (от 461,38) (Поз. 25-28, 32) | [8 empty] | 392.17
128%*0.85 ФОТ (от 2401,03) (Поз. 5, 31) | [8 empty] | 2612.32
130%*0.85 ФОТ (от 503956,61) (Поз. 1-4, 6-10, 12-15, 18-24, 29-30, 33-34) | [8 empty] | 556872.05
Сметная прибыль | [8 empty] | 365246.61
В том числе, справочно:
60%*0.8 ФОТ (от 9220,91) (Поз. 11, 17) | [8 empty] | 4426.04
70%*0.8 ФОТ (от 730,69) (Поз. 16, 25-28, 32) | [8 empty] | 409.18
83%*0.8 ФОТ (от 2401,03) (Поз. 5, 31) | [8 empty] | 1594.28
89%*0.8 ФОТ (от 503956,61) (Поз. 1-4, 6-10, 12-15, 18-24, 29-30, 33-34) | [8 empty] | 358817.11
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 5506450.93 |  |  |  |  | 2488.84
600.68
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 20647.5 |  |  |  |  | 57.2
Итого | [8 empty] | 5527098.43 |  |  |  |  | 2546.04
600.68
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 3656108.03
Машины и механизмы | [8 empty] | 535466.8
ФОТ | [8 empty] | 516309.24
Накладные расходы | [8 empty] | 566352.78
Сметная прибыль | [8 empty] | 365246.61
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 110541.97
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 5637640.4
НДС 18% | [8 empty] | 1014775.27
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 6652415.67 |  |  |  |  | 2546.04
600.68
Составил ведущий инженер-сметчик: ___________________________Бойченко С.Р.
(должность, подпись, расшифровка)