|  | СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к Договору поставки №_______от __________________ |  |  |  |  |
|  | между ____________________________и ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» |  |  |  |  |
|  | г. Краснодар «___» ______________ 2015г. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование продукции и обозначение в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД), название НТД (ГОСТ, ТУ и пр.) | Ед. измерения | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 1 | Затвор чуг.поворотно-дисковый Ду-150 ручной Тип корпуса с центрирующими отверстиями Корпус: чугун GG25 Седловое уплотнение — EPDM Рабочее давление Ру, кгс/см2 16 Диск: высокопрочный чугун GGG40 с полиамидным покрытием Перекачиваемые среды: питьевая вода, вода для общепромышленного применения, вода для систем отопления, гликолевые растворы до 35% Рабочие температуры среды: -10 … + 120 °С Температура окружающей среды: -10 … + 120 °С Герметичность затвора: соотв. ГОСТ 9544-93 (класс A) рукоятка кованная сталь В комплекте с прокладками ,болтами ; гайками ;шайбами. | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Затвор поворотный дисковый (с редуктором) Ду 200 Ру-16 Тип корпуса с центрирующими отверстиями Корпус: чугун GG25 Седловое уплотнение — EPDM Рабочее давление Ру, кгс/см2 16 Диск: высокопрочный чугун GGG40 с полиамидным покрытием Перекачиваемые среды: питьевая вода, вода для общепромышленного применения, вода для систем отопления, гликолевые растворы до 35% Рабочие температуры среды: -10 … + 120 °С Температура окружающей среды: -10 … + 120 °С Герметичность затвора: соотв. ГОСТ 9544-93 (класс A) В комплекте с прокладками ,болтами ; гайками ;шайбами. | шт. | 2 |  |  |
| 3 | Затвор поворотный дисковый (с редуктором) Ду 400 Ру-16 Тип корпуса с центрирующими отверстиями Корпус: чугун GG25 Седловое уплотнение — EPDM Рабочее давление Ру, кгс/см2 16 Диск: высокопрочный чугун GGG40 с полиамидным покрытием Перекачиваемые среды: питьевая вода, вода для общепромышленного применения, вода для систем отопления, гликолевые растворы до 35% Рабочие температуры среды: -10 … + 120 °С Температура окружающей среды: -10 … + 120 °С Герметичность затвора: соотв. ГОСТ 9544-93 (класс A) В комплекте с прокладками ,болтами ; гайками ;шайбами. | шт. | 2 |  |  |
| 4 | Фланец воротниковый Ду 150 Материал: сталь ст.20 Рабочее давление Ру, кгс/см2 16 Рабочая среда вода, пар ГОСТ 128201-80 | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Фланец воротниковый Ду 200 Материал: сталь ст.20 Рабочее давление Ру, кгс/см2 16 Рабочая среда вода, пар ГОСТ 12821-80 . | шт. | 4 |  |  |
| 6 | Фланец воротниковый Ду 400 Материал: сталь ст.20 Рабочее давление Ру, кгс/см2 16 Рабочая среда вода, пар ГОСТ 12821-80 | шт. | 4 |  |  |
| 7 | Фланец плоский Ду 100 Материал: сталь ст.20 Рабочее давление Ру, кгс/см2 16 Рабочая среда вода, пар ГОСТ 12820-80 | шт. | 36 |  |  |
| 8 | Фланец плоский Ду 300 Материал: сталь ст.20 Рабочее давление Ру, кгс/см2 16 Рабочая среда вода, пар ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |  |  |
| 9 | Фланец плоский Ду 80 Материал: сталь ст.20 Рабочее давление Ру, кгс/см2 16 Рабочая среда вода, пар ГОСТ 12820-80 | шт. | 20 |  |  |
| 10 | Фланец плоский Ду 200 Материал: сталь ст.20 Рабочее давление Ру, кгс/см2 16 Рабочая среда вода, пар ГОСТ 12820-80 | шт. | 24 |  |  |
| 11 | Фланец плоский Ду 250 Материал: сталь ст.20 Рабочее давление Ру, кгс/см2 16 Рабочая среда вода, пар ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |  |  |
| 12 | Фланец плоский Ду 40 Материал: сталь ст.20 Рабочее давление Ру, кгс/см2 16 Рабочая среда вода, пар ГОСТ 12820-80 | шт. | 20 |  |  |
| 13 | Фланец плоский Ду 32 Материал: сталь ст.20 Рабочее давление Ру, кгс/см2 16 Рабочая среда вода, пар ГОСТ 12820-80 | шт. | 30 |  |  |
| 14 | Фланец плоский Ду 150 Материал: сталь ст.20 Рабочее давление Ру, кгс/см2 16 Рабочая среда вода, пар ГОСТ 12820-80 | шт. | 44 |  |  |
| 15 | Фланец плоский Ду 25 Материал: сталь ст.20 Рабочее давление Ру, кгс/см2 16 Рабочая среда вода, пар ГОСТ 12820-80 | шт. | 10 |  |  |
| 16 | Вентиль чугунный фланцевый Ду-25 Запорный фланцевый вентиль материал : серый чугун Изготовлен по ГОСТ 18722-73 типа 15ч19бр Рабочая среда : вода, пар Рабочие температуры среды: до 150 °С Давление : 16 Мпа В комплекте с прокладками ,болтами ; гайками ;шайбами. | шт. | 5 |  |  |
| 17 | Вентиль чугунный фланцевый Ду-32 Запорный фланцевый вентиль материал : серый чугун Изготовлен по ГОСТ 18722-73 типа 15ч19бр Рабочая среда : вода, пар Рабочие температуры среды: до 150 °С Давление : 16 Мпа В комплекте с прокладками ,болтами ; гайками ;шайбами. | шт. | 5 |  |  |
| 18 | Вентиль чугунный фланцевый Ду-40 Запорный фланцевый вентиль материал : серый чугун Изготовлен по ГОСТ 18722-73 типа 15ч19бр Рабочая среда : вода, пар Рабочие температуры среды: до 150 °С Давление : 16 Мпа В комплекте с прокладками ,болтами ; гайками ;шайбами. | шт. | 55 |  |  |
| 19 | Вентиль чугунный фланцевый Ду-50 Запорный фланцевый вентиль материал : серый чугун Изготовлен по ГОСТ 18722-73 типа 15ч19бр Рабочая среда : вода, пар Рабочие температуры среды: до 150°С Давление : 16 Мпа В комплекте с прокладками ,болтами ; гайками ;шайбами. | шт. | 22 |  |  |
| 20 | Вентиль муфтовый Ду 40 Запорный фланцевый вентиль материал : чугун Изготовлен по ГОСТ 18161—72 типа 15кч18бр Рабочая среда : вода, пар Рабочие температуры среды: до 150 °С Давление : 1,6 Мпа | шт | 5 |  |  |
| 21 | Вентиль муфтовый Ду 32 Запорный фланцевый вентиль материал : чугун Изготовлен по ГОСТ 18161—72 типа 15кч18бр Рабочая среда : вода, пар Рабочие температуры среды: до 150 °С Давление : 1,6 Мпа | шт. | 15 |  |  |
| 22 | Вентиль муфтовый Ду 25 Запорный фланцевый вентиль материал : чугун Изготовлен по ГОСТ 18161—72 типа 15кч18бр Рабочая среда : вода, пар Рабочие температуры среды: до 150 °С Давление : 1,6 Мпа | шт. | 5 |  |  |
| 23 | Вентиль муфтовый Ду 20 Запорный фланцевый вентиль материал : чугун Изготовлен по ГОСТ 18161—72 типа 15кч18бр Рабочая среда : вода, пар Рабочие температуры среды: до 150 °С Давление : 1,6 Мпа | шт. | 30 |  |  |
| 24 | Кран шаровой стальной 11с67п Ду 25 мм. ГОСТ 28343-89 В комплекте с прокладками ,болтами ; гайками ;шайбами | шт. | 28 |  |  |
| 25 | Кран шаровой стальной 11с67п Ду 20 мм. ГОСТ 28343-89 | шт. | 45 |  |  |
| 26 | Кран шаровой стальной 11с67п Ду 32 мм. ГОСТ 28343-89 | шт. | 14 |  |  |
| 27 | Кран шаровой стальной 11с67п Ду 50 мм. ГОСТ 28343-89 | шт. | 20 |  |  |
| 28 | Кран шаровой стальной 11с67п Ду 40 мм. ГОСТ 28343-89 | шт. | 2 |  |  |
| 29 | Кран шаровой стальной 11с67п Ду 80 мм. ГОСТ 28343-89 В комплекте с прокладками ,болтами ; гайками ;шайбами | шт. | 26 |  |  |
| 30 | Кран шаровой стальной 11с67п Ду 100 мм. ГОСТ 28343-89 | шт. | 5 |  |  |
| 31 | Вентиль муфтовый 15 кч18п Ду 15 Ру-16 ГОСТ 9544-93 | шт | 10 |  |  |
| 32 | Вентиль муфтовый 15 кч18п Ду 20 Ру-16 ГОСТ 9544-93 | шт | 10 |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  | 0,00 |
|  | Всего к оплате: |  |  |  | 0,00 |

1. Условия поставки Товара: поставка Товара Поставщиком производится на основании заявок Покупателя в срок до 16 апреля   2015г. Доставка Товара производится транспортом Поставщика. Товар поставляется в упаковке предусмотренной заводом изготовителем. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении) Российского или Белорусского производства. Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1)

2. Адрес грузополучателя: Филиал ОАО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» г. Майкоп,

ул. Гагарина 156,

3. Место приёмки (доставки) Товара: г. Майкоп, ул. Гагарина 156

4. Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счёта в течении 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения всей партии товара. Общая сумма настоящего договора не может превышать – _________________ (_________) рублей  __ копеек,  в том числе НДС 18%.

5. Поставщик:

6. Грузоотправитель:

| ПОСТАВЩИК: ________________________ ________________/ ________________/ | ПОКУПАТЕЛЬ: Директор по строительству ОАО «АТЭК» _________________________Р.З.Хайров |
| --- | --- |