## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
____________________________
____________________________
" _____ " ________________ 2017г. | [6 empty] | "______ " _______________2017 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
Торкретирование внутренней поверхности дымовой трубы котельной «Южная», ул. Куникова, 43, г. Новороссийск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектный акт
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________743729,07 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________223788,66 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1617,36 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4кв.2016г.______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1.
'1 | ТЕРр53-15-10 (Прим.) | Очистка внутренней поверхности ствола дым.трубы | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 2,98 | 2756,85 | 2661,33 | 95,52 |  | 8220,14 | 7935,33 | 284,81
'2 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 298,2 | 1,15 | 0,68 | 0,47 |  | 342,90 | 202,76 | 140,14
'3 | ТЕР13-07-001-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 2,98 | 330,59 | 63,74 | 3,08 | 0,08 | 985,73 | 190,05 | 9,18 | 0,24
'4 | ТЕР06-01-067-02 | Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм | 100 м2 поверхности | 2,98 | 6347,05 | 897,68 | 3308,36 | 322,32 | 18925,09 | 2676,63 | 9864,59 | 961,07
'5 | ТЕР06-01-067-03 | На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02 | 100 м2 поверхности | 2,98 | 745,38 | 62,3 | 257,78 | 29,43 | 2222,51 | 185,76 | 768,63 | 87,75
Итого по разделу 1 | [8 empty] | 630278,87
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 30696,37 | 11190,53 | 11067,35 | 1049,06
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 332434,58 | 204607,65 | 86258,93 | 19181,01
В том числе, справочно:
Индекс роста СМР 4кв.2016г. ОЗП=18,284; ЭМ=7,794; ЗПМ=18,284; МАТ=4,926 (Поз. 1-5) | [8 empty] | 301738,21 | 193417,12 | 75191,58 | 18131,95
Накладные расходы | [8 empty] | 175383,14
В том числе, справочно:
86%* 0,85 ФОТ (от 145089,57) (Поз. 1) | [8 empty] | 106060,48
90%* 0,85 ФОТ (от 7186,53) (Поз. 2-3) | [8 empty] | 5497,70
105%* 0,85 ФОТ (от 71512,56) (Поз. 4-5) | [8 empty] | 63824,96
Сметная прибыль | [8 empty] | 122461,15
В том числе, справочно:
65%* 0,8 ФОТ (от 71512,56) (Поз. 4-5) | [8 empty] | 37186,53
70%* 0,8 ФОТ (от 152276,1) (Поз. 1-3) | [8 empty] | 85274,62
Итоги по смете:
Стены (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 334620,02
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 21742,40
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 273916,45
Итого | [8 empty] | 630278,87
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 41568,00
Машины и механизмы | [8 empty] | 86258,93
ФОТ | [8 empty] | 223788,66
Накладные расходы | [8 empty] | 175383,14
Сметная прибыль | [8 empty] | 122461,15
НДС 18% | [8 empty] | 113450,20
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 743729,07
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Инвестор: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## ЛСР 15 граф с оборудованием (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [10 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2015 г. | [10 empty] | "______ " _______________2015 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Общая масса оборудо- вания, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## ЛСР 17 граф (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2015 г. | [11 empty] | "____" ______________2015 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

## ЛСР 17 граф с оборудованием (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2015 г. | [11 empty] | "______ " _______________2015 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17