СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору поставки №	от_________

Между ____________________________________и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»

г.Краснодар                                                                                                   «____»__________2016г.

| № п/п | Наименование Описание и технические характеристики | Ед.изм | Кол-во | Итого цена за ед. | Итого цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задвижка 4040 Е2 Ø150/160 Ру16 в комплекте ковер«HAWLE»2051К, шток «HAWLE»1,3м-1,8м, опорная плита«HAWLE»3481 | Компл. | 2 |  |  |
| 2 | Задвижка 4040 Е 2 Ø300/315 Ру16 в комплекте ковер«HAWLE»2051К, шток «HAWLE»1,3м-1,8м, опорная плита «HAWLE»3481 | Компл. | 4 |  |  |
| 3 | Задвижка 4040 Е 2 Ø200/225 Ру16 в комплекте ковер«HAWLE»2051К, шток «HAWLE»1,35м-1,8м 9500Е2 , опорная плита«HAWLE»3481 | Компл. | 6 |  |  |
| 4 | Гидрант подземный «HAWLE» 5035 Ø100 в комплекте подставка под гидрант «HAWLE» 5049, фланец обжимной «HAWLE» 0400 , ковер «HAWLE» 1950К, плита опорная«HAWLE»3482 | Компл. | 9 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Краснодар, Селезнева, 199.

- Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», г. Краснодар.

- Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать _____________рублей ______________копеек, в том числе НДС (18%).

ПОСТАВЩИК:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

|  | ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120 ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»: 350058, Россия, г. Краснодар, ул. Селезнева,199 ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420 к/с № 30101810100000000602 ИНН 2312054894 КПП 231243001 Р/С 40702810800020006767 К/С 30101810800000000750 в ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 E-mail: oaoatek@krteplo.ru WEB: www.krteplo.ru тел: 8 (861)299-10-10 факс: 8 (861)231-57-30 |
| --- | --- |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

Генеральный директор ОАО «АТЭК»

_______________/Пучков А.А./