СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к договору поставки №____________от __________________ 2016 г.

между ОАО «АТЭК» и _______________________________

г. Краснодар		                                             	                        «__» ______________ 2016 г.

Филиал ОАО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»: г. Майкоп, ул. Гагарина, 156.

| № пп | Наименование Товара | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед. Товара с НДС, руб. | Сумма с учетом НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45 | шт. | 145 |  |  |
|  | Ручной пожарный извещатель ИПР-3СУМ | шт. | 15 |  |  |
|  | Шкаф пожарной сигнализации ШПС | шт. | 6 |  |  |
|  | Молния-12 Световое табло | шт. | 19 |  |  |
|  | Звуковой извещатель «Гром 12-м» | шт. | 8 |  |  |
|  | АКБ 17 Ач (12В) Аккумуляторная батарея SF 1217 (Security Force) | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический 10А Legrand | шт. | 1 |  |  |
|  | Коробка коммутационная для 4х2 проводов УК-2П Велос | шт. | 30 |  |  |
|  | Кабели симметричные, в парной скрутке, огнестойкие, КПСЭнг (А)-FRLS 1x2x1,0 | м\п. | 1400 |  |  |
|  | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x2.5 | м\п. | 40 |  |  |
|  | Труба ПВХ Гибкая легкая с протяжкой 16мм Гофра ПВХ 16 СП ТУ2247-008-47022248-2002 DKC | м\п. | 2550 |  |  |
|  | Держатель с защелкой и дюбелем D16мм, полипропилен 16 DKS | шт. | 4700 |  |  |
|  | Прибор приемно - контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 3 |  |  |
|  | Блок сигнальный пусковой С2000-СП1 исп. 01 | шт. | 5 |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-52СМ | шт. | 25 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея 7 А/ч | шт. | 10 |  |  |
|  | Оповещатель пожарный звуковой ООПЗ-12 | шт. | 23 |  |  |
|  | Световое табло « Выход » Блик-С-12 | шт. | 18 |  |  |
|  | Устройство контроля шлейфа УШК-04 | шт. | 6 |  |  |
|  | Коробка соединительная КРН 4/1 | шт. | 48 |  |  |
|  | Кабель огнестойкий КПСЭ(А)-FRLS 1×2×0,75 мм | м\п. | 2180 |  |  |
|  | Кабель огнестойкий КПСЭ(А)-FRLS 1×2×1,0 мм | м\п. | 905 |  |  |
|  | Короб ПВХ 20×10 мм | м\п. | 1930 |  |  |
|  | Коробка ПВХ 60×30 мм | шт. | 17 |  |  |
|  | Провод ВВГ нг-LS 3×2.5 |  | 123 |  |  |
|  | Автоматический выключатель 10 A в боксе | шт. | 5 |  |  |
|  | Преобразователь интерфейсов С2000 – Ezernet | шт. | 7 |  |  |
|  | Клипса для труб ПВХ 16 мм- » | шт. | 7500 |  |  |
|  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М - . | шт. | 5 |  |  |
|  | Ручной пожарный извещатель SPR-76 – . | шт. | 5 |  |  |
|  | Оповещатель пожарный звуковой Иволга-12(ПКИ-1) | шт. | 8 |  |  |
|  | Световое табло « Выход » Кристалл-12 «Выход» | шт. | 5 |  |  |
|  | Прибор приемно - контрольный охранно-пожарный С2000-4 | шт. | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: доставка Товара производится силами Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора по адресу Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 156.

- Порядок расчёта: оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета на оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки всей партии Товара.

- Общая сумма настоящего договора не может превышать - _______________ руб. (__________________________), в т.ч. НДС 18% - __________ руб. (________________________).

- Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов:

- ТТН;

- Счет-фактуру;

- ТН;

- Счет на оплату.

- Реквизиты Грузополучателя:

ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания»

Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120

ИНН 2312054894, КПП 230750001

Грузополучатель:

Филиал ОАО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»:

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 156

ИНН 2312054894 КПП 010543001

ОКПО 03504534   ОГРН 1022301974420

р/с 40702810700010002635

Коммерческий банк «Газтрансбанк» (ООО)

к/с   30101810800000000750

БИК 047908750

Адрес эл. почты: maykop@oao-atek.ru

Тел. (факс) 8 (8772) 52-73-12

| ПОСТАВЩИК: __________________ ________________ /_______________/ | ПОКУПАТЕЛЬ: Генеральный директор _____________________/Ященко А.В./ |
| --- | --- |