СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору поставки №	от_________

между ____________________________________и АО «АТЭК»

г. Краснодар                                                                                   «____»_____________2016 г.

| № п/п | Наименование Товара | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. с НДС, руб. | Итого сумма с НДС, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кольцо опорное КО6 | шт | 4 |  |  |
| 2 | Кольцо стеновое КС10.9 | шт | 4 |  |  |
| 3 | Кольцо стеновое КС7.3 | шт | 1 |  |  |
| 4 | Лоток ЛК 300.150.90-4 | шт | 20 |  |  |
| 5 | Лоток ЛК 300.240.120-5 | шт | 24 |  |  |
| 6 | Лоток ЛК 75.150.90-4 | шт | 11 |  |  |
| 7 | Лоток ЛК 75.240.120-5 | шт | 2 |  |  |
| 8 | Лоток ЛК 75.90.60-3 | шт | 3 |  |  |
| 9 | Плита низа ПН 10.2 | шт | 1 |  |  |
| 10 | Плита перекрытия ПП 10.1 | шт | 1 |  |  |
| 11 | Плита ПТ 300.150.14-9 | шт | 21 |  |  |
| 12 | Плита ПТ 75.150.14-9 | шт | 13 |  |  |
| 13 | Плита ПТ 75.90.14-9 | шт | 3 |  |  |
| 14 | Плита ПТО 150.180.14-6 | шт | 2 |  |  |
| 15 | Опорная подушка ОП1 200*200*90 | шт | 2 |  |  |
| 16 | Опорная подушка ОП3 400*400*90 | шт | 26 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 3 (трех) дней с момента заключения договора, в будние дни с 08-00 до 16-00 часов. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении), соответствовать ГОСТ, ТУ.

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199.

- Грузополучатель: Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго».

- Порядок расчёта: оплата производится в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента получения Товара. Общая сумма договора не может превышать _____________рублей ______________копеек, в том числе НДС (18%).

- Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов: ТТН; Счет-фактуру; ТН; Счет на оплату.

| ПОСТАВЩИК: __________________ ________________/ _______________/ | ПОКУПАТЕЛЬ: АО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, д. 120 ИНН 2312054894, КПП 230750001 Грузополучатель: Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» 350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199 ОКПО 03504534, ОГРН 1022301974420 ИНН 2312054894, КПП 231243001 Р/С 40702810800020006767 К/С 30101810800000000750 в ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 E-mail: oaoatek@krteplo.ru тел: 8 (861)299-10-10, факс: 8(861) 231-57-30 Генеральный директор АО «АТЭК» ______________________/Ященко А.В./ |
| --- | --- |