СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору поставки №	от_________

Между ____________________________________и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»

г.Краснодар                                                                                                   «____»__________2015г.

| № п/п | Наименование | Описание и технические характеристики | Ед.изм | Кол-во | Итого цена за ед. | Итого цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран газ. Ф15 11б27п1/11б41п | ГОСТ 52057 | шт | 10 |  |  |
| 2 | Кран газ. Ф20 11б27п1/11б41п | ГОСТ 52057 | шт | 16 |  |  |
| 3 | Кран газ. Ф25 11б27п1/11б41п | ГОСТ 52057 | шт | 14 |  |  |
| 4 | Кран газ. Ф32 11б27п1/11б41п | ГОСТ 52057 | шт | 2 |  |  |
| 5 | Кран газ. Ф50 11б27п1/11б41п | ГОСТ 52057 | шт | 6 |  |  |
| 6 | Вентиль 15б1бк Ф20 | ГОСТ 9544 | шт | 28 |  |  |
| 7 | Вентиль 15б1бк Ф25 | ГОСТ 9544 | шт | 12 |  |  |
| 8 | Вентиль 15б1бк Ф32 | ГОСТ 9544 | шт | 14 |  |  |
| 9 | Вентиль 15б1бк Ф40 | ГОСТ 9544 | шт | 8 |  |  |
| 10 | Вентиль 15б1бк Ф50 | ГОСТ 9544 | шт | 8 |  |  |
| 11 | Вентиль 15б1п Ф15 | ГОСТ 9544 | шт | 20 |  |  |
| 12 | Вентиль шаровый Ф15 | ГОСТ 9544 | шт | 15 |  |  |
| 13 | Вентиль Ру16 Ду65 | ТУ 206-3973235-01-93 | шт | 1 |  |  |
| 14 | Вентиль Ру25 Ду32 | ТУ 206-3973235-01-93 | шт | 12 |  |  |
| 15 | Вентиль трехходовой ф 15 | ГОСТ 10944-75 | шт | 131 |  |  |
| 16 | Кран трёхходовой ф 15 | ГОСТ 10944-75 | шт | 50 |  |  |
| 17 | Кран шаровый ф15 | ГОСТ 9697 | шт | 26 |  |  |
| 18 | Кран шаровый фланцевый РУ25 ф100 | ГОСТ 9697 | шт | 10 |  |  |
| 19 | Клапан предохранительный Ду80 Ру25 4.17с.3мм | ГОСТ 15150 | шт | 1 |  |  |
| 20 | Переход 273-219 | ГОСТ17378-2001 | шт | 6 |  |  |
| 21 | Переход 325-219 | ГОСТ17378-2001 | шт | 7 |  |  |
| 22 | Переход 159-133 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 7 |  |  |
| 23 | Переход 219-159 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 15 |  |  |
| 24 | Переход 89-76 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 25 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС |  |  |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 3-х недель с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Новороссийск, ул.Куникова, 43.

- Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети», г. Новороссийск.

- Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 40 (сорока) календарных дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать _____________рублей ______________копеек, в том числе НДС (18%).

ПОСТАВЩИК:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

|  | ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120 ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru ИНН 2312054894 КПП 231001001 КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ» г. Краснодар БИК 040349978 К/С 30101810300000000978 Р/С 40702810200440006109 Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» ИНН 2312054894 КПП 231503001 ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420 353920, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.Куникова, 43. р/с № 40702810230000021147 Краснодарское отделение № 8619, г. Краснодар к/с № 30101810100000000602 БИК 040349602 Адрес эл. почты: novorosteplo@oao-atek.ru Тел. 8 (8617)63-37-94 |
| --- | --- |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

_______________/Хайров Р.З./