## БИМ инд. по статьям с мат. и ТЗ
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
___________ | [11 empty] | ___________
"____" _____________ 2016 г. | [11 empty] | "____" _______________2016 г.
Тепловая сеть от коллекторов котельной ул. Одесская,40 до многоэтажного комплекса со встроенными помещениями
и надземно-подземной парковкой по ул.Коммунаров,270 в г. Краснодаре
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01
(локальная смета)
| на | моонтаж тепловых сетей
Основание: проект 15/16
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________6821,558 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________5513,793 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________21,001 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________417,654 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________2169,16 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________525,68 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2016г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Тепловые сети (в непроходных каналах)
Арматура
1 | ТЕР24-01-032-02 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 4 | 110.83 | 82.75 | 3.88 | СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 443.32 | 96.8 | 331 | 15.52 | 3.04 | 12.16
|  | 110,83 = 1 148,74 - 1 x 1 037,91 |  |  | 24.2 | 8.15 |  |  |  |  | 32.6 |  | 0.76 | 3.04
2 | ССЦ на 4 квартал 2015г 302-0203 | Кран шаровой КШ.Ц.Ф.080/070.016.02 | шт | 2 | 455.87 |  | 455.87 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 911.74 |  |  | 911.74
((МАТ=МАТ/5,304-МАТ))
3 | ТССЦ-507-1002 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 4 | 50.24 |  | 50.24 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 200.96 |  |  | 200.96
4 | ССЦ на 4 квартал 2015г 302-0225 | Кран шаровой КШ.Ц.П.080/070.025.02 | шт | 2 | 366.5 |  | 366.5 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 733 |  |  | 733
((МАТ=МАТ/5,304-МАТ))
5 | ТЕР24-01-032-01 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 2 | 69.7 | 51.65 | 2.93 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 139.4 | 30.24 | 103.3 | 5.86 | 1.9 | 3.8
|  | 69,70 = 783,58 - 1 x 713,88 |  |  | 15.12 | 5.02 |  |  |  |  | 10.04 |  | 0.47 | 0.94
6 | ССЦ на 4 квартал 2015г 300-8260 | Кран шаровой КШ.Ц.Ф.020.040.02 | шт | 2 | 248.06 |  | 248.06 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 496.12 |  |  | 496.12
((МАТ=МАТ/5,304-МАТ))
7 | ТССЦ-507-0996 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 4 | 13.6 |  | 13.6 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 54.4 |  |  | 54.4
Прокладка труб в ППУ изоляции
8 | ТЕР24-01-008-07 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм | 1 км трубопровода | 0.384 | 75619.42 | 23061.57 | 43238.29 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 29037.86 | 3578.71 | 8855.64 | 16603.51 | 1137.92 | 436.96
|  | 75 619,42 = 660 174,49 - 1000 x 553,70 - 149 x 96,23 - 1,14 x 11 926,22 - 0,32 x 9 127,83 |  |  | 9319.56 | 1794.7 |  |  |  |  | 689.16 |  | 181.1 | 69.54
9 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г | Труба ТГИ ППУ-П Д-219/315 с сигнальным проводом | м | 384 | 491.5 |  | 491.5 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 188736 |  |  | 188736
((МАТ=МАТ/1,18/5,304*1,05-МАТ))
10 | ТЕР24-01-008-06 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | 1 км трубопровода | 0.003 | 72128.48 | 22065.68 | 41954.7 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 216.39 | 24.32 | 66.2 | 125.87 | 990 | 2.97
|  | 72 128,48 = 508 741,44 - 1000 x 408,26 - 159 x 79,83 - 1,16 x 11 926,22 - 0,2 x 9 127,83 |  |  | 8108.1 | 1740.33 |  |  |  |  | 5.22 |  | 175.26 | 0.53
11 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г | Труба ТГИ ППУ-П Д-159/250с сигнальным проводом | м | 3 | 298.88 |  | 298.88 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 896.64 |  |  | 896.64
((МАТ=МАТ/1,18/5,304*1,05-МАТ))
12 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г | Опора неподвижная ду 200 с сигнальным приводом ОДК | шт | 12 | 1865.03 |  | 1865.03 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 22380.36 |  |  | 22380.36
((МАТ=МАТ/1,18/5,304*1,05-МАТ))
13 | ТССЦ-201-0888 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 1.28 | 11926.22 |  | 11926.22 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 15265.56 |  |  | 15265.56
14 | ТССЦ-104-0217 | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 200 (219) мм | компл. | 57 | 96.23 |  | 96.23 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 5485.11 |  |  | 5485.11
15 | ТЕРм12-11-005-06 | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 159 мм | 1 врезка | 2 | 154.35 | 7.48 | 16.97 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 308.7 | 259.8 | 14.96 | 33.94 | 15 | 30
129.9
Отводы, переходы
16 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 2.1423 | 16855.55 | 12787.62 | 919.11 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 36109.98 | 6745.78 | 27395.17 | 1969.03 | 353.8 | 757.95
|  | 16 855,55 = 24 241,41 - 1 x 7 385,86 |  |  | 3148.82 | 1071.83 |  |  |  |  | 2296.2 |  | 103.16 | 221
17 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г | Отвод 90 в изоляции из ППУ-П в ПНД Ду 200 с сигнальным приводом ОДК | шт | 14 | 1195.98 |  | 1195.98 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 16743.72 |  |  | 16743.72
((МАТ=МАТ/1,18/5,304*1,05-МАТ))
18 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г | Отвод 120 в изоляции из ППУ-П в ПНД Ду 200 с сигнальным приводом ОДК | шт | 2 | 1435.18 |  | 1435.18 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 2870.36 |  |  | 2870.36
((МАТ=МАТ/1,18/5,304*1,05-МАТ))
19 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г | Отвод 94 в изоляции из ППУ-П в ПНД Ду 200 с сигнальным приводом ОДК | шт | 2 | 1435.18 |  | 1435.18 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 2870.36 |  |  | 2870.36
((МАТ=МАТ/1,18/5,304*1,05-МАТ))
20 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г | Отвод 100 в изоляции из ППУ-П в ПНД Ду 200 с сигнальным приводом ОДК | шт | 2 | 1435.18 |  | 1435.18 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 2870.36 |  |  | 2870.36
((МАТ=МАТ/1,18/5,304*1,05-МАТ))
21 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г | Отвод 130 в изоляции из ППУ-П в ПНД Ду 200 с сигнальным приводом ОДК | шт | 2 | 1435.18 |  | 1435.18 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 2870.36 |  |  | 2870.36
((МАТ=МАТ/1,18/5,304*1,05-МАТ))
22 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г | Отвод 170 в изоляции из ППУ-П в ПНД Ду 200 с сигнальным приводом ОДК | шт | 2 | 1435.18 |  | 1435.18 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 2870.36 |  |  | 2870.36
((МАТ=МАТ/1,18/5,304*1,05-МАТ))
23 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г | Отвод 174 в изоляции из ППУ-П в ПНД Ду 200 с сигнальным приводом ОДК | шт | 2 | 1435.18 |  | 1435.18 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 2870.36 |  |  | 2870.36
((МАТ=МАТ/1,18/5,304*1,05-МАТ))
24 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г | Переход в ППУ-П в ПНД Ду 200/150 с сигнальным проводом ОДК | шт | 2 | 1124.03 |  | 1124.03 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 2248.06 |  |  | 2248.06
((МАТ=МАТ/1,18/5,304*1,05-МАТ))
25 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г | Тройниковое ответвление в ППУ-П в ПНД Ду 219/89 с сигнальным проводом ОДК | шт | 2 | 1339.5 |  | 1339.5 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 2679 |  |  | 2679
((МАТ=МАТ/1,18/5,304*1,05-МАТ))
26 | ТССЦ-507-1995 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 2 | 144.46 |  | 144.46 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 288.92 |  |  | 288.92
Укладка стальных труб
27 | ТЕР22-01-011-02 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм | 1 км трубопровода | 0.006 | 6082.28 | 2439.92 | 775.41 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 36.49 | 17.2 | 14.64 | 4.65 | 345 | 2.07
|  | 6 082,28 = 50 720,12 - 1004 x 44,46 |  |  | 2866.95 | 250.01 |  |  |  |  | 1.5 |  | 25.33 | 0.15
28 | ТССЦ-103-0155 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 6.024 | 54.39 |  | 54.39 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 327.65 |  |  | 327.65
29 | ТЕР22-01-011-01 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм | 1 км трубопровода | 0.006 | 5301.14 | 2088.95 | 569.61 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 31.81 | 15.86 | 12.53 | 3.42 | 318 | 1.91
|  | 5 301,14 = 32 509,54 - 1004 x 27,10 |  |  | 2642.58 | 204.55 |  |  |  |  | 1.23 |  | 20.62 | 0.12
30 | ТССЦ-103-0341 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 3 мм | м | 6.024 | 15.24 |  | 15.24 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 91.81 |  |  | 91.81
Изоляция стыков
31 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2334 | 226.09 | 6.74 | 173.95 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 52.77 | 10.6 | 1.57 | 40.6 | 5.31 | 1.24
[5 empty] | 45.4 | 0.08 |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.01
32 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2334 | 603.86 | 17.7 | 544.22 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 140.94 | 9.79 | 4.13 | 127.02 | 5.76 | 1.34
|  | (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) |  |  | 41.94 | 0.16 |  |  |  |  | 0.04 |  | 0.02
Изоляция трубопроводов в камере
33 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0485 | 226.09 | 6.74 | 173.95 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 10.97 | 2.2 | 0.33 | 8.44 | 5.31 | 0.26
[5 empty] | 45.4 | 0.08 | [6 empty] | 0.01
34 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0485 | 603.86 | 17.7 | 544.22 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 29.29 | 2.03 | 0.86 | 26.4 | 5.76 | 0.28
|  | (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) |  |  | 41.94 | 0.16 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.02
35 | ТЕР26-01-010-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | 1 м3 изоляции | 0.61 | 535.44 | 54.64 | 333.02 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 326.62 | 90.15 | 33.33 | 203.14 | 18.85 | 11.5
|  | 535,44 = 1 138,99 - 1,24 x 486,73 |  |  | 147.78
36 | ТССЦ-104-0149 | Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани типа Т толщиной 80 мм прим | м3 | 0.7564 | 1963.93 |  | 1963.93 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 1485.52 |  |  | 1485.52
37 | ТЕР26-01-052-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.0892 | 6232.11 | 87.16 | 5327.17 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 555.9 | 72.95 | 7.77 | 475.18 | 107.18 | 9.56
817.78
Манжета
38 | ТССЦ-507-2598 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 200 мм | шт. | 4 | 204.68 |  | 204.68 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 818.72 |  |  | 818.72
Клапан захлопка 2 шт
39 | ТЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0.0032 | 1030.81 | 245.06 | 201.75 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 3.3 | 1.87 | 0.78 | 0.65 | 80.22 | 0.26
|  | 1 030,81 = 1 123,63 - 3E-5 x 4 751,12 - 0,00194 x 6 246,56 - 0,005 x 15 854,58 - 1E-5 x 7 671,42 - 0,0187 x 64,47 |  |  | 584 | 1.14 | [6 empty] | 0.11
40 | ТССЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 3.2 | 11.77 |  | 11.77 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 37.66 |  |  | 37.66
41 | ТССЦ-101-1851 | Резина прессованная | кг | 0.60606 | 26.25 |  | 26.25 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 15.91 |  |  | 15.91
42 | ТССЦ-101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0.00012 | 13921.71 |  | 13921.71 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 1.67 |  |  | 1.67
43 | ТССЦ-101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 4e-05 | 13188.08 |  | 13188.08 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 0.53 |  |  | 0.53
44 | ТЕР22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0.0052 | 8036.85 | 4120.48 | 982.94 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 41.79 | 15.25 | 21.43 | 5.11 | 353 | 1.84
|  | 8 036,85 = 66 740,73 - 1004 x 58,47 |  |  | 2933.43 | 409.71 |  |  |  |  | 2.13 |  | 41.26 | 0.21
45 | ТССЦ-103-0161 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 5.2208 | 66.76 |  | 66.76 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 348.54 |  |  | 348.54
Установка ковера
46 | ТЕР24-02-081-01 | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода | 1 установка | 2 | 447.43 | 61.5 | 374.3 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 894.86 | 23.26 | 123 | 748.6 | 1.54 | 3.08
[5 empty] | 11.63 | 2.6 |  |  |  |  | 5.2 |  | 0.25 | 0.5
Контроль качества
47 | ТЕРм39-02-006-14 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 299 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык | 4 | 20.36 | 4.5 | 4.6 | 1 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=17,99; ЭМ=8,251; ЗПМ=17,99; МАТ=5,304 | 81.44 | 45.04 | 18 | 18.4 | 1.3 | 5.2
11.26
Раздел 2. Тепловые сети (бесканальная прокладка)
Прокладка труб в ППУ изоляции
48 | ТЕР24-01-020-07 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм | 1 км трубопровода | 0.066 | 65715.36 | 18431.97 | 39491.51 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 4337.21 | 514.26 | 1216.51 | 2606.44 | 978.88 | 64.61
|  | 65 715,36 = 636 765,81 - 1000 x 553,70 - 149 x 96,23 - 0,33 x 9 127,83 |  |  | 7791.88 | 1341.14 |  |  |  |  | 88.52 |  | 140.14 | 9.25
49 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г | Труба ТГИ ППУ-П Д-219/315 с сигнальным проводом | м | 66 | 561.95 |  | 561.95 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 37088.7 |  |  | 37088.7
((МАТ=МАТ/1,18/4,639*1,05-МАТ))
50 | ТЕР24-01-020-03 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм | 1 км трубопровода | 0.009 | 51181.98 | 9792.19 | 36906.17 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 460.64 | 40.35 | 88.13 | 332.16 | 571.89 | 5.15
|  | 51 181,98 = 348 029,30 - 1000 x 286,03 - 172 x 61,83 - 0,02 x 9 127,83 |  |  | 4483.62 | 647.53 |  |  |  |  | 5.83 |  | 72.92 | 0.66
51 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г | Труба ТГИ ППУ-П Д-89/160 с сигнальным проводом | м | 9 | 188.82 |  | 188.82 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 1699.38 |  |  | 1699.38
((МАТ=МАТ/1,18/4,639*1,05-МАТ))
52 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г | Опора неподвижная ду 200 с сигнальным приводом ОДК | шт | 2 | 2132.38 |  | 2132.38 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 4264.76 |  |  | 4264.76
((МАТ=МАТ/1,18/4,639*1,05-МАТ))
53 | ТССЦ-201-0888 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0.2736 | 11926.22 |  | 11926.22 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 3263.01 |  |  | 3263.01
54 | ТССЦ-104-0217 | Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 200 (219) мм | компл. | 21 | 96.23 |  | 96.23 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 2020.83 |  |  | 2020.83
Футляр
55 | ТЕР22-01-011-11 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм | 1 км трубопровода | 0.036 | 1119230.67 | 32739.41 | 1078405.63 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 40292.3 | 291.08 | 1178.62 | 38822.6 | 973 | 35.03
[5 empty] | 8085.63 | 2883 |  |  |  |  | 103.79 |  | 283.76 | 10.22
56 | ТЕР22-05-003-03 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.36 | 2262.59 | 55.8 | 1513.53 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 814.53 | 249.57 | 20.09 | 544.87 | 89.8 | 32.33
693.26
57 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г | Труба ТГИ ППУ-П Д-219/315 с сигнальным проводом | м | 36 | 561.95 |  | 561.95 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 20230.2 |  |  | 20230.2
((МАТ=МАТ/1,18/4,639*1,05-МАТ))
58 | ТЕРм12-18-022-13 | Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный: 219 мм | 100 м | 0.36 | 223.9 | 85.39 | 36.84 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 80.6 | 36.6 | 30.74 | 13.26 | 13.17 | 4.74
[5 empty] | 101.67 | 6.86 |  |  |  |  | 2.47 |  | 0.66 | 0.24
59 | ТЕР26-01-022-01 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | 1 м3 изоляции | 0.64 | 611.13 | 40.11 | 378.78 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 391.12 | 123.03 | 25.67 | 242.42 | 27.74 | 17.75
|  | 611,13 = 2 278,61 - 1,1 x 1 515,89 |  |  | 192.24
60 | ТЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.0173 | 806.74 | 53.47 | 531.65 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 13.96 | 3.83 | 0.93 | 9.2 | 31.98 | 0.55
|  | 806,74 = 2 492,72 - 0,115 x 14 660,69 |  |  | 221.62
61 | ТССЦ-101-2027 | Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся шириной 440 мм | м | 3.94 | 59.51 |  | 59.51 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 234.47 |  |  | 234.47
62 | ТЕР22-05-004-02 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм | 1 футляр | 6 | 289.53 | 49.79 | 208.71 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 1737.18 | 186.18 | 298.74 | 1252.26 | 4.31 | 25.86
31.03
63 | ТЕР22-06-002-06 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 0.036 | 2163.64 |  | 1941.34 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 77.89 | 8 |  | 69.89 | 32.5 | 1.17
222.3
64 | ТЕР16-07-005-03 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм | 100 м трубопровода | 0.36 | 361.03 | 32.51 | 281.73 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 129.97 | 16.84 | 11.7 | 101.43 | 5.01 | 1.8
46.79
Прокол методом ГНБ
65 | ТЕР04-01-074-01 | Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | 1 машина | 3 | 1410.34 | 1196.4 |  | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 4231.02 | 641.82 | 3589.2 |  | 26.51 | 79.53
[5 empty] | 213.94 | 54.03 |  |  |  |  | 162.09 |  | 5.2 | 15.6
66 | ТЕР04-01-075-01 | Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | 1 машина | 3 | 813.32 | 701.4 |  | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 2439.96 | 335.76 | 2104.2 |  | 14.06 | 42.18
[5 empty] | 111.92 | 26.81 |  |  |  |  | 80.43 |  | 2.58 | 7.74
67 | ТЕР04-01-076-01 | Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE | 100 м бурения скважины | 1.668 | 7863.23 | 7632.54 | 147.84 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 13115.87 | 138.19 | 12731.08 | 246.6 | 9.97 | 16.63
|  | 7 863,23 = 7 741,68 + 0,0006 x 64 872,00 + 0,06 x 1 377,18 |  |  | 82.85 | 113.21 |  |  |  |  | 188.83 |  | 10.01 | 16.7
68 | ТЕР04-01-077-10 | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 630 мм | 100 м бурения скважины | 1.668 | 41029.15 | 38210.37 | 2027.76 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 68436.62 | 1319.42 | 63734.9 | 3382.3 | 98.02 | 163.5
|  | 41 029,15 = 40 907,60 + 0,0006 x 64 872,00 + 0,06 x 1 377,18 |  |  | 791.02 | 924.46 |  |  |  |  | 1542 |  | 91.08 | 151.92
69 | ТССЦ-103-0228 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм | м | 167.4672 | 1064.46 |  | 1064.46 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 178262.14 |  |  | 178262.14
70 | ТЕР22-05-003-03 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 1.668 | 2262.59 | 55.8 | 1513.53 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 3774 | 1156.36 | 93.07 | 2524.57 | 89.8 | 149.79
693.26
71 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г | Труба ТГИ ППУ-П Д-219/315 с сигнальным проводом | м | 166.8 | 561.95 |  | 561.95 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 93733.26 |  |  | 93733.26
((МАТ=МАТ/1,18/4,639*1,05-МАТ))
72 | ТЕРм12-18-022-13 | Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный: 219 мм | 100 м | 1.668 | 223.9 | 85.39 | 36.84 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 373.47 | 169.59 | 142.43 | 61.45 | 13.17 | 21.97
[5 empty] | 101.67 | 6.86 |  |  |  |  | 11.44 |  | 0.66 | 1.1
73 | ТЕР26-01-022-01 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | 1 м3 изоляции | 2.72 | 611.13 | 40.11 | 378.78 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 1662.27 | 522.89 | 109.1 | 1030.28 | 27.74 | 75.45
|  | 611,13 = 2 278,61 - 1,1 x 1 515,89 |  |  | 192.24
74 | ТЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.0739 | 806.74 | 53.47 | 531.65 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 59.62 | 16.38 | 3.95 | 39.29 | 31.98 | 2.36
|  | 806,74 = 2 492,72 - 0,115 x 14 660,69 |  |  | 221.62
75 | ТССЦ-101-2027 | Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся шириной 440 мм | м | 16.82 | 59.51 |  | 59.51 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 1000.96 |  |  | 1000.96
76 | ТЕР22-05-004-02 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм | 1 футляр | 8 | 289.53 | 49.79 | 208.71 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 2316.24 | 248.24 | 398.32 | 1669.68 | 4.31 | 34.48
31.03
77 | ТЕР22-06-002-06 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 0.1668 | 2163.64 |  | 1941.34 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 360.9 | 37.08 |  | 323.82 | 32.5 | 5.42
222.3
78 | ТЕР16-07-005-03 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм | 100 м трубопровода | 1.668 | 361.03 | 32.51 | 281.73 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 602.2 | 78.05 | 54.23 | 469.92 | 5.01 | 8.36
46.79
Изоляция стыков и футляров
79 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.4782 | 226.09 | 6.74 | 173.95 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 786.39 | 157.91 | 23.44 | 605.04 | 5.31 | 18.47
[5 empty] | 45.4 | 0.08 |  |  |  |  | 0.28 |  | 0.01 | 0.03
80 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.4782 | 603.86 | 17.7 | 544.22 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 2100.35 | 145.88 | 61.56 | 1892.91 | 5.76 | 20.03
|  | (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) |  |  | 41.94 | 0.16 |  |  |  |  | 0.56 |  | 0.02 | 0.07
Контроль качества
81 | ТЕРм39-02-006-14 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 299 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык | 2 | 20.36 | 4.5 | 4.6 | 2 Письмо №207-249/16-01-09 0т 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 кварт ал 2016г ОЗП=17,599; ЭМ=8,559; ЗПМ=17,559; МАТ=4,639 | 40.72 | 22.52 | 9 | 9.2 | 1.3 | 2.6
11.26
Раздел 3. Тепловые сети (надземная прокладка)
82 | ТЕР24-01-009-07 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм | 1 км трубопровода | 0.004 | 37824.65 | 22788.82 | 6911.52 | 3 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=18,165; ЭМ=6,954; ЗПМ=18,165; МАТ=4,733 | 151.3 | 32.5 | 91.16 | 27.64 | 1006.73 | 4.03
|  | 37 824,65 = 618 092,75 - 1000 x 553,70 - 149 x 96,23 - 0,903 x 11 926,22 - 0,16 x 9 127,83 |  |  | 8124.31 | 1568.55 |  |  |  |  | 6.27 |  | 166.69 | 0.67
83 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г | Труба ТГИ ППУ-О Д-219/315 с сигнальным проводом | м | 4 | 553.21 |  | 553.21 | 3 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=18,165; ЭМ=6,954; ЗПМ=18,165; МАТ=4,733 | 2212.84 |  |  | 2212.84
((МАТ=МАТ/1,18/4,733*1,05-МАТ))
84 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0.14976 | 16855.55 | 12787.62 | 919.11 | 3 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=18,165; ЭМ=6,954; ЗПМ=18,165; МАТ=4,733 | 2524.29 | 471.57 | 1915.07 | 137.65 | 353.8 | 52.99
|  | 16 855,55 = 24 241,41 - 1 x 7 385,86 |  |  | 3148.82 | 1071.83 |  |  |  |  | 160.52 |  | 103.16 | 15.45
85 | Прайс-лист ООО "Энергопоставка" от 18.03.2016г | Отвод 90 в изоляции из ППУ-О в ПНД Ду 200 с сигнальным приводом ОДК | шт | 2 | 1587.69 |  | 1587.69 | 3 Письмо №207-249/16-01-09 от 02.03.2016г Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2016г ОЗП=18,165; ЭМ=6,954; ЗПМ=18,165; МАТ=4,733 | 3175.38 |  |  | 3175.38
((МАТ=МАТ/1,18/4,733*1,05-МАТ))
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 844428.14 | 18005.75 | 124936.48 | 701485.91 |  | 2169.16
[11 empty] | 5396.38 |  |  | 525.68
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 4829008.52 | 321485.86 | 1054713.9 | 3452808.76 |  | 2169.16
[11 empty] | 96167.8 |  |  | 525.68
Накладные расходы | [8 empty] | 439291.38
В том числе, справочно:
66%*0.85 ФОТ (от 3872,99) (Поз. 58, 72) | [8 empty] | 2172.75
80%*0.85 ФОТ (от 5880,4) (Поз. 15, 47, 81) | [8 empty] | 3998.67
90%*0.85 ФОТ (от 5838,96) (Поз. 31-34, 79-80, 39-43) | [8 empty] | 4466.8
100%*0.85 ФОТ (от 14657,39) (Поз. 35-38, 59-61, 73-75) | [8 empty] | 12458.78
112%*0.85 ФОТ (от 77506,96) (Поз. 65-68) | [8 empty] | 73786.63
128%*0.85 ФОТ (от 1669,97) (Поз. 64, 78) | [8 empty] | 1816.93
130%*0.85 ФОТ (от 308226,99) (Поз. 1-14, 16-30, 44-46, 48-57, 62-63, 70-71, 76-77, 82-85) | [8 empty] | 340590.82
Сметная прибыль | [8 empty] | 266493.91
В том числе, справочно:
51%*0.8 ФОТ (от 77506,96) (Поз. 65-68) | [8 empty] | 31622.84
60%*0.8 ФОТ (от 5880,4) (Поз. 15, 47, 81) | [8 empty] | 2822.59
70%*0.8 ФОТ (от 20462,71) (Поз. 31-34, 79-80, 35-38, 59-61, 73-75) | [8 empty] | 11459.12
83%*0.8 ФОТ (от 1669,97) (Поз. 64, 78) | [8 empty] | 1108.86
85%*0.8 ФОТ (от 33,64) (Поз. 39-43) | [8 empty] | 22.88
89%*0.8 ФОТ (от 308226,99) (Поз. 1-14, 16-30, 44-46, 48-57, 62-63, 70-71, 76-77, 82-85) | [8 empty] | 219457.62
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 5513792.65 |  |  |  |  | 2104.65
524.34
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 21001.16 |  |  |  |  | 64.51
1.34
Итого | [8 empty] | 5534793.81 |  |  |  |  | 2169.16
525.68
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 3452808.76
Машины и механизмы | [8 empty] | 1054713.9
ФОТ | [8 empty] | 417653.66
Накладные расходы | [8 empty] | 439291.38
Сметная прибыль | [8 empty] | 266493.91
Временные здания и сооружения 2,4% | [8 empty] | 132835.05
Итого | [8 empty] | 5667628.86
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 113352.58
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 5780981.44
НДС 18% | [8 empty] | 1040576.66
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 6821558.1 |  |  |  |  | 2169.16
525.68
Составил ведущий инженер-сметчик: ___________________________Бойченко С.Р.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: _____________________________________________Г.И.Тарарухин