| «УТВЕРЖДЕНО» Технический директор АО «АТЭК» ________________ /В.А. Харченко «___» _________________ 2018 г. |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ от «09» июля 2018 г. 1. Заказчик: АО "АТЭК" 2. Грузополучатель (получатель услуг): филиал АО "АТЭК" "Краснодартеплоэнерго 3. Цель: Заключение договора оказания услуг по поверке средств измерений для нужд филиала АО "АТЭК" "Краснодартеплоэнерго" сроком до 31.12.2018 года |  |

| 1 | Назначение закупки (наименование структурного подразделение, нуждающегося в товарах / работах / услугах; обоснование необходимости закупки) | Заключение договора на оказание услуг по поверке средств измерений котельных филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» (группа метрологического обеспечения СИ) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование поставляемого товара / выполняемых работ / оказываемых услуг | Поверка средств измерений котельных филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» |
| 3 | Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товаров, работ, услуг | Согласно правилам поверки средств измерений, утвержденных приказом Минпромторга России №1815 от 02.06.2015 года |
| 4 | Условия поставки товара/ оказания услуг/выполнения работ | Поверка средств измерений (приборов) Исполнителем производится на основании заявок Заказчика в течении 7 рабочих дней с момента предоставления СИ в поверку. Исполнитель, выполняющий поверку средств измерений, должен быть аккредитован в соответствии с законодательством РФ (ФЗ №102 от 26.08.2008г. «Об обеспечении единства измерений», Постановление правительства №250 от 20.04.2010г. «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии») на проведение поверки СИ и иметь действующий аттестат аккредитации со сроком действия не менее чем до 31.12.2018 г. Дополнительные расходы, связанные с поверкой средств измерений не предусмотрены. С целью сокращения затрат поверку нижеперечисленных средств измерений производить с использованием имеющихся у Заказчика эталонов в служебных помещениях филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»: - Манометры показывающие и показывающие сигнализирующие; - Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры; - Преобразователи давления; - Дифманометры-расходомеры без интегратора ДСС; - Дифманометры-расходомеры с интегратором, с дистанционной передачей КСД с ДМ, ДСП, ДС1; - Миллиамперметры,мосты и потенциометры авт. КТ 0,5 (1канал); -Потенциометры и мосты автоматические регул.показ.самопиш (1канал) ДИСК-250; - Термометр цифровой ТРМ-1; -Измерители температуры/давления многофункциональные ПРОМА; - Газосигнализаторы. |
| 5 | Место поставки товара / выполнения работ / оказания услуг | г. Краснодар объекты филиала АО "АТЭК" «Краснодартеплоэнерго» |
| 6 | Условия оплаты товара/выполнения работ/оказания услуг | Оплата выполненных работ производится в течении 30 дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ. |
| 7 | Документы, подтверждающие качество товаров / работ / услуг (регистрационные удостоверения, декларации о соответствии, документы, подтверждающие исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности; лицензии, допуски СРО и т.д.) | Свидетельство о поверке средства измерения, оформленное в соответствии с правилами поверки средств измерений, утвержденных приказом Минпромторга России №1815 от 02.07.2015 года |
| 8 | Количество поставляемого товара / объем выполняемых работ / объем оказываемых услуг (с обязательным указанием единицы измерения | № п/п; Наименование средства измерения; Количество, шт.. 1; Манометры показывающие; 2230. 2; Манометры показывающие сигнализирующие; 600. 3; Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры; 1100. 4; Преобразователи давления измерительные АИР-20/М2-ДИ и ДД; 28. 5; Дифманометры-расходомеры без интегратора ДСС; 20. 6; Дифманометры-расходомеры с интегратором, с дистанционной передачей КСД с ДМ, ДСП, ДС1; 20. 7; Миллиамперметры,мосты и потенциометры авт. КТ 0,5 (1канал); 10. 8; Потенциометры и мосты автоматические регул.показ.самопиш.(1канал) ДИСК-250; 10. 9; Комплекты термометров сопротивления КТСП-Н; 7. 10; Термометры сопротивления платиновые и медные неразборные ТСП, ТСМ; 65. 11; Термометр цифровой ТРМ-1 и измерители температуры/давления многофункциональные ПРОМА; 320. 12; Вычислители ВКГ-2, ВКТ-5, ВКТ-7; 40. 13; Газосигнализаторы (1 измерительный канал); 620. 14; Сужающие устройства, диафрагмы без камер (комплект) без гравировки номера; 10. 15; Манометры, вакуумметры КТ 0,25;0,4 МО,ВО; 35. 16; ИПДЦ комплексы измерительные давления цифровые однопред. ИДЦ-1М; 4. 17; Вольтметр универсальный В7-27; 1. 18; Мегомметр ЭСО-202/2; 1. 19; Мультиметр-калибратор СА 450; 1. 20; Калибратор-измеритель ИКСУ-260; 1. 21; Преобразователь давления эталлонный ПДЭ-010И-ДИ; 3. 22; Приборы универсальные измерительные Р4833; 2. Итого:; 5 128. |