УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

АО «АТЭК»

________________ В.А. Харченко

«____»_____________ 2018 г.

Техническое задание на закупку № ______

«___»________ 2018 г.

| Грузополучатель | АО «АТЭК» |
| --- | --- |
| Основание (цель) закупки | Техническое обслуживание и эксплуатация водозаборных сооружений |
| Адрес поставки | 350058, Россия, г. Краснодар, ул. Селезнева,199 |

Наименование материала (либо оборудования, либо услуг, либо товара), количество, условия поставки согласно таблицы:

| № | Наименование материала (либо оборудования, либо услуг, либо товара) | Кол-во | ЕдИзм | Срок поставки/ способ | Размер аванса, руб. | Срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание и эксплуатация водозаборных сооружений: - водозабор глубиной 210 м по адресу: г. Краснодар, ул. Ковалева, 16. - водозабор глубиной 334 м по адресу: г. Краснодар, ул. Ковалева, 16. - водозаборные сооружения по адресу: г. Краснодар, ул. Щедрая, 22. - водопровод от ул. Возрождения до ЖЗ пр. Лиговский. - водозаборная скважина по адресу: пос. Знаменский, ул. Гагарина, 9/1. - водозаборная скважина глубиной 200 м по адресу: г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 32. - водозаборная скважина глубиной 400 м по адресу: г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 32. - установка обеззараживания воды УОВ-50ДМ по адресу: г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 32. - установка обеззараживания воды УОВ-50ДМ по адресу: г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 32. - водозаборная скважина по адресу: пос. Белозерный, 5/5. - установка УФ-обеззараживания AQUAPRO UF-48-4 GPM по адресу: пос. Белозерный, 5/5. - водозаборная скважина №1 по адресу: г. Краснодар, пр. Мирный, 6. - водозаборная скважина №2 по адресу: г. Краснодар, пр. Мирный, 6. - насос скважинный 30 кв прямой пуск по адресу: г. Краснодар, пр. Мирный, 6. - насос скважинный SP 30-17 13A01917 по адресу: г. Краснодар, пр. Мирный, 6. - сети водоснабжения из труб полиэтил. от колодца до кот. Д=110 мм, протяж. 330,0 м по адресу: г. Краснодар, ЖК Казанский. - водозаборная скважина по адресу: г. Краснодар, ул. Соколова, 19. - насос ЭЦВ 8-25-100, скважина №2 по адресу: г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 32. - насос ЭЦВ 8-25-100, скважина №2 по адресу: г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 32. |  |  | Ежемесячно в полном объеме с момента заключения договора | 50% до начала месяца | После подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг |

Цель работы: Техническое обслуживание и эксплуатации водозаборных сооружений ежемесячно в течение установленного срока

Услуги по техническому обслуживанию включают в себя в том числе:

- Осмотр имущества, оборудования, выявление дефектов и неисправностей, проверка работоспособности и состояния имущества.

- Контроль за соблюдением безопасных режимов работы имущества и оборудования, отключение неисправного оборудования, обеспечение нормальной работы оборудования и требуемого режима эксплуатации.

- Ведение всей необходимой технической документации.

- Осмотр и устранение отклонений от нормального состояния и требований, указанных в инструкциях заводов изготовителей эксплуатируемого оборудования.

- Совершение иных действий, необходимых для безаварийной и бесперебойной работы имущества и оборудования.

Требования к оказанию услуг:

- наличие лицензий на осуществление деятельности, связанной с обслуживанием водозаборных сооружений;

- наличие аттестованных квалифицированных специалистов в области обслуживания водозаборных скважин, насосных станций, резервуаров, станций очистки воды и т.п.

- наличие оборудования, необходимого для выполнения обязанностей Исполнителя;

- оказание услуг с надлежащим качеством и в сроки, определенные договором;

По результату оказания услуг: Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг ежемесячно, в срок, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Заказчик в период установленного срока обслуживания и эксплуатации вправе контролировать выполнение Исполнителем его обязанностей по обслуживанию и эксплуатации имущества и оборудования, для чего может знакомиться с условиями обслуживания имущества и оборудования.

Директор по экономике

АО «АТЭК»                          _________________                            А.В. Синицин

(наименование должности)  	      	(подпись)				(ФИО)