СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору поставки № ________________от_____________________

между__________________________ и АО «АТЭК»

г. Краснодар                                                                                   «____»_____________2016 г.

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. с НДС, руб. | Итого сумма с НДС, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Danfoss Клапан рег. VF 3 Ду125/220,0 Ру16 трехход.фланцевый | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Danfoss Эл/привод AMV 85 импульсный 230В (Ду65-150, 8 сек/1 мм) | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Danfoss Кран шар. фланц. JIP Premium FF Ду150 Ру16 редуктор | шт. | 2 |  |  |
| 4 | Danfoss Диск. затвор VFY-WA Ду125 Ру16 с эл/пр. AMB-Y 110/230В диск-чугун | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Danfoss Диск. затвор VFY-WH Ду150 Ру16 диск чугун | шт. | 3 |  |  |
| 6 | Danfoss Диск. затвор VFY-WH Ду125 Ру16 диск чугун | шт. | 21 |  |  |
| 7 | Danfoss Диск. затвор VFY-WH Ду50 Ру16 диск чугун | шт. | 14 |  |  |
| 8 | Danfoss Кран шар. BVR-A Ду40 Ру25 Rp1 1/2 | шт. | 12 |  |  |
| 9 | Danfoss Кран шар. BVR-A Ду32 Ру25 Rp1 1/4 | шт. | 8 |  |  |
| 10 | Danfoss Кран шар. BVR-A Ду25 Ру25 Rp1 | шт. | 22 |  |  |
| 11 | Danfoss Кран шар. BVR-A Ду15 Ру25 Rp1/2 | шт. | 29 |  |  |
| 12 | Danfoss Клапан обратный NRV EF Ду40 Ру18 Rp1 1/2 | шт. | 6 |  |  |
| 13 | Danfoss Клапан обратный NRV EF Ду32 Ру18 Rp1 1/4 | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Danfoss Клапан обратный NVD 895 Ду125 Ру16, двухстворчатый, пластины-нерж. сталь | шт. | 7 |  |  |
| 15 | Danfoss Вибровставка фл. ZKB Ду125, Ру10/16; EPDM | шт. | 16 |  |  |
| 16 | Danfoss Клапан EV220B 32B G1 1/4 N NC000 с катушкой BB 230B/50 Гц | шт. | 2 |  |  |
| 17 | Питерфлоу РС Ду80-90-А F0F1 кл.А Расходомер эл-маг. F01=0 F2=1 (станд. настройки) | шт. | 2 |  |  |
| 18 | Питерфлоу РС Ду20-6-А F0F1 кл.А Расходомер эл-маг. F1=0, F2=1 (станд. настройки) | шт. | 2 |  |  |
| 19 | Тепловычислитель ТВ-7-04А Батарея тип АА с блоком сетевого питания | шт. | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора с 08-00 до 16-00 часов. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении) и соответствовать ГОСТу, ТУ.

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199.

- Грузополучатель: филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго».

- Порядок расчёта: оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Товара. Общая сумма договора не может превышать _____ руб. (_____________рублей ____ копеек), в том числе НДС (18%).

- Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов: ТТН; Счет-фактуру; ТН; Счет на оплату.

| ПОСТАВЩИК: | ПОКУПАТЕЛЬ: АО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, д. 120 ИНН 2312054894, КПП 230750001 Грузополучатель: АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» 350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199 ОКПО 03504534, ОГРН 1022301974420 ИНН 2312054894, КПП 231243001 Р/С 40702810800020006767 К/С 30101810800000000750 в ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 E-mail: oaoatek@krteplo.ru тел: 8 (861)299-10-10, факс: 8(861)231-57-30 Генеральный директор ______________________/Ященко А.В./ |
| --- | --- |