Приложение №1

| «УТВЕРЖДАЮ» _________________ «____»_____________ 2017 г. | «СОГЛАСОВАНО» ___________________ «____»_____________ 2017 г. |
| --- | --- |

Техническое задание на закупку № ______

«___»____________ 2017  г.

| Грузополучатель | Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» Филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» Филиал АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети» |
| --- | --- |
| Основание (цель) закупки | Услуги по проведению технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности котлов на объектах АО «АТЭК» |
| Адрес поставки | 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Длинная, 120 |

Наименование материала (либо оборудования, либо услуг, либо товара), количество, условия поставки, согласно таблице:

| № | Наименование материала (либо оборудования, либо услуг, либо товара) | Кол-во | Ед Изм | Срок поставки/ способ | Размер аванса, руб | Срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности котлов на объектах АО «АТЭК» - Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» - Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» - Филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» - Филиал АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети» | 10 21 5 1 | Шт Шт Шт Шт | в полном объеме до 01.09.2017 г. | нет | в течение 30 календарных дней после выполнения работ |

- Требования к участнику конкурса:

Наличие переоформленных лицензий Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств

- Перечень котлов на проведение технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности по АО «АТЭК» на 2017 год

| № п/п | Адрес объекта | Марка котла | Параметры (паспортные) работы котла |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Р, кгс (Мпа) | Т, 0С |  |
| филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» |  |  |  |  |  |
|  | г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 32 | ТВГ-8М | 14 (1,4) | 150 | котел №3, март |
|  | г. Краснодар,ул. Невкипелова, 25/1 | ТВГ-8М | 14 (1,4) | 150 | котел №1, март |
|  | г. Краснодар,ул. Воровского, 180/3 | ТВГ-8М | 14 (1,4) | 150 | котел № 3, апрель |
|  | г. Краснодар,ул. Янковского, 108 | ТВГ-8М | 14 (1,4) | 150 | котел №1, апрель |
|  | г. Краснодар,ул. Красных Партизан, 6/14 | Е 1/9-1Г | 9 (0,9) | * | котел №5, май |
|  | г. Краснодар,ул. Невкипелова, 25/1 | ТВГ-8М | 14 (1,4) | 150 | котел №2, май |
|  | г. Краснодар,ул. Воровского, 180/3 | ТВГ-8М | 14 (1,4) | 150 | котел №4, июнь |
|  | г. Краснодар,ул. Промышленная, 21/6 | ТВГ-4Р | 14 (1,4) | 150 | котел №2, июнь |
|  | г. Краснодар,ул. Ковалёва, 16/2 | ТВГ-8М | 14 (1,4) | 150 | котел №4, июль |
|  | г. Краснодар,пр. Мирный, 6 (РОК-1) | КВГМ 50-150 | 16 (1,6) | 150 | котел №5, август |
| филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» |  |  |  |  |  |
|  | г. Новороссийск, Мысхакское шоссе 57а | ДКВР 10/13 | 13 | 150 | в течение года |
|  | г. Новороссийск, Мысхакское шоссе 57а | Экономайз. ЭП1-330 |  |  | - |
|  | г. Новороссийск, Сипягина 6 | ДКВР 6,5/13 | 13 | 150 | - |
|  | г. Новороссийск, Сакко и Ванцетти 26 | Факел-1 | 6 | 95 | - |
|  | г. Новороссийск, Сакко и Ванцетти 26 | Факел-1 | 6 | 95 | - |
|  | г. Новороссийск, Аршинцева 25 | Факел-1 | 6 | 95 | - |
|  | г. Новороссийск, Аршинцева 25 | Факел-1 | 6 | 95 | - |
|  | г. Новороссийск, Тихоступа 16 | КС-1 | 6 | 95 | - |
|  | г. Новороссийск, Сухумское шоссе 29 | КС-1 | 6 | 95 | - |
|  | г. Новороссийск, Сухумское шоссе 29 | КС-1 | 6 | 95 | - |
|  | г. Новороссийск, М.Борисова 16 | КС-1 | 6 | 95 | - |
|  | г. Новороссийск, М.Борисова 16 | КС-1 | 6 | 95 | - |
|  | г. Новороссийск, Мира 31 | КС-1 | 6 | 95 | - |
|  | г. Новороссийск, Мира 31 | КС-1 | 6 | 95 | - |
|  | г. Новороссийск, Советов 7 | КС-1 | 6 | 95 | - |
|  | г. Новороссийск, Советов 7 | КС-1 | 6 | 95 | - |
|  | Ленина 4 п.Гайдук | КС-1 | 6 | 95 | - |
|  | Ленина 4 п.Гайдук | КС-1 | 6 | 95 | - |
|  | г. Новороссийск, Анапское Шоссе 17 | КС-1 | 6 | 95 | - |
|  | г. Новороссийск, Тобольская 3 | СВИБ-3М | 6 | 95 | - |
|  | Центральная 43 п.Мысхако | Е-1/9Н | 6 | 95 | - |
| филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» |  |  |  |  |  |
|  | Кот. 331 кв., г. Майкоп, ул. Гоголя,3-а | Е 1/9-1Г | 8 (0,8) | до 140 | До 22.07.2017г. |
|  | Кот. 407 «ДЕ» кв., г. Майкоп, ул. Батарейная,2 стр.1 | ДЕ 10/14 | 13 (1,3) | до 160 | До 03.07.2017г. |
|  | Кот. 407 «ДЕ» кв., г. Майкоп, ул. Батарейная,2 стр.1 | ДЕ 10/14 | 13 (1,3) | до 160 | До 24.05.2017г. |
|  | Кот. 407 «ДЕ» кв., г. Майкоп, ул. Батарейная,2 стр.1 | ДЕ 10/14 | 13 (1,3) | до 160 | До 12.07.2017г. |
|  | Кот. 407 «Г» кв., г. Майкоп, 6-й Переулок,3-в | ДКВР 6,5/13 | 13 (1,3) | до 160 | До 24.05.2017г. |
| филиал АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети» |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №4, г.Тимашевск ул. Дружбы,165а | ТВГ-8М | 0,8-1,4МПа | 70-1500С |  |

- Срок действия договора: один год с момента заключения договора.

Инициатор закупки:                                                                         Белоус А.О.