|  | СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к Договору поставки №_______от __________________ |  |  |  |  |
|  | между ____________________________и ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» |  |  |  |  |
|  | г. Краснодар «___» ______________ 2015г. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование продукции и обозначение в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД), название НТД (ГОСТ, ТУ и пр.) | Ед. измерения | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС |
| 1. | Труба бесшовная холоднодеформированная изготовленная по ГОСТ 8734-75 -Диаметр:28 мм -Стенка : 3мм -марка стали -ст.20 | т. | 0,37 |  |  |
| 2. | Труба бесшовная холоднодеформированная изготовленная по ГОСТ 8734-75 -Диаметр:51 мм -Стенка : 3мм -марка стали -ст.20 | т. | 0,711 |  |  |
| 3. | Труба бесшовная холоднодеформированная изготовленная по ГОСТ 8734-75 -Диаметр:60 мм -Стенка : 3мм -марка стали -ст.20 | т. | 4,2 |  |  |
| 4. | Труба бесшовная горячедеформированная изготовленная по ГОСТ 8732-78 -Диаметр:108 мм -Стенка : 5мм -марка стали -ст.20 | т. | 0,635 |  |  |
| 5. | Труба бесшовная холоднодеформированная изготовленная по ГОСТ 8734-75 -Диаметр:51 мм -Стенка : 2,5 мм -марка стали -ст.20 | т. | 3,53 |  |  |
| 6. | Труба бесшовная горячедеформированная изготовленная по ГОСТ 8732-78 -Диаметр:89 мм -Стенка : 4 мм -марка стали -ст.20 | т. | 0,84 |  |  |
| 7. | Труба электросварная изготовленная по ГОСТ 10704-91, 10705-80 -Диаметр:57 мм -Стенка : 4 мм -марка стали -ст.20 | т. | 1,067 |  |  |
| 8. | Труба электросварная изготовленная по ГОСТ 3262-75 -Диаметр:40 мм -Стенка : 3,5 мм -марка стали -ст.20 | т. | 0,485 |  |  |
| 9. | Труба электросварная изготовленная по ГОСТ 3262-75 -Диаметр:32 мм -Стенка : 2,8 мм -марка стали -ст.20 | т. | 0,496 |  |  |
| 10. | Труба электросварная изготовленная по ГОСТ 3262-75 -Диаметр:25 мм -Стенка : 2,8 мм -марка стали -ст.20 | т. | 0,084 |  |  |
| 11. | Труба электросварная изготовленная по ГОСТ 3262-75 -Диаметр:20 мм -Стенка : 2,8 мм -марка стали -ст.20 | т. | 0,144 |  |  |
| 12. | Труба электросварная изготовленная по ГОСТ 3262-75 -Диаметр:15 мм -Стенка : 2,8 мм -марка стали -ст.20 | т. | 0,212 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 0,00 |
|  | Всего к оплате: |  |  |  | 0,00 |

1. Условия поставки Товара: поставка Товара Поставщиком производится на основании заявок Покупателя в срок до 15 марта 2015г. Доставка Товара производится транспортом Поставщика. Товар поставляется в упаковке предусмотренной заводом изготовителем. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении) Российского или Белорусского производства. Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1)

2. Адрес грузополучателя: Филиал ОАО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» г. Майкоп ,

ул. Гагарина 156,

3. Место приёмки (доставки) Товара: г. Майкоп, ул. Гагарина 156

4. Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счёта в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения всей партии товара. Общая сумма настоящего договора не может превышать – _____________ (______________) рубля ___ копеек,  в том числе НДС 18%.

5. Поставщик:

6. Грузоотправитель:

| ПОСТАВЩИК: ________________________ ________________/ ________________/ | ПОКУПАТЕЛЬ: Директор по строительству ОАО «АТЭК» _________________________Хайров Р.З. |
| --- | --- |