## ЛСР по форме №4 с мат. и обор.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2016 г. | [10 empty] | "______ " _______________2016 г.
Устройство УУРГ котельной по ул. Анны Ахматовой,1
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
на | автоматизация газоснабжения без мат.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________170,610 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________7,475 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________128,958 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0,013 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________52,652 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________361,44 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса оборудо-вания, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Монтажные работы
Узел учета расхода газа
1 | ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 12 | 9,52 8,2 |  | 1.32 |  | 114.24 | 98.4 |  | 15.84 | 1.03 | 12.36
2 | Прайс-лист Спецарматура"2016гстр 1 | Манометр показывающий ТМ-510.00(0-0,16Мпа) М20х1,5.1,5 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1 | 114.36 |  | 114.36 |  | 114.36 |  |  | 114.36
3 | Прайс-лист ООО"АМК-ЮГ"2016гстр | Преобразователь разности давления АИР 20/м2-ДД-410 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1 | 7698.07 |  | 7698.07 |  | 7698.07 |  |  | 7698.07
4 | Прайс-лист ООО"АМК-ЮГ"2016гстр | Преобразователь разности давления АИР 20/м2-ДИ-160 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1 | 4859.4 |  | 4859.4 |  | 4859.4 |  |  | 4859.4
5 | Прайс-лист "Спецарматура"2016гстр 1 | Напоромер показывающий КМ-22(0-60 кПа) М20х1,5.1,5 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 6 | 508.27 |  | 508.27 |  | 3049.62 |  |  | 3049.62
6 | Прайс-лист "ИнформСервис"2016гстр 2 | Дифманометр ДСП-80В-РАСКО-1-1,6 кПа (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 3 | 508.27 |  | 508.27 |  | 1524.81 |  |  | 1524.81
7 | ТЕРм11-02-032-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: под давлением до 4 МПа (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1 | 100,19 17,91 | 51,26 2,29 | 31.02 |  | 100.19 | 17.91 | 51,26 2,29 | 31.02 | 2.25 | 2.25
8 | Прайс-лист ООО "АМК-ЮГ"2016гстр | Преобразователь температуры ТС1088/1-Рt100-50 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1 | 907.62 |  | 907.62 |  | 907.62 |  |  | 907.62
9 | ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1 | 5,13 4,14 |  | 0.99 |  | 5.13 | 4.14 |  | 0.99 | 0.52 | 0.52
10 | Прайс-лист "Теплоком"2016гстр3 | Вычислитель количества газа ВКГ-2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1 | 6343.05 |  | 6343.05 |  | 6343.05 |  |  | 6343.05
11 | ТЕРм11-04-002-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Аппарат настольный, масса: до 0,03 т (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1 | 52,15 21,14 | 30.59 | 0.42 |  | 52.15 | 21.14 | 30.59 | 0.42 | 3.09 | 3.09
12 | Прайс-лист "Лаптор"2016г стр4 | Принтер Epson LX 350 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1 | 2696.76 |  | 2696.76 |  | 2696.76 |  |  | 2696.76
13 | ТЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1 | 8,24 7,14 | 0.96 | 0.14 |  | 8.24 | 7.14 | 0.96 | 0.14 | 1.03 | 1.03
14 | Прайс-лист "Tele-ip"2016г стр5 | Модем XTEND FXT009 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1 | 987.45 |  | 987.45 |  | 987.45 |  |  | 987.45
15 | ТЕРм10-01-039-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 2 | 13,95 13,68 |  | 0.27 |  | 27.9 | 27.36 |  | 0.54 | 2 | 4
16 | Прайс-лист "АСТРЕЯ-Регион"2016гстр6 | Датчик-реле давления GW 500 A6 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 2 | 787.18 |  | 787.18 |  | 1574.36 |  |  | 1574.36
17 | ТЕРм11-02-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1 | 18,8 16,4 |  | 2.4 |  | 18.8 | 16.4 |  | 2.4 | 2.06 | 2.06
18 | Прайс-лист MADAS"2016гстр 7 | Сейсмический сенсор Seismic M16 (шт) МАТ=274*71,06 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1 | 3534,35 274*71,06 |  | 3534,35 274*71,06 |  | 3534.35 |  |  | 3534.35
19 | ТЕРм10-08-003-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Прибор сигнализирующий емкостной (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 9 | 66,6 62,09 | 0.18 | 4.33 |  | 599.4 | 558.81 | 1.62 | 38.97 | 7.92 | 71.28
20 | Прайс-лист "Цит-плюс"2016гстр 8 | Блок сигнализации и управления БСУ-К (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1 | 1806.98 |  | 1806.98 |  | 1806.98 |  |  | 1806.98
21 | Прайс-лист "Цит-плюс"2016гстр 9 | Сигнализатор природного газа С3-1-1Г (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 5 | 566.58 |  | 566.58 |  | 2832.9 |  |  | 2832.9
22 | Прайс-лист "Цит-плюс"2016г стр 9 | Сигнализатор окиси углерода С3-2-2В (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 3 | 853.16 |  | 853.16 |  | 2559.48 |  |  | 2559.48
Проверочная газовая смесь
23 | Прайс-лист "КИПКомплект"2016гстр10 | СО-воздух 1,2 мг/м(баллон 4л) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1 | 1470.89 |  | 1470.89 |  | 1470.89 |  |  | 1470.89
24 | Прайс-лист "КИПКомплект"2016гстр 10 | СО-воздух 20 мг/м(баллон 4л) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1 | 1470.89 |  | 1470.89 |  | 1470.89 |  |  | 1470.89
25 | Прайс-лист "КИПКомплект"2016гстр 10 | СО-воздух 100 мг/м(баллон 4л) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1 | 1470.89 |  | 1470.89 |  | 1470.89 |  |  | 1470.89
26 | Прайс-лист "КИПКомплект"2016гстр 10 | СО-воздух 150 мг/м(баллон 4л) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1 | 1470.89 |  | 1470.89 |  | 1470.89 |  |  | 1470.89
27 | Прайс-лист "КИПКомплект"2016гстр 10 | СО4-воздух 5% НКПР(баллон 4л) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1 | 1237.45 |  | 1237.45 |  | 1237.45 |  |  | 1237.45
28 | Прайс-лист "КИПКомплект"2016гстр 10 | СО4-воздух 15% НКПР(баллон 4л) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1 | 1237.45 |  | 1237.45 |  | 1237.45 |  |  | 1237.45
29 | Прайс-лист "КИПКомплект"2016гстр 10 | Воздух особой чистоты (баллон 4л) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1 | 957.18 |  | 957.18 |  | 957.18 |  |  | 957.18
Кабели и провода
30 | ТЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1,53 153/100 | 48,69 33,9 | 2,33 0,1 | 12.46 |  | 74.5 | 51.87 | 3,56 0,15 | 19.07 | 4.49 | 6.87
31 | ТЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1 100/100 | 94,92 82,5 |  | 12.42 |  | 94.92 | 82.5 |  | 12.42 | 9.27 | 9.27
32 | ТЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 3,27 327/100 | 158,04 71,64 | 56,87 2,08 | 29.53 |  | 516.79 | 234.26 | 185,96 6,80 | 96.57 | 9.28 | 30.35
33 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-7666 | Кабель монтажный МКЭШнг 3х0,75 (1000м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 0,0357 35*1,02/1000 | 6883.69 |  | 6883.69 |  | 245.75 |  |  | 245.75
34 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-7667 | Кабель монтажный МКЭШнг 5х0,75 (1000м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 0,0153 15*1,02/1000 | 10171.15 |  | 10171.15 |  | 155.62 |  |  | 155.62
35 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-7788 | Провод ПВСнг 2х0,75 (1000м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 0,2575 250*1,03/1000 | 2821.56 |  | 2821.56 |  | 726.55 |  |  | 726.55
36 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-7793 | Провод ПВСнг 3х1,0 (1000м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 0,00515 5*1,03/1000 | 4412.38 |  | 4412.38 |  | 22.72 |  |  | 22.72
37 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-7806 | Провод ПВСнг 5х1,0 (1000м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 0,02575 25*1,03/1000 | 6402.38 |  | 6402.38 |  | 164.86 |  |  | 164.86
38 | ТССЦ-501-1855 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 4x0,4 прим (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 0,153 150*1,02/1000 | 1276.15 |  | 1276.15 |  | 195.25 |  |  | 195.25
39 | ТССЦ-502-0510 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 0,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 0,103 100*1,03/1000 | 493.29 |  | 493.29 |  | 50.81 |  |  | 50.81
40 | Прайс-лист "Галеон"2016гстр11 | Кабель Sentronix (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1 | 33.58 |  | 33.58 |  | 33.58 |  |  | 33.58
41 | ТЕРм08-03-591-11 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Розетка штепсельная: трехполюсная (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 0,01 1/100 | 566,9 467,49 | 18,64 0,83 | 80.77 |  | 5.67 | 4.67 | 0,19 0,01 | 0.81 | 58.73 | 0.59
42 | ТССЦ-503-4053 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Розетка штепсельная , тип РШ-Ц-20-0-55-10/220 прим (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1 | 4.59 |  | 4.59 |  | 4.59 |  |  | 4.59
Щит узла учета расхода газа
43 | ТЕРм11-06-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Щиты и пульты, масса: до 50 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 2 | 137,05 36,62 | 10,83 0,42 | 89.6 |  | 274.1 | 73.24 | 21,66 0,84 | 179.2 | 5.15 | 10.3
44 О | ТССЦ-509-6330 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Щит шкафной 1000х600х500 прим (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Оборудование | 2 | 705.34 |  |  | 1410.68 | 1410.68
45 | ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 6 | 33,55 11,9 | 0.76 | 20.89 |  | 201.3 | 71.4 | 4.56 | 125.34 | 1.56 | 9.36
46 О | ТССЦ-509-2292 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Автоматический выключатель 1п,6А IK60L прим (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Оборудование | 6 | 75.23 |  |  | 451.38 | 451.38
47 | ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 2 | 19,16 8,72 | 9,32 0,42 | 1.12 |  | 38.32 | 17.44 | 18,64 0,84 | 2.24 | 1.13 | 2.26
48 О | Прайс-лист "Meyertec"2016г стр15 | Лампа сигнальная зеленого цвета МТ22-D63 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Оборудование | 2 | 17.99 |  |  | 35.98 | 35.98
49 | ТЕРм08-03-591-11 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Розетка штепсельная: трехполюсная (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 0,02 2/100 | 566,9 467,49 | 18,64 0,83 | 80.77 |  | 11.34 | 9.35 | 0,37 0,02 | 1.62 | 58.73 | 1.17
50 | ТССЦ-503-4053 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Розетка штепсельная , тип РШ-Ц-20-0-55-10/220 прим (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 2 | 4.59 |  | 4.59 |  | 9.18 |  |  | 9.18
51 | ТЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 4 | 177,22 89,89 | 50,49 3,4 | 36.84 |  | 708.88 | 359.56 | 201,96 13,60 | 147.36 | 10.1 | 40.4 | 0.004
52 | Прайс-лист "Близко.ру"2016гстр 13 | Блок бесперебойного питания UPS-800 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 2 | 1060.28 |  | 1060.28 |  | 2120.56 |  |  | 2120.56
53 | Прайс-лист "Радиохит"2016гстр 14 | Блок питания БП 906/24-2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 2 | 942.47 |  | 942.47 |  | 1884.94 |  |  | 1884.94
54 | ТЕРм10-04-030-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 2 | 18,46 6,55 |  | 11.91 |  | 36.92 | 13.1 |  | 23.82 | 1 | 2 | 0.001
55 О | ТССЦ-509-0262 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Колодка клемная прим (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Оборудование | 2 | 12.61 |  |  | 25.22 | 25.22
56 О | Прайс-лист "Кип Монтаж Поставка"2016г стр 16 | Рамка для надписей МВТ2-F11 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Оборудование | 2 | 1.28 |  |  | 2.56 | 2.56
57 | ТЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Кабель-канал перфорированный монтажный (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 0,04 4/100 | 474,41 64,63 | 98,26 17,03 | 311.52 |  | 18.98 | 2.59 | 3,93 0,68 | 12.46 | 8.56 | 0.34
58 | ТССЦ-509-2644 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | DIN-рейка прим (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Материалы для монтажных работ | 8 | 9.4 |  | 9.4 |  | 75.2 |  |  | 75.2
59 | ТССЦ-101-1639 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Материалы для монтажных работ | 0,000896 0,4*2*1,12/1000 | 5343.1 |  | 5343.1 |  | 4.79 |  |  | 4.79
60 | ТЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Кабель-канал перфорированный монтажный (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 0,2 20/100 | 474,41 64,63 | 98,26 17,03 | 311.52 |  | 94.88 | 12.93 | 19,65 3,41 | 62.3 | 8.56 | 1.71
61 | Прайс-ли"IEK"2016гстр 17 | Кабель-канал 30х45 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 20 | 31.78 |  | 31.78 |  | 635.6 |  |  | 635.6
62 | ТССЦ-509-1064 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Оконцеватель двойной 1мм2 прим (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 400 | 10.8 |  | 10.8 |  | 4320 |  |  | 4320
63 | ТССЦ-509-1064 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Оконцеватель одинарный 0,5мм2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 400 | 10.8 |  | 10.8 |  | 4320 |  |  | 4320
Материалы и монтажные изделия
64 | ТЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 0,03 3/100 | 517,94 186,03 | 130,08 3,95 | 201.83 |  | 15.54 | 5.58 | 3,9 0,12 | 6.06 | 24.64 | 0.74
65 | ТССЦ-103-0013 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 3,06 3*1,02 | 8.2 |  | 8.2 |  | 25.09 |  |  | 25.09
66 | ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1,5 150/100 | 426,28 112,02 | 40.77 | 273.49 |  | 639.42 | 168.03 | 61.16 | 410.23 | 15.2 | 22.8
67 | ССЦ на 2 квартал 2016г 103-2446 | Гибкая гофрированная труба Ду16 (10м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 15,3 150*1,02/10 | 15.34 |  | 15.34 |  | 234.7 |  |  | 234.7
68 | ТЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Лоток перфорированный монтажный (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 0,3 30/100 | 474,41 64,63 | 98,26 17,03 | 311.52 |  | 142.32 | 19.39 | 29,48 5,11 | 93.45 | 8.56 | 2.57
69 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-9611 | Лоток перфорированный 3000х100х50 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 30 | 34.4 |  | 34.4 |  | 1032 |  |  | 1032
70 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-10103 | Соединение лотков (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 9 | 5.62 |  | 5.62 |  | 50.58 |  |  | 50.58
71 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-9661 | Крышка лотка осн.100 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 30 | 23.23 |  | 23.23 |  | 696.9 |  |  | 696.9
72 | Прайс-лист "Комплект Сервис".2016г стр 110,111 | Крепление на консоль ВМ100 и профиль PSL (шт) МАТ=100,56+229,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 19 | 59,86 100,56+229,21 |  | 59,86 100,56+229,21 |  | 1137.34 |  |  | 1137.34
73 | ТЕРм12-12-009-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 2 1+1 | 43,92 37,06 | 3.04 | 3.82 |  | 87.84 | 74.12 | 6.08 | 7.64 | 4.8 | 9.6
74 | Прайс-лис"ТЕЛСИ"2016гстр12 | Блок клапанный одновентильный Ду 15 КШМ-15/6,3-ПШК (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1 | 893.1 |  | 893.1 |  | 893.1 |  |  | 893.1
75 | Прайс-лист ООО"АКМК-ЮГ"2016гстр | Блок клапанный трехвентильный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1 | 2541.34 |  | 2541.34 |  | 2541.34 |  |  | 2541.34
Закладные детали
76 | ТЕРм12-10-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Закладное устройство отбора давления идеальных газов (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 0,018 18/1000 | 10442,64 8646,4 | 1528.14 | 268.1 |  | 187.97 | 155.64 | 27.51 | 4.82 | 1120 | 20.16
77 | Прайс-лист "Манометр"2016г стр 19 | ЗК14-2-1-02 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 18 | 70.79 |  | 70.79 |  | 1274.22 |  |  | 1274.22
78 | ТЕРм12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (100 шт.) 984,96 = 2 810,96 - 100 x 10,14 - 100 x 2,66 - 100 x 5,46 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 0,01 1/100 | 984,96 504,89 | 297.7 | 182.37 |  | 9.85 | 5.05 | 2.98 | 1.82 | 65.4 | 0.65
79 | Прайс-лист "Манометр"2016г стр 19 | ЗК4-1-1-95 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1 | 32.67 |  | 32.67 |  | 32.67 |  |  | 32.67
80 | Прайс-лист "Радио Хит"2016г стр 18 | Гильза ГЗ-015 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 2 | 131.35 |  | 131.35 |  | 262.7 |  |  | 262.7
81 | ТССЦ-507-2376 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Заглушка М20х1,5 прим (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 1 | 6.27 |  | 6.27 |  | 6.27 |  |  | 6.27
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [7 empty] | 84180.18 |  |  |  |  | 361.44
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [7 empty] | 496056.5 |  |  |  |  | 361.44
Раздел 2. Возврат стоимости материалов Заказчика
82 | Прайс-лист Спецарматура"2016гстр 1 | Манометр показывающий ТМ-510.00(0-0,16Мпа) М20х1,5.1,5 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -1 | 114.36 |  | 114.36 |  | -114.36 |  |  | -114.36
83 | Прайс-лист ООО"АМК-ЮГ"2016гстр | Преобразователь разности давления АИР 20/м2-ДД-410 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -1 | 7698.07 |  | 7698.07 |  | -7698.07 |  |  | -7698.07
84 | Прайс-лист ООО"АМК-ЮГ"2016гстр | Преобразователь разности давления АИР 20/м2-ДИ-160 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -1 | 4859.4 |  | 4859.4 |  | -4859.4 |  |  | -4859.4
85 | Прайс-лист "Спецарматура"2016гстр 1 | Напоромер показывающий КМ-22(0-60 кПа) М20х1,5.1,5 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -6 | 508.27 |  | 508.27 |  | -3049.62 |  |  | -3049.62
86 | Прайс-лист ООО "АМК-ЮГ"2016гстр | Преобразователь температуры ТС1088/1-Рt100-50 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -1 | 907.62 |  | 907.62 |  | -907.62 |  |  | -907.62
87 | Прайс-лист "Теплоком"2016гстр3 | Вычислитель количества газа ВКГ-2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -1 | 6343.05 |  | 6343.05 |  | -6343.05 |  |  | -6343.05
88 | Прайс-лист "Лаптор"2016г стр4 | Принтер Epson LX 350 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -1 | 2696.76 |  | 2696.76 |  | -2696.76 |  |  | -2696.76
89 | Прайс-лист "Tele-ip"2016г стр5 | Модем XTEND FXT009 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -1 | 987.45 |  | 987.45 |  | -987.45 |  |  | -987.45
90 | Прайс-лист "АСТРЕЯ-Регион"2016гстр6 | Датчик-реле давления GW 500 A6 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -2 | 787.18 |  | 787.18 |  | -1574.36 |  |  | -1574.36
91 | Прайс-лист MADAS"2016гстр 7 | Сейсмический сенсор Seismic M16 (шт) МАТ=274*71,06 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -1 | 3534,35 274*71,06 |  | 3534,35 274*71,06 |  | -3534.35 |  |  | -3534.35
92 | Прайс-лист "Цит-плюс"2016гстр 8 | Блок сигнализации и управления БСУ-К (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -1 | 1806.98 |  | 1806.98 |  | -1806.98 |  |  | -1806.98
93 | Прайс-лист "Цит-плюс"2016гстр 9 | Сигнализатор природного газа С3-1-1Г (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -5 | 566.58 |  | 566.58 |  | -2832.9 |  |  | -2832.9
94 | Прайс-лист "Цит-плюс"2016г стр 9 | Сигнализатор окиси углерода С3-2-2В (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -3 | 853.16 |  | 853.16 |  | -2559.48 |  |  | -2559.48
95 | Прайс-лист "КИПКомплект"2016гстр10 | СО-воздух 1,2 мг/м(баллон 4л) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -1 | 1470.89 |  | 1470.89 |  | -1470.89 |  |  | -1470.89
96 | Прайс-лист "КИПКомплект"2016гстр 10 | СО-воздух 20 мг/м(баллон 4л) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -1 | 1470.89 |  | 1470.89 |  | -1470.89 |  |  | -1470.89
97 | Прайс-лист "КИПКомплект"2016гстр 10 | СО-воздух 100 мг/м(баллон 4л) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -1 | 1470.89 |  | 1470.89 |  | -1470.89 |  |  | -1470.89
98 | Прайс-лист "КИПКомплект"2016гстр 10 | СО-воздух 150 мг/м(баллон 4л) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -1 | 1470.89 |  | 1470.89 |  | -1470.89 |  |  | -1470.89
99 | Прайс-лист "КИПКомплект"2016гстр 10 | СО4-воздух 5% НКПР(баллон 4л) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -1 | 1237.45 |  | 1237.45 |  | -1237.45 |  |  | -1237.45
100 | Прайс-лист "КИПКомплект"2016гстр 10 | СО4-воздух 15% НКПР(баллон 4л) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -1 | 1237.45 |  | 1237.45 |  | -1237.45 |  |  | -1237.45
101 | Прайс-лист "КИПКомплект"2016гстр 10 | Воздух особой чистоты (баллон 4л) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -1 | 957.18 |  | 957.18 |  | -957.18 |  |  | -957.18
102 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-7666 | Кабель монтажный МКЭШнг 3х0,75 (1000м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -0,0357 -35*1,02/1000 | 6883.69 |  | 6883.69 |  | -245.75 |  |  | -245.75
103 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-7667 | Кабель монтажный МКЭШнг 5х0,75 (1000м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -0,0153 -15*1,02/1000 | 10171.15 |  | 10171.15 |  | -155.62 |  |  | -155.62
104 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-7788 | Провод ПВСнг 2х0,75 (1000м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -0,2575 -250*1,03/1000 | 2821.56 |  | 2821.56 |  | -726.55 |  |  | -726.55
105 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-7793 | Провод ПВСнг 3х1,0 (1000м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -0,00515 -5*1,03/1000 | 4412.38 |  | 4412.38 |  | -22.72 |  |  | -22.72
106 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-7806 | Провод ПВСнг 5х1,0 (1000м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -0,02575 -25*1,03/1000 | 6402.38 |  | 6402.38 |  | -164.86 |  |  | -164.86
107 | ТССЦ-501-1855 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 4x0,4 прим (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -0,153 -150*1,02/1000 | 1276.15 |  | 1276.15 |  | -195.25 |  |  | -195.25
108 | ТССЦ-502-0510 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 0,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -0,103 -100*1,03/1000 | 493.29 |  | 493.29 |  | -50.81 |  |  | -50.81
109 | Прайс-лист "Галеон"2016гстр11 | Кабель Sentronix (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -1 | 33.58 |  | 33.58 |  | -33.58 |  |  | -33.58
110 | ТССЦ-503-4053 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Розетка штепсельная , тип РШ-Ц-20-0-55-10/220 прим (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -1 | 4.59 |  | 4.59 |  | -4.59 |  |  | -4.59
111 О | ТССЦ-509-6330 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Щит шкафной 1000х600х500 прим (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Оборудование | -2 | 705.34 |  |  | -1410.68 | -1410.68
112 О | ТССЦ-509-2292 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Автоматический выключатель 1п,6А IK60L прим (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Оборудование | -6 | 75.23 |  |  | -451.38 | -451.38
113 О | Прайс-лист "Meyertec"2016г стр15 | Лампа сигнальная зеленого цвета МТ22-D63 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Оборудование | -2 | 17.99 |  |  | -35.98 | -35.98
114 | ТССЦ-503-4053 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Розетка штепсельная , тип РШ-Ц-20-0-55-10/220 прим (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -2 | 4.59 |  | 4.59 |  | -9.18 |  |  | -9.18
115 | Прайс-лист "Близко.ру"2016гстр 13 | Блок бесперебойного питания UPS-800 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -2 | 1060.28 |  | 1060.28 |  | -2120.56 |  |  | -2120.56
116 | Прайс-лист "Радиохит"2016гстр 14 | Блок питания БП 906/24-2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -2 | 942.47 |  | 942.47 |  | -1884.94 |  |  | -1884.94
117 О | ТССЦ-509-0262 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Колодка клемная прим (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Оборудование | -2 | 12.61 |  |  | -25.22 | -25.22
118 | ТССЦ-509-2644 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | DIN-рейка прим (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Материалы для монтажных работ | -8 | 9.4 |  | 9.4 |  | -75.2 |  |  | -75.2
119 | ТССЦ-101-1639 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Материалы для монтажных работ | -0,000896 -0,4*2*1,12/1000 | 5343.1 |  | 5343.1 |  | -4.79 |  |  | -4.79
120 | Прайс-ли"IEK"2016гстр 17 | Кабель-канал 30х45 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -20 | 31.78 |  | 31.78 |  | -635.6 |  |  | -635.6
121 | ТССЦ-509-1064 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Оконцеватель двойной 1мм2 прим (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -400 | 10.8 |  | 10.8 |  | -4320 |  |  | -4320
122 | ТССЦ-509-1064 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Оконцеватель одинарный 0,5мм2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -400 | 10.8 |  | 10.8 |  | -4320 |  |  | -4320
123 | ТССЦ-103-0013 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -3,06 -3*1,02 | 8.2 |  | 8.2 |  | -25.09 |  |  | -25.09
124 | ССЦ на 2 квартал 2016г 103-2446 | Гибкая гофрированная труба Ду16 (10м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -15,3 -150*1,02/10 | 15.34 |  | 15.34 |  | -234.7 |  |  | -234.7
125 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-9611 | Лоток перфорированный 3000х100х50 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -30 | 34.4 |  | 34.4 |  | -1032 |  |  | -1032
126 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-10103 | Соединение лотков (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -9 | 5.62 |  | 5.62 |  | -50.58 |  |  | -50.58
127 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-9661 | Крышка лотка осн.100 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -30 | 23.23 |  | 23.23 |  | -696.9 |  |  | -696.9
128 | Прайс-лист "Комплект Сервис".2016г стр 110,111 | Крепление на консоль ВМ100 и профиль PSL (шт) МАТ=100,56+229,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -19 | 59,86 100,56+229,21 |  | 59,86 100,56+229,21 |  | -1137.34 |  |  | -1137.34
129 | Прайс-лис"ТЕЛСИ"2016гстр12 | Блок клапанный одновентильный Ду 15 КШМ-15/6,3-ПШК (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -1 | 893.1 |  | 893.1 |  | -893.1 |  |  | -893.1
130 | Прайс-лист ООО"АКМК-ЮГ"2016гстр | Блок клапанный трехвентильный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -1 | 2541.34 |  | 2541.34 |  | -2541.34 |  |  | -2541.34
131 | Прайс-лист "Манометр"2016г стр 19 | ЗК14-2-1-02 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -18 | 70.79 |  | 70.79 |  | -1274.22 |  |  | -1274.22
132 | Прайс-лист "Манометр"2016г стр 19 | ЗК4-1-1-95 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -1 | 32.67 |  | 32.67 |  | -32.67 |  |  | -32.67
133 | Прайс-лист "Радио Хит"2016г стр 18 | Гильза ГЗ-015 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -2 | 131.35 |  | 131.35 |  | -262.7 |  |  | -262.7
134 | ТССЦ-507-2376 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Заглушка М20х1,5 прим (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | -1 | 6.27 |  | 6.27 |  | -6.27 |  |  | -6.27
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого по разделу 2 Возврат стоимости материалов Заказчика | [7 empty] | -73360.21
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого по разделу 2 Возврат стоимости материалов Заказчика | [7 empty] | -359611.75
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 5612.96 | 2112.02 | 676,02 33,87 | 2822.36 |  | 267.73
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 6588.77 | 2851.23 | 912,62 45,73 | 2822.36 |  | 361.44
В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 7, 9, 15, 17, 19, 31, 43, 51, 73, 76, 78, 11, 13, 54, 30, 32, 41-42, 45, 47, 49-50, 57, 60, 62-66, 68, 110, 114, 121-123) | [7 empty] | 975.81 | 739.21 | 236,61 11,85 |  |  | 93.7055
Накладные расходы | [7 empty] | 2448.74
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 2011,32) (Поз. 1, 7, 9, 15, 17, 19, 31, 43, 51, 73, 76, 78) | [7 empty] | 1609.06
92% ФОТ (от 55,86) (Поз. 11, 13, 54) | [7 empty] | 51.39
95% ФОТ (от 829,78) (Поз. 30, 32, 41-42, 45, 47, 49-50, 57, 60, 62-66, 68, 110, 114, 121-123) | [7 empty] | 788.29
Сметная прибыль | [7 empty] | 1782.46
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 2011,32) (Поз. 1, 7, 9, 15, 17, 19, 31, 43, 51, 73, 76, 78) | [7 empty] | 1206.79
65% ФОТ (от 885,64) (Поз. 11, 13, 54, 30, 32, 41-42, 45, 47, 49-50, 57, 60, 62-66, 68, 110, 114, 121-123) | [7 empty] | 575.67
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 1524.81
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 9292.6 |  |  |  |  | 361.44
Итого Оборудование | [7 empty] | 2.56
Итого | [7 empty] | 10819.97 |  |  |  |  | 361.44
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 2822.36
Машины и механизмы | [7 empty] | 912.62
ФОТ | [7 empty] | 2896.96
Оборудование | [7 empty] | 2.56
Накладные расходы | [7 empty] | 2448.74
Сметная прибыль | [7 empty] | 1782.46
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [7 empty] | 10817.41
Временные здания и сооружения 1% | [7 empty] | 108.17
Итого | [7 empty] | 10925.58
Производство работ в зимнее время 2,86% | [7 empty] | 312.47
Итого | [7 empty] | 11238.05
Итого с оборудованием (2,56) | [7 empty] | 11240.61
Непредвиденные затраты 2% | [7 empty] | 224.81
Итого с непредвиденными | [7 empty] | 11465.42
НДС 18% | [7 empty] | 2063.78
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 13529.2 |  |  |  |  | 361.44
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 5612.96 | 2112.02 | 676,02 33,87 | 2822.36 |  | 267.73
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 6588.77 | 2851.23 | 912,62 45,73 | 2822.36 |  | 361.44
В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 7, 9, 15, 17, 19, 31, 43, 51, 73, 76, 78, 11, 13, 54, 30, 32, 41-42, 45, 47, 49-50, 57, 60, 62-66, 68, 110, 114, 121-123) | [7 empty] | 975.81 | 739.21 | 236,61 11,85 |  |  | 93.7055
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах ( ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902) | [7 empty] | 72697.87 | 51821.11 | 7029,00 831,14 | 13835.21 |  | 361.44
Накладные расходы | [7 empty] | 37829.94
В том числе, справочно:
80%*0,85 ФОТ (от 36555,74) (Поз. 1, 7, 9, 15, 17, 19, 31, 43, 51, 73, 76, 78) | [7 empty] | 24857.9
92%*0,85 ФОТ (от 1015,26) (Поз. 11, 13, 54) | [7 empty] | 793.93
95%*0,85 ФОТ (от 15081,25) (Поз. 30, 32, 41-42, 45, 47, 49-50, 57, 60, 62-66, 68, 110, 114, 121-123) | [7 empty] | 12178.11
Сметная прибыль | [7 empty] | 25916.95
В том числе, справочно:
60%*0,8 ФОТ (от 36555,74) (Поз. 1, 7, 9, 15, 17, 19, 31, 43, 51, 73, 76, 78) | [7 empty] | 17546.76
65%*0,8 ФОТ (от 16096,51) (Поз. 11, 13, 54, 30, 32, 41-42, 45, 47, 49-50, 57, 60, 62-66, 68, 110, 114, 121-123) | [7 empty] | 8370.19
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 7474.62
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 128957.59 |  |  |  |  | 361.44
Итого Оборудование | [7 empty] | 12.55
Итого | [7 empty] | 136444.76 |  |  |  |  | 361.44
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 13835.21
Машины и механизмы | [7 empty] | 7029
ФОТ | [7 empty] | 52652.25
Оборудование | [7 empty] | 12.55
Накладные расходы | [7 empty] | 37829.94
Сметная прибыль | [7 empty] | 25916.95
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [7 empty] | 136432.21
Временные здания и сооружения 1% | [7 empty] | 1364.32
Итого | [7 empty] | 137796.53
Производство работ в зимнее время 2,86% | [7 empty] | 3940.98
Итого | [7 empty] | 141737.51
Итого с оборудованием (12,55) | [7 empty] | 141750.06
Непредвиденные затраты 2% | [7 empty] | 2835
Итого с непредвиденными | [7 empty] | 144585.06
НДС 18% | [7 empty] | 26025.31
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 170610.37 |  |  |  |  | 361.44
Составил ведущий инженер-сметчик: ___________________________Бойченко С.Р.
(должность, подпись, расшифровка)