## БИМ инд. по статьям с мат. и ТЗ
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
___________ | [11 empty] | ___________
"____" _____________ 2016 г. | [11 empty] | "____" _______________2016 г.
Установка УУРГ котельной по ул. Анны Ахматовой,1
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02-102
(локальная смета)
| на | установку УУРГ
Основание: проект
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________436,757 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________354,494 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________8,381 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________82,931 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________575,58 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________4,6 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв.2016г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Монтажные работы
Газорпроводы котельной
1 | ТЕР19-01-003-10 | Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 500 м3/ч и более | 1 устройство | 3 | 788.98 | 48.86 | 468.49 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 2366.94 | 814.89 | 146.58 | 1405.47 | 30.52 | 91.56
|  | 788,98 = 2 619,99 - 39,1 x 9,55 - 1 x 121,54 - 1 x 1 009,56 - 1 x 8,70 - 1 x 21,60 - 2 x 143,66 - 0,002 x 4 440,01 |  |  | 271.63 | 1.45 |  |  |  |  | 4.35 |  | 0.14 | 0.42
2 | Прайс-лист "ЭНЕРГИЯ ГОРЕНИЯ"2016г стр 20 | Газовый мультиблок МВС 1990/1 СТ FSM 40 | шт | 3 | 51880.73 |  | 51880.73 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 155642.19 |  |  | 155642.19
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
3 | ТЕР16-02-010-02 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм(адаптер) | 10 м трубопровода | 0.1215 | 20.3 | 2.64 | 10.34 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 2.47 | 0.89 | 0.32 | 1.26 | 0.92 | 0.11
7.32
4 | ТССЦ-103-0155 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 0.885 | 54.39 |  | 54.39 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 48.14 |  |  | 48.14
5 | ТССЦ-103-0144 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.33 | 40.58 |  | 40.58 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 13.39 |  |  | 13.39
6 | ТССЦ-507-1002 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 3 | 50.24 |  | 50.24 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 150.72 |  |  | 150.72
7 | ТССЦ-507-1001 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт. | 3 | 45.42 |  | 45.42 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 136.26 |  |  | 136.26
8 | ТССЦ-507-2285 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х4-76х3,5 мм прим | шт. | 3 | 9.25 |  | 9.25 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 27.75 |  |  | 27.75
9 | ТССЦ-507-1976 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | 3 | 18.25 |  | 18.25 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 54.75 |  |  | 54.75
10 | ТЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 3 | 190.43 | 7.83 | 161.42 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 571.29 | 63.54 | 23.49 | 484.26 | 2.91 | 8.73
[5 empty] | 21.18 | 0.21 |  |  |  |  | 0.63 |  | 0.02 | 0.06
11 | Прайс-лист "ЭНЕРГИЯ ГОРЕНИЯ"2016г стр20 | Компенсатор антивибрационный GAF100 | шт | 3 | 5284.15 |  | 5284.15 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 15852.45 |  |  | 15852.45
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
12 | ТЕР16-06-005-04 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 100 мм | 1 счетчик (водомер) | 4 | 194.23 | 6.01 | 171.46 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 776.92 | 67.04 | 24.04 | 685.84 | 2.22 | 8.88
|  | 194,23 = 2 160,78 - 1 x 1 966,55 |  |  | 16.76 | 0.1 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.01 | 0.04
13 | ТССЦ-301-1720 | Счетчик газа, марка СГ-16МТ-400-2 | шт. | 3 | 11427.52 |  | 11427.52 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 34282.56 |  |  | 34282.56
14 | Прайс-лист" Горгаз"2016г стр21 | Счетчик газа RVG-G250 Ду100 | шт | 1 | 29163.1 |  | 29163.1 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 29163.1 |  |  | 29163.1
((МАТ=МАТ/4,902*1,05-МАТ))
15 | ТЕРм12-12-003-05 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм | 1 шт. | 1 | 183.83 | 129.53 | 9.68 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 183.83 | 44.62 | 129.53 | 9.68 | 5.78 | 5.78
[5 empty] | 44.62 | 9.14 |  |  |  |  | 9.14 |  | 0.88 | 0.88
16 | Прайс-лист MADAS"2016г стр 22 | Клапан электомагнитный Ду80 EVP/NC | шт | 1 | 14846.79 |  | 14846.79 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 14846.79 |  |  | 14846.79
((МАТ=МАТ/1,18/4,868*1,05-МАТ))
17 | ТЕР22-03-014-02 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм | 1 фланец | 2 | 49.74 | 42.68 | 2.34 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 99.48 | 9.44 | 85.36 | 4.68 | 0.53 | 1.06
|  | 49,74 = 92,92 - 1 x 43,18 |  |  | 4.72 | 3.64 |  |  |  |  | 7.28 |  | 0.35 | 0.7
18 | ТССЦ-507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 2 | 43.18 |  | 43.18 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 86.36 |  |  | 86.36
19 | ТЕР19-01-006-02 | Установка клапанов предохранительных диаметром : до 80 мм | 1 клапан | 1 | 152.82 | 10.23 | 119.2 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 152.82 | 23.39 | 10.23 | 119.2 | 3.03 | 3.03
23.39
20 | Прайс-лист ООО "Компания Мультигаз"2016г стр23 | Клапан термозапорный КТЗ-001-80-ф | шт | 1 | 1851.54 |  | 1851.54 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 1851.54 |  |  | 1851.54
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
21 | ТЕР19-01-009-02 | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром : до 100 мм | 1 фильтр | 2 | 177.46 | 13.97 | 129.6 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 354.92 | 67.78 | 27.94 | 259.2 | 4.2 | 8.4
|  | 177,46 = 4 158,43 - 1 x 3 864,67 - 2 x 58,15 |  |  | 33.89
22 | ТССЦ-507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 4 | 43.18 |  | 43.18 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 172.72 |  |  | 172.72
23 | Прайс-лист MADAS"2016г стр 24 | Фильтр газовый Ду80 FM FF090000 | шт | 2 | 3818.92 |  | 3818.92 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 7637.84 |  |  | 7637.84
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
24 | ТЕР19-01-006-01 | Установка клапанов предохранительных диаметром : до 50 мм | 1 клапан | 1 | 114.2 | 8.08 | 89.37 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 114.2 | 16.75 | 8.08 | 89.37 | 2.17 | 2.17
16.75
25 | Прайс-лист "MADAS""2016г стр25 | Клапан предохранительный сбросной MVS/1 | шт | 1 | 5404.72 |  | 5404.72 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 5404.72 |  |  | 5404.72
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
26 | ТЕР19-01-005-02 | Установка регуляторов давления газа диаметром : до 100 мм | 1 регулятор | 2 | 132.95 | 20.51 | 55.36 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 265.9 | 114.16 | 41.02 | 110.72 | 7.28 | 14.56
|  | 132,95 = 249,25 - 2 x 58,15 |  |  | 57.08
27 | ТССЦ-507-0984 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт. | 4 | 38.88 |  | 38.88 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 155.52 |  |  | 155.52
28 | Прайс-лист MADAS"2016г стр 26 | Регулятор давления газа Ду 65 RG/2MB | шт | 2 | 17390.19 |  | 17390.19 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 34780.38 |  |  | 34780.38
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
29 | ТЕР16-05-001-06 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 200 мм | 1 шт. | 2 | 559.72 | 24.06 | 472.98 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 1119.44 | 125.36 | 48.12 | 945.96 | 8.61 | 17.22
[5 empty] | 62.68 | 0.73 |  |  |  |  | 1.46 |  | 0.07 | 0.14
30 | ССЦ на 2 квартал 2016г 302-0211 | КШ.Ц.Ф.200.016.п/п.02 Ду200 | шт | 2 | 2726.91 |  | 2726.91 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 5453.82 |  |  | 5453.82
((МАТ=МАТ/4,902-МАТ))
31 | ТЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 6 | 190.43 | 7.83 | 161.42 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 1142.58 | 127.08 | 46.98 | 968.52 | 2.91 | 17.46
[5 empty] | 21.18 | 0.21 |  |  |  |  | 1.26 |  | 0.02 | 0.12
32 | ССЦ на 2 квартал 2016г 302-0205 | КШ.Ц.Ф.100.016.п/п.02 Ду100 | шт | 6 | 580.2 |  | 580.2 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 3481.2 |  |  | 3481.2
((МАТ=МАТ/4,902-МАТ))
33 | ТЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 2 | 190.43 | 7.83 | 161.42 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 380.86 | 42.36 | 15.66 | 322.84 | 2.91 | 5.82
[5 empty] | 21.18 | 0.21 |  |  |  |  | 0.42 |  | 0.02 | 0.04
34 | ССЦ на 2 квартал 2016г 302-0203 | КШ.Ц.Ф.080.016.п/п.02 Ду80 | шт | 2 | 493.26 |  | 493.26 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 986.52 |  |  | 986.52
((МАТ=МАТ/4,902-МАТ))
35 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 1 | 98.19 | 3.81 | 83.68 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 98.19 | 10.7 | 3.81 | 83.68 | 1.47 | 1.47
10.7
36 | ССЦ на 2 квартал 2016г 302-0200 | КШ.Ц.Ф.50.040.п/п.02 Ду50 | шт | 1 | 326.97 |  | 326.97 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 326.97 |  |  | 326.97
((МАТ=МАТ/4,902-МАТ))
37 | ТЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 1 шт. | 12 | 6.82 |  | 0.7 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 81.84 | 73.44 |  | 8.4 | 0.84 | 10.08
|  | 6,82 = 37,21 - 1 x 30,39 |  |  | 6.12
38 | Прайс-лис"ПРОМНЕФТЕГАЗ"2016г стр 27 | Блок клапанный одновентильный Ду 15 КШМ-15 | шт | 11 | 571.8 |  | 571.8 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 6289.8 |  |  | 6289.8
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
39 | Прайс-лис"ТЕЛСИ"2016г стр 28 | Блок клапанный одновентильный Ду 15 КШМ-15/6,3-ПШК | шт | 1 | 893.1 |  | 893.1 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 893.1 |  |  | 893.1
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
40 | ТЕР16-02-005-08 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 200 мм | 100 м трубопровода | 0.168 | 2720.19 | 389.53 | 912.09 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 456.99 | 238.32 | 65.44 | 153.23 | 185.92 | 31.23
|  | 2 720,19 = 24 125,93 - 93 x 188,08 - 13 x 301,10 |  |  | 1418.57 | 10.7 |  |  |  |  | 1.8 |  | 1.03 | 0.17
41 | ТССЦ-103-0189 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм | м | 15.62 | 188.08 |  | 188.08 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 2937.81 |  |  | 2937.81
42 | ТССЦ-507-2032 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 3 | 266.95 |  | 266.95 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 800.85 |  |  | 800.85
43 | ТССЦ-507-2323 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-108х6 мм | шт. | 1 | 132.02 |  | 132.02 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 132.02 |  |  | 132.02
44 | ТССЦ-507-2327 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-76х5 мм | шт. | 2 | 135.03 |  | 135.03 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 270.06 |  |  | 270.06
45 | ТССЦ-507-2182 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 1 | 1294.24 |  | 1294.24 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 1294.24 |  |  | 1294.24
46 | ТЕР16-02-005-05 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0.033 | 1087.43 | 220.64 | 241.55 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 35.89 | 20.63 | 7.28 | 7.98 | 79.75 | 2.63
|  | 1 087,43 = 13 088,43 - 100 x 120,01 |  |  | 625.24 | 3.84 |  |  |  |  | 0.13 |  | 0.37 | 0.01
47 | ТЕР16-02-010-03 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм | 10 м трубопровода | 0.33 | 30.5 | 4.52 | 14.92 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 10.07 | 3.65 | 1.49 | 4.93 | 1.39 | 0.46
11.06
48 | ТССЦ-103-0161 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 3.3 | 66.76 |  | 66.76 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 220.31 |  |  | 220.31
49 | ТССЦ-507-2294 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм | шт. | 1 | 16.16 |  | 16.16 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 16.16 |  |  | 16.16
50 | ТЕР16-02-004-04 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0.011 | 1087.43 | 220.64 | 241.55 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 11.96 | 6.88 | 2.43 | 2.65 | 79.75 | 0.88
|  | 1 087,43 = 15 396,43 - 100 x 143,09 |  |  | 625.24 | 3.84 |  |  |  |  | 0.04 |  | 0.37
51 | ТССЦ-302-3290 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм | м | 1.1 | 143.09 |  | 143.09 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 157.4 |  |  | 157.4
52 | ТЕР16-02-005-04 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | 100 м трубопровода | 0.038 | 1019.36 | 220.64 | 173.48 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 38.74 | 23.76 | 8.38 | 6.6 | 79.75 | 3.03
|  | 1 019,36 = 9 618,36 - 100 x 85,99 |  |  | 625.24 | 3.84 |  |  |  |  | 0.15 |  | 0.37 | 0.01
53 | ТЕР16-02-010-02 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм | 10 м трубопровода | 0.38 | 20.3 | 2.64 | 10.34 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 7.71 | 2.78 | 1 | 3.93 | 0.92 | 0.35
7.32
54 | ТССЦ-103-0155 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 3.3 | 54.39 |  | 54.39 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 179.49 |  |  | 179.49
55 | ТССЦ-507-1979 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм прим | шт. | 4 | 26.5 |  | 26.5 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 106 |  |  | 106
56 | ТССЦ-507-2285 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х4-76х3,5 мм прим | шт. | 1 | 9.25 |  | 9.25 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 9.25 |  |  | 9.25
57 | ТССЦ-507-2170 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 1 | 284.21 |  | 284.21 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 284.21 |  |  | 284.21
58 | ТЕР16-02-005-03 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм | 100 м трубопровода | 0.004 | 8128.28 | 154.69 | 7407.86 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 32.51 | 2.26 | 0.62 | 29.63 | 72.16 | 0.29
[5 empty] | 565.73 | 2.39 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.23
59 | ТЕР16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.092 | 677.08 | 128.66 | 71.51 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 62.29 | 43.88 | 11.84 | 6.57 | 60.83 | 5.6
|  | 677,08 = 5 541,08 - 100 x 48,64 |  |  | 476.91 | 1.97 |  |  |  |  | 0.18 |  | 0.19 | 0.02
60 | ТЕР16-02-010-01 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | 10 м трубопровода | 0.92 | 11.03 | 1.35 | 4.19 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 10.15 | 5.05 | 1.24 | 3.86 | 0.69 | 0.63
5.49
61 | ТССЦ-103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 9.2 | 27.1 |  | 27.1 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 249.32 |  |  | 249.32
62 | ТССЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 2 | 11.11 |  | 11.11 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 22.22 |  |  | 22.22
63 | ТЕР16-02-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0.478 | 355.18 | 53.54 | 47.11 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 169.78 | 121.67 | 25.59 | 22.52 | 32.97 | 15.76
|  | 355,18 = 3 872,18 - 100 x 35,17 |  |  | 254.53 | 1.56 |  |  |  |  | 0.75 |  | 0.15 | 0.07
64 | ТССЦ-302-0884 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм | м | 47.8 | 35.17 |  | 35.17 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 1681.13 |  |  | 1681.13
65 | ТССЦ-302-1834 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм | шт. | 5 | 98.73 |  | 98.73 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 493.65 |  |  | 493.65
66 | ТЕР16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0.192 | 343.32 | 53.54 | 35.25 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 65.92 | 48.87 | 10.28 | 6.77 | 32.97 | 6.33
|  | 343,32 = 2 233,32 - 100 x 18,90 |  |  | 254.53 | 1.56 |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.15 | 0.03
67 | ТССЦ-302-0882 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм | м | 19.2 | 18.9 |  | 18.9 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 362.88 |  |  | 362.88
68 | ТССЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм | шт. | 3 | 33.42 |  | 33.42 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 100.26 |  |  | 100.26
69 | ТЕР16-02-001-01 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0.03 | 340.05 | 53.54 | 31.98 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 10.2 | 7.64 | 1.61 | 0.95 | 32.97 | 0.99
|  | 340,05 = 1 813,05 - 100 x 14,73 |  |  | 254.53 | 1.56 |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.15
70 | ТССЦ-302-0881 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм | м | 3 | 14.73 |  | 14.73 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 44.19 |  |  | 44.19
71 | ТССЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм | шт. | 12 | 21.27 |  | 21.27 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 255.24 |  |  | 255.24
72 | ТЕРр65-17-1 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм | 100 заглушек | 0.05 | 2953.78 | 9.56 | 2147.9 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 147.69 | 39.82 | 0.48 | 107.39 | 112 | 5.6
796.32
73 | ТЕРр65-17-3 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм | 100 заглушек | 0.03 | 7515.38 | 28.67 | 6278.01 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 225.46 | 36.26 | 0.86 | 188.34 | 170 | 5.1
1208.7
74 | ТЕР16-02-005-07 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм(футляр) | 100 м трубопровода | 0.002 | 1744.34 | 286.9 | 576.63 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 3.49 | 1.76 | 0.57 | 1.16 | 115.44 | 0.23
|  | 1 744,34 = 19 572,34 - 100 x 178,28 |  |  | 880.81 | 6.75 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.65
75 | ТССЦ-302-1322 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0.2 | 178.28 |  | 178.28 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 35.66 |  |  | 35.66
76 | ТЕР16-02-005-04 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм(футляр) | 100 м трубопровода | 0.002 | 1019.36 | 220.64 | 173.48 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 2.04 | 1.25 | 0.44 | 0.35 | 79.75 | 0.16
|  | 1 019,36 = 9 618,36 - 100 x 85,99 |  |  | 625.24 | 3.84 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.37
77 | ТССЦ-302-1319 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.2 | 85.99 |  | 85.99 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 17.2 |  |  | 17.2
78 | ТЕР16-02-005-03 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм(футляр) | 100 м трубопровода | 0.015 | 833.28 | 154.69 | 112.86 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 12.5 | 8.49 | 2.32 | 1.69 | 72.16 | 1.08
|  | 833,28 = 8 128,28 - 100 x 72,95 |  |  | 565.73 | 2.39 |  |  |  |  | 0.04 |  | 0.23
79 | ТССЦ-302-1318 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.5 | 72.95 |  | 72.95 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 109.43 |  |  | 109.43
80 | ТЕР16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм(футляр) | 100 м трубопровода | 0.003 | 677.08 | 128.66 | 71.51 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 2.03 | 1.43 | 0.39 | 0.21 | 60.83 | 0.18
|  | 677,08 = 5 541,08 - 100 x 48,64 |  |  | 476.91 | 1.97 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.19
81 | ТССЦ-302-1317 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.3 | 48.64 |  | 48.64 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 14.59 |  |  | 14.59
82 | ТЕРм38-01-006-01 | Изготовление насадки для свечи | 1 т конструкций | 0.00603 | 5497.38 | 3725.68 | 556.15 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 33.15 | 7.33 | 22.47 | 3.35 | 161 | 0.97
|  | 5 497,38 = 11 231,56 - 1,064 x 5 389,27 |  |  | 1215.55 | 107.34 |  |  |  |  | 0.65 |  | 11.1 | 0.07
83 | ТССЦ-101-2216 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм | т | 0.006416 | 4867.61 |  | 4867.61 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 31.23 |  |  | 31.23
84 | ТЕРм38-01-006-02 | Изготовление свечи | 1 т конструкций | 0.0364 | 2944.66 | 1865.45 | 248.71 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 107.19 | 30.23 | 67.9 | 9.06 | 110 | 4
|  | 2 944,66 = 8 584,64 - 1,06 x 5 320,74 |  |  | 830.5 | 17.61 |  |  |  |  | 0.64 |  | 1.9 | 0.07
85 | ТССЦ-103-0129 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2 мм прим | м | 1.55 | 5.72 |  | 5.72 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 8.87 |  |  | 8.87
86 | ТЕРр56-23-1 | Обрамление проемов угловой сталью(ОБ1) | 1 т | 0.04736 | 396.38 | 27.5 | 52.08 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 18.77 | 15 | 1.3 | 2.47 | 44 | 2.08
|  | 396,38 = 5 603,08 - 0,05 x 6 134,41 - 0,98 x 4 999,98 |  |  | 316.8 | 3.95 |  |  |  |  | 0.19 |  | 0.38 | 0.02
87 | ТССЦ-101-2542 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0.04736 | 5103.95 |  | 5103.95 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 241.72 |  |  | 241.72
88 | ТЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 0.088 | 296.93 | 63.17 | 85.98 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 26.13 | 13 | 5.56 | 7.57 | 18.85 | 1.66
|  | 296,93 = 1 473,07 - 0,0265 x 8 320,31 - 1,54 x 577,82 - 0,002204 x 18 043,20 - 0,78 x 33,39 |  |  | 147.78
89 | ССЦ на 2 квартал 2015г 100-1367 | Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем ТЕХ МАТ Кф кашированные алюминиевой фольгой | м3 | 0.13552 | 823.7 |  | 823.7 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 111.63 |  |  | 111.63
((МАТ=МАТ/4,902-МАТ))
90 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.0544 | 368.31 | 57.59 | 148.96 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 20.04 | 8.8 | 3.13 | 8.11 | 21.2 | 1.15
|  | 368,31 = 1 279,02 - 0,016 x 1 672,52 - 0,24 x 3 683,14 |  |  | 161.76
91 | ТССЦ-101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0.014 | 1778.75 |  | 1778.75 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 24.9 |  |  | 24.9
92 | ТЕР16-07-006-02 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм | 1 сальник | 1 | 87.25 |  | 70.07 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 87.25 | 17.18 |  | 70.07 | 2.36 | 2.36
17.18
93 | ТЕР16-07-006-01 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм | 1 сальник | 7 | 33.32 |  | 20.22 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 233.24 | 91.7 |  | 141.54 | 1.8 | 12.6
13.1
94 | ТССЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 100.14 | 11.77 |  | 11.77 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 1178.65 |  |  | 1178.65
95 | ТССЦ-201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(опоры) | т | 0.21967 | 10175.83 |  | 10175.83 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 2235.32 |  |  | 2235.32
96 | ТЕР19-01-015-01 | Пневматическое испытание газопроводов | 100 м газопровода | 1.046 | 371.14 |  | 55.29 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 388.21 | 330.38 |  | 57.83 | 34.9 | 36.51
315.85
97 | ТЕРм38-01-004-01 | Изготовление площадки обслуживания | 1 т конструкций | 0.08786 | 1819.2 | 865.95 | 236 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 159.83 | 63.02 | 76.08 | 20.73 | 95 | 8.35
|  | 1 819,20 = 6 832,73 - 1,032 x 4 858,07 |  |  | 717.25 | 55.99 |  |  |  |  | 4.92 |  | 5.9 | 0.52
98 | ТССЦ-101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.0444 | 5103.95 |  | 5103.95 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 226.62 |  |  | 226.62
99 | ТССЦ-101-1112 | Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 6 мм | т | 0.00648 | 5626.33 |  | 5626.33 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 36.46 |  |  | 36.46
100 | ТССЦ-204-0008 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 25-28 мм | т | 0.02466 | 4914.78 |  | 4914.78 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 121.2 |  |  | 121.2
101 | ТССЦ-204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм | т | 0.01232 | 5169.78 |  | 5169.78 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 63.69 |  |  | 63.69
102 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.31 | 452.18 | 13.48 | 347.9 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 140.18 | 28.15 | 4.18 | 107.85 | 10.62 | 3.29
|  | (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) |  |  | 90.8 | 0.16 |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.02 | 0.01
103 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1585 | 364.48 | 3.28 | 72.61 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 57.77 | 45.74 | 0.52 | 11.51 | 40.59 | 6.43
|  | 364,48 = 657,76 - 0,0246 x 11 921,95 |  |  | 288.59 | 0.1 |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.01
104 | ТССЦ-101-0458 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 темно-желтая | т | 0.003899 | 12363.42 |  | 12363.42 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 48.21 |  |  | 48.21
105 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0615 | 581.13 | 3.28 | 72.61 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 35.74 | 31.07 | 0.2 | 4.47 | 71.06 | 4.37
|  | 581,13 = 874,41 - 0,0246 x 11 921,95 |  |  | 505.24 | 0.1 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.01
106 | ТССЦ-101-0458 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 темно-желтая | т | 0.001513 | 12363.42 |  | 12363.42 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 18.71 |  |  | 18.71
107 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.09 | 853.16 | 9.6 | 787.8 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 76.78 | 5.02 | 0.86 | 70.9 | 7.66 | 0.69
|  | (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) |  |  | 55.76 | 0.16 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.02
Раздел 2. Вентиляция
108 | ТЕР20-02-012-08 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 1000 мм | 1 дефлектор | 3 | 162.41 | 21.43 | 24.49 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 487.23 | 349.47 | 64.29 | 73.47 | 17.03 | 51.09
[5 empty] | 116.49 | 0.52 |  |  |  |  | 1.56 |  | 0.05 | 0.15
109 | ТССЦ-301-1191 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д710.00.000-03, диаметр патрубка 1000 мм | шт. | 3 | 3681.47 |  | 3681.47 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 11044.41 |  |  | 11044.41
110 | ТЕР20-02-013-05 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 1000 мм | 10 узлов | 0.3 | 729.37 | 29.24 | 303.48 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 218.81 | 119 | 8.77 | 91.04 | 57.99 | 17.4
[5 empty] | 396.65 | 0.73 |  |  |  |  | 0.22 |  | 0.07 | 0.02
111 | ТССЦ-301-2306 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-09, диаметром патрубка 1000 мм | шт. | 3 | 1753.01 |  | 1753.01 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 5259.03 |  |  | 5259.03
Раздел 3. Возврат стоимости материалов Заказчика
112 | Прайс-лист "ЭНЕРГИЯ ГОРЕНИЯ"2016г стр 20 | Газовый мультиблок МВС 1990/1 СТ FSM 40 | шт | -3 | 51880.73 |  | 51880.73 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -155642.19 |  |  | -155642.19
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
113 | ТССЦ-103-0155 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | -0.885 | 54.39 |  | 54.39 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -48.14 |  |  | -48.14
114 | ТССЦ-103-0144 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | -0.33 | 40.58 |  | 40.58 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -13.39 |  |  | -13.39
115 | ТССЦ-507-1002 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | -3 | 50.24 |  | 50.24 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -150.72 |  |  | -150.72
116 | ТССЦ-507-1001 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт. | -3 | 45.42 |  | 45.42 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -136.26 |  |  | -136.26
117 | ТССЦ-507-2285 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х4-76х3,5 мм прим | шт. | -3 | 9.25 |  | 9.25 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -27.75 |  |  | -27.75
118 | ТССЦ-507-1976 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм | шт. | -3 | 18.25 |  | 18.25 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -54.75 |  |  | -54.75
119 | Прайс-лист "ЭНЕРГИЯ ГОРЕНИЯ"2016г стр20 | Компенсатор антивибрационный GAF100 | шт | -3 | 5284.15 |  | 5284.15 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -15852.45 |  |  | -15852.45
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
120 | ТССЦ-301-1720 | Счетчик газа, марка СГ-16МТ-400-2 | шт. | -3 | 11427.52 |  | 11427.52 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -34282.56 |  |  | -34282.56
121 | Прайс-лист" Горгаз"2016г стр21 | Счетчик газа RVG-G250 Ду100 | шт | -1 | 29163.1 |  | 29163.1 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -29163.1 |  |  | -29163.1
((МАТ=МАТ/4,902*1,05-МАТ))
122 | Прайс-лист MADAS"2016г стр 22 | Клапан электомагнитный Ду80 EVP/NC | шт | -1 | 14846.79 |  | 14846.79 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -14846.79 |  |  | -14846.79
((МАТ=МАТ/1,18/4,868*1,05-МАТ))
123 | ТССЦ-507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | -2 | 43.18 |  | 43.18 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -86.36 |  |  | -86.36
124 | Прайс-лист ООО "Компания Мультигаз"2016г стр23 | Клапан термозапорный КТЗ-001-80-ф | шт | -1 | 1851.54 |  | 1851.54 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -1851.54 |  |  | -1851.54
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
125 | ТССЦ-507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | -4 | 43.18 |  | 43.18 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -172.72 |  |  | -172.72
126 | Прайс-лист MADAS"2016г стр 24 | Фильтр газовый Ду80 FM FF090000 | шт | -2 | 3818.92 |  | 3818.92 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -7637.84 |  |  | -7637.84
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
127 | Прайс-лист "MADAS""2016г стр25 | Клапан предохранительный сбросной MVS/1 | шт | -1 | 5404.72 |  | 5404.72 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -5404.72 |  |  | -5404.72
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
128 | ТССЦ-507-0984 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт. | -4 | 38.88 |  | 38.88 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -155.52 |  |  | -155.52
129 | Прайс-лист MADAS"2016г стр 26 | Регулятор давления газа Ду 65 RG/2MB | шт | -2 | 17390.19 |  | 17390.19 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -34780.38 |  |  | -34780.38
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
130 | ССЦ на 2 квартал 2016г 302-0211 | КШ.Ц.Ф.200.016.п/п.02 Ду200 | шт | -2 | 2726.91 |  | 2726.91 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -5453.82 |  |  | -5453.82
((МАТ=МАТ/4,902-МАТ))
131 | ССЦ на 2 квартал 2016г 302-0205 | КШ.Ц.Ф.100.016.п/п.02 Ду100 | шт | -6 | 580.2 |  | 580.2 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -3481.2 |  |  | -3481.2
((МАТ=МАТ/4,902-МАТ))
132 | ССЦ на 2 квартал 2016г 302-0203 | КШ.Ц.Ф.080.016.п/п.02 Ду80 | шт | -2 | 493.26 |  | 493.26 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -986.52 |  |  | -986.52
((МАТ=МАТ/4,902-МАТ))
133 | ССЦ на 2 квартал 2016г 302-0200 | КШ.Ц.Ф.50.040.п/п.02 Ду50 | шт | -1 | 326.97 |  | 326.97 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -326.97 |  |  | -326.97
((МАТ=МАТ/4,902-МАТ))
134 | Прайс-лис"ПРОМНЕФТЕГАЗ"2016г стр 27 | Блок клапанный одновентильный Ду 15 КШМ-15 | шт | -11 | 571.8 |  | 571.8 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -6289.8 |  |  | -6289.8
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
135 | Прайс-лис"ТЕЛСИ"2016г стр 28 | Блок клапанный одновентильный Ду 15 КШМ-15/6,3-ПШК | шт | -1 | 893.1 |  | 893.1 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -893.1 |  |  | -893.1
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
136 | ТССЦ-103-0189 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм | м | -15.62 | 188.08 |  | 188.08 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -2937.81 |  |  | -2937.81
137 | ТССЦ-507-2032 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | -3 | 266.95 |  | 266.95 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -800.85 |  |  | -800.85
138 | ТССЦ-507-2323 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-108х6 мм | шт. | -1 | 132.02 |  | 132.02 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -132.02 |  |  | -132.02
139 | ТССЦ-507-2327 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-76х5 мм | шт. | -2 | 135.03 |  | 135.03 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -270.06 |  |  | -270.06
140 | ТССЦ-507-2182 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | -1 | 1294.24 |  | 1294.24 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -1294.24 |  |  | -1294.24
141 | ТССЦ-103-0161 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | -3.3 | 66.76 |  | 66.76 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -220.31 |  |  | -220.31
142 | ТССЦ-507-2294 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм | шт. | -1 | 16.16 |  | 16.16 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -16.16 |  |  | -16.16
143 | ТССЦ-302-3290 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм | м | -1.1 | 143.09 |  | 143.09 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -157.4 |  |  | -157.4
144 | ТССЦ-103-0155 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | -3.3 | 54.39 |  | 54.39 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -179.49 |  |  | -179.49
145 | ТССЦ-507-1979 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм прим | шт. | -4 | 26.5 |  | 26.5 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -106 |  |  | -106
146 | ТССЦ-507-2285 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х4-76х3,5 мм прим | шт. | -1 | 9.25 |  | 9.25 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -9.25 |  |  | -9.25
147 | ТССЦ-507-2170 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | -1 | 284.21 |  | 284.21 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -284.21 |  |  | -284.21
148 | ТССЦ-103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | -9.2 | 27.1 |  | 27.1 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -249.32 |  |  | -249.32
149 | ТССЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | -2 | 11.11 |  | 11.11 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -22.22 |  |  | -22.22
150 | ТССЦ-302-0884 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм | м | -47.8 | 35.17 |  | 35.17 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -1681.13 |  |  | -1681.13
151 | ТССЦ-302-1834 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм | шт. | -5 | 98.73 |  | 98.73 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -493.65 |  |  | -493.65
152 | ТССЦ-302-0882 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм | м | -19.2 | 18.9 |  | 18.9 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -362.88 |  |  | -362.88
153 | ТССЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм | шт. | -3 | 33.42 |  | 33.42 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -100.26 |  |  | -100.26
154 | ТССЦ-302-0881 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм | м | -3 | 14.73 |  | 14.73 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -44.19 |  |  | -44.19
155 | ТССЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм | шт. | -12 | 21.27 |  | 21.27 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -255.24 |  |  | -255.24
156 | ТССЦ-302-1322 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | -0.2 | 178.28 |  | 178.28 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -35.66 |  |  | -35.66
157 | ТССЦ-302-1319 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | -0.2 | 85.99 |  | 85.99 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -17.2 |  |  | -17.2
158 | ТССЦ-302-1318 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | -1.5 | 72.95 |  | 72.95 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -109.43 |  |  | -109.43
159 | ТССЦ-302-1317 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | -0.3 | 48.64 |  | 48.64 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -14.59 |  |  | -14.59
160 | ТССЦ-101-2216 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм | т | -0.006416 | 4867.61 |  | 4867.61 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -31.23 |  |  | -31.23
161 | ТССЦ-103-0129 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2 мм прим | м | -1.55 | 5.72 |  | 5.72 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -8.87 |  |  | -8.87
162 | ТССЦ-101-2542 | Сталь угловая 50х50 мм | т | -0.04736 | 5103.95 |  | 5103.95 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -241.72 |  |  | -241.72
163 | ТССЦ-101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | -0.0444 | 5103.95 |  | 5103.95 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -226.62 |  |  | -226.62
164 | ТССЦ-101-1112 | Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 6 мм | т | -0.00648 | 5626.33 |  | 5626.33 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -36.46 |  |  | -36.46
165 | ТССЦ-204-0008 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 25-28 мм | т | -0.02466 | 4914.78 |  | 4914.78 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -121.2 |  |  | -121.2
166 | ТССЦ-204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм | т | -0.01232 | 5169.78 |  | 5169.78 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -63.69 |  |  | -63.69
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 31028.28 | 3370.93 | 1008.68 | 26648.67 |  | 429.81
[11 empty] | 36.69 |  |  | 3.57
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 32467.71 | 4515.56 | 1303.48 | 26648.67 |  | 575.58
[11 empty] | 47.36 |  |  | 4.6
В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 3-10, 12-13, 19, 21-22, 24, 26-27, 29, 31, 33, 35, 40-64, 66-67, 69-70, 74-81, 92-93, 95-96, 108-111, 113-118, 120, 125, 128, 136-150, 152, 154, 156-159, 2, 11, 14, 16-18, 20, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36-39, 65, 68, 71, 89, 112, 119, 121-124, 126-127, 129-135, 151, 153, 155, 72-73, 94, 86-87, 162, 88, 90-91, 102, 107, 103-106, 15) | [8 empty] | 1439.43 | 1144.62 | 294.78 |  |  | 145.7715
[11 empty] | 10.67 |  |  | 1.0185
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо №207-4158/16-01-09 от 23.09.2016 индексы изменения стоимости СМР на 3 квартал 2016г ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902) | [8 empty] | 222741.5 | 82070.3 | 10039.41 | 130631.79 |  | 575.58
[11 empty] | 860.78 |  |  | 4.6
Накладные расходы | [8 empty] | 87444.27
В том числе, справочно:
66%*0.85 ФОТ (от 1940,91) (Поз. 82-85, 97-101, 160-161, 163-166) | [8 empty] | 1088.85
80%*0.85 ФОТ (от 1319,14) (Поз. 15) | [8 empty] | 897.02
82%*0.85 ФОТ (от 372,77) (Поз. 86-87, 162) | [8 empty] | 259.82
90%*0.85 ФОТ (от 815,33) (Поз. 102, 107) | [8 empty] | 623.73
100%*0.85 ФОТ (от 318,97) (Поз. 88) | [8 empty] | 271.12
103%*0.85 ФОТ (от 1866,75) (Поз. 72-73, 94) | [8 empty] | 1634.34
105%*0.85 ФОТ (от 1885,3) (Поз. 103-106) | [8 empty] | 1682.63
122%*0.85 ФОТ (от 215,92) (Поз. 90-91) | [8 empty] | 223.91
128%*0.85 ФОТ (от 71983,73) (Поз. 1, 3-10, 12-13, 19, 21-22, 24, 26-27, 29, 31, 33, 35, 40-64, 66-67, 69-70, 74-81, 92-93, 95-96, 108-111, 113-118, 120, 125, 128, 136-150, 152, 154, 156-159) | [8 empty] | 78318.3
130%*0.85 ФОТ (от 2212,26) (Поз. 2, 11, 14, 16-18, 20, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36-39, 65, 68, 71, 89, 112, 119, 121-124, 126-127, 129-135, 151, 153, 155) | [8 empty] | 2444.55
Сметная прибыль | [8 empty] | 52689.37
В том числе, справочно:
55%*0.8 ФОТ (от 1885,3) (Поз. 103-106) | [8 empty] | 829.53
60%*0.8 ФОТ (от 3185,89) (Поз. 72-73, 94, 15) | [8 empty] | 1529.23
62%*0.8 ФОТ (от 372,77) (Поз. 86-87, 162) | [8 empty] | 184.89
70%*0.8 ФОТ (от 1134,3) (Поз. 88, 102, 107) | [8 empty] | 635.2
80%*0.8 ФОТ (от 215,92) (Поз. 90-91) | [8 empty] | 138.19
83%*0.8 ФОТ (от 71983,73) (Поз. 1, 3-10, 12-13, 19, 21-22, 24, 26-27, 29, 31, 33, 35, 40-64, 66-67, 69-70, 74-81, 92-93, 95-96, 108-111, 113-118, 120, 125, 128, 136-150, 152, 154, 156-159) | [8 empty] | 47797.2
89%*0.8 ФОТ (от 2212,26) (Поз. 2, 11, 14, 16-18, 20, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36-39, 65, 68, 71, 89, 112, 119, 121-124, 126-127, 129-135, 151, 153, 155) | [8 empty] | 1575.13
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 354494.43 |  |  |  |  | 554.46
2.75
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 8380.71 |  |  |  |  | 21.12
1.85
Итого | [8 empty] | 362875.14 |  |  |  |  | 575.58
4.6
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 130631.79
Машины и механизмы | [8 empty] | 10039.41
ФОТ | [8 empty] | 82931.08
Накладные расходы | [8 empty] | 87444.27
Сметная прибыль | [8 empty] | 52689.37
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 7257.5
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 370132.64
НДС 18% | [8 empty] | 66623.88
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 436756.52 |  |  |  |  | 575.58
4.6
Составил ведущий инженер-сметчик: ___________________________Бойченко С.Р.
(должность, подпись, расшифровка)