СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору поставки №	от_________

Между ____________________________________и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»

г.Краснодар                                                                                     «____»__________2016г.

| № п/п | Наименование Описание и технические характеристики | Ед.изм | Кол-во | Итого цена за ед. | Итого цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отвод Ст 325 х 7-90-1-ППУ-ПЭ-ОДК | шт | 46 |  |  |
| 2 | Отвод Ст 325 х 7-30-1-ППУ-ПЭ-ОДК | шт | 2 |  |  |
| 3 | Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 325 х 7-1-ППУ-ПЭ-ОДК | шт | 2 |  |  |
| 4 | Неподвижная опора Ст 325 х 7-650 х 40-1-ППУ-ПЭ-ОДК | шт | 18 |  |  |
| 5 | Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 325 х 7-1-ППУ-ПЭ-ОДК | шт | 10 |  |  |
| 6 | Скорлупа ППУ 325 х 50мм | м | 100 |  |  |
| 7 | Лента Дон Рад 450мм | кг | 600 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 2-х недель с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Новороссийск, ул. Куникова, д.43.

- Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети».

- Порядок расчёта: Оплата производится равными долями в течение 6 (шести) месяцев с момента поставки товара на склад покупателя). Общая сумма договора не может превышать _____________рублей ______________копеек, в том числе НДС (18%).

ПОСТАВЩИК:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

|  | ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120 ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru Грузополучатель: Для филиала ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» ИНН 2312054894 КПП 231503001 ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420 353920, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.Куникова, 43. р/с № 40702810230000021147 Краснодарское отделение № 8619, г. Краснодар к/с № 30101810100000000602 БИК 040349602 Адрес эл. почты: novorosteplo@oao-atek.ru Тел. 8 (8617)63-37-94 |
| --- | --- |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

_______________/Исаев Е.И./