СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору поставки № ________________от_____________________

между ООО «Группа компаний «Капитал» и АО «АТЭК»

г. Краснодар                                                                                   «____»_____________2016 г.

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. с НДС, руб. | Итого сумма с НДС, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Danfoss Клапан рег. VF 3 Ду125/220,0 Ру16 трехход.фланцевый | шт. | 1 | 191327,45 | 191327,45 |
| 2 | Danfoss Эл/привод AMV 85 импульсный 230В (Ду65-150, 8 сек/1 мм) | шт. | 1 | 65034,35 | 65034,35 |
| 3 | Danfoss Кран шар. фланц. JIP Premium FF Ду150 Ру16 редуктор | шт. | 2 | 47984,92 | 95969,84 |
| 4 | Danfoss Диск. затвор VFY-WA Ду125 Ру16 с эл/пр. AMB-Y 110/230В диск-чугун | шт. | 2 | 65479,39 | 130958,77 |
| 5 | Danfoss Диск. затвор VFY-WH Ду150 Ру16 диск чугун | шт. | 3 | 6922,40 | 20767,20 |
| 6 | Danfoss Диск. затвор VFY-WH Ду125 Ру16 диск чугун | шт. | 21 | 6154,90 | 129252,96 |
| 7 | Danfoss Диск. затвор VFY-WH Ду50 Ру16 диск чугун | шт. | 14 | 3583,33 | 50166,65 |
| 8 | Danfoss Кран шар. BVR-A Ду40 Ру25 Rp1 1/2 | шт. | 12 | 1385,38 | 16624,62 |
| 9 | Danfoss Кран шар. BVR-A Ду32 Ру25 Rp1 1/4 | шт. | 8 | 975,67 | 7805,34 |
| 10 | Danfoss Кран шар. BVR-A Ду25 Ру25 Rp1 | шт. | 22 | 606,42 | 13341,15 |
| 11 | Danfoss Кран шар. BVR-A Ду15 Ру25 Rp1/2 | шт. | 29 | 283,26 | 8214,48 |
| 12 | Danfoss Клапан обратный NRV EF Ду40 Ру18 Rp1 1/2 | шт. | 6 | 1693,93 | 10163,59 |
| 13 | Danfoss Клапан обратный NRV EF Ду32 Ру18 Rp1 1/4 | шт. | 1 | 1352,22 | 1352,22 |
| 14 | Danfoss Клапан обратный NVD 895 Ду125 Ру16, двухстворчатый, пластины-нерж. сталь | шт. | 7 | 13775,05 | 96425,37 |
| 15 | Danfoss Вибровставка фл. ZKB Ду125, Ру10/16; EPDM | шт. | 16 | 9674,68 | 154794,85 |
| 16 | Danfoss Клапан EV220B 32B G1 1/4 N NC000 с катушкой BB 230B/50 Гц | шт. | 2 | 13585,75 | 27171,51 |
| 17 | Питерфлоу РС Ду80-90-А F0F1 кл.А Расходомер эл-маг. F01=0 F2=1 (станд. настройки) | шт. | 2 | 34361,46 | 68722,93 |
| 18 | Питерфлоу РС Ду20-6-А F0F1 кл.А Расходомер эл-маг. F1=0, F2=1 (станд. настройки) | шт. | 2 | 19999,29 | 39998,58 |
| 19 | Тепловычислитель ТВ-7-04А Батарея тип АА с блоком сетевого питания | шт. | 1 | 21908,13 | 21908,13 |
| ИТОГО: |  |  |  | 1 150 000,00 |  |

- Условия поставки Товара: Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора с 08-00 до 16-00 часов. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении) и соответствовать ГОСТу, ТУ.

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199.

- Грузополучатель: филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго».

- Порядок расчёта: оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Товара. Общая сумма договора не может превышать 1 150 000,00 руб. (один миллион сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%).

- Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов: ТТН; Счет-фактуру; ТН; Счет на оплату.

| ПОСТАВЩИК: ООО «ГК «Капитал» Юридический адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 32 ИНН 7714370313, КПП 771401001 ОКПО 52768727 ОГРН 1167746069787 АО «Альфа-Банк» Р/c 40702810101300008583 БИК 044525593 к/с 30101810200000000593 E-mail: systems333@mail.ru Тел: 7-985-782-45-47 Генеральный директор ________________/Самарчев С.М./ | ПОКУПАТЕЛЬ: АО «АТЭК» Юридический адрес: 350000, г. Краснодар ул. Длинная, д. 120 ИНН 2312054894, КПП 230750001 Грузополучатель: АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» 350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199 ОКПО 03504534, ОГРН 1022301974420 ИНН 2312054894, КПП 231243001 Р/С 40702810800020006767 К/С 30101810800000000750 в ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 E-mail: oaoatek@krteplo.ru тел: 8 (861)299-10-10, факс: 8 (861)231-57-30 Генеральный директор ______________________/Ященко А.В./ |
| --- | --- |