# Приложение № 2

# к Положению об оформлению ,учету заявок и технических заданий , контроле их выполнения . Приказ АО «АТЭК» № 55 от 01.03.2017 г.

«УТВЕРЖДЕНО»

Технический директор АО «АТЭК»

________________ В.А. Харченко

«    »                2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поверку приборов учета

от «___»_________ 2018г

1.Заказчик : АО «АТЭК»

2.Грузополучатель (получатель услуг)  :  филиал АО «АТЭК» «Новороссийские  тепловые сети»

3.Цель: Заключение договора оказания услуг по поверке средств измерений для филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

| № п/п | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение поверки ( обоснование необходимости поверки ) | Заключение договора оказание услуг по поверке средств измерений для нужд филиала АО «АТЭК» "Новороссийские тепловые сети" согласно требованиям Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ |
| 2 | Наименование поставляемого товара ( услуг) | Поверка средств измерений |
| 3 | Требования к качеству | Согласно правилам поверки средств измерений , утвержденного приказом Минпромторга России № 1815 от 02 июня 2015 года. |
| 4 | Количество поставляемого товара ( услуг) | №№ п/п; Перечень средств измерений, подлежащих поверке в 2018 года; Единица измерения; Всего. ВКГ-2; шт.; 16. АИР-М-20-ДИ; шт.; 10. АИР-М-20-ДД; шт.; 18. Сужающие устройства (зимние и летние ); шт.; 13. Манометры кислородные; шт.; 40. Термометры сопротивления; шт.; 30. 7.; Поверка и испытания газоанализаторов; шт.; 215. 8; Манометры технические; шт.; 650. 9; Тягонапоромеры и напоромеры НМП,ТДЖ; шт.; 500. 10; Лагометры показывающие; шт.; 48. 11; Дифманометры-расходомеры; шт.; 50. 12; Потенцинометры и мосты автоматические; шт.; 63. 13; Дифманометры-расходомеры (уровнемеры); шт.; 5. 14; Манометры электроконтактные ЭКМ; шт.; 333. 15; Термометры манометрические, показывающие и регулирующие; шт.; 113. 16; Термометры показывающие БТ5; шт.; 70. 17; ТРМ Измерители-регуляторы; шт.; 28. Итого:; шт; 2202. |
| 5 | Условия поставки ( оказания услуг) | Поверка средств измерений (приборов) Исполнителем производится на основании заявок Заказчика в течение 2018 года. Исполнитель, выполняющий поверку средств измерений, должен быть аккредитован в соответствии с законодательством Российской Федерации на проведение поверки средств измерений и иметь действующий аттестат аккредитации со сроком действия не менее чем до 31.12.2018 г. Срок проведения работ по поверке средств измерений, с учётом необходимого времени на транспортировку, не должен превышать 3 (трёх) рабочих дней с момента подачи заявки на поверку. При этом передача средств измерений для поверки и после её завершения должны производиться на территории грузополучателя. Дополнительные расходы, связанные с поверкой средств измерений (командировочные выплаты, транспортные услуги и др.), не предусмотрены. С целью сокращения затрат поверку нижеперечисленных средств измерений производить с использованием имеющихся у Заказчика эталонов в служебных помещениях филиала АО "АТЭК» «Новороссийские тепловые сети" г.Новороссийск, ул.Куникова 43.: - манометры технические; - тягонапорометры и напоромеры НМП, ТДЖ; лагометры показывающие; дифманометры-расходомеры потенцинометры и мосты автоматические дифманометры-расходомеры(уровнемеры) манометры электроконтактные ЭКМ термометры манометрические, показывающие и регулирующие. термометры показывающие БТ5 поверка и испытание газоанализаторов. ВКГ-2, АИР-М-20-ДИ, образцовые манометры, сужающие устройства, манометры кислородные, термометры сопротивления, манометры самопищущие и термометры самопищущие, ТРМ, поверка будет производится по адресу г,Новороссийск, ул.Хворостянского, 7. |
| 6 | Место поставки товара ( оказания услуг) | Объекты филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» |
| 7 | Документы подтверждающие качество товаров (услуг) | Свидетельство о поверке средств измерений , оформленные в соответствии с правилами поверки средств измерений , утвержденного приказом Минпроторга России № 1815 от 02 июня 2015 года |

Согласовано:

Директор филиала АО «АТЭК»

"Новороссийские тепловые сети"__________________________________ А.С.Алексеев

Исп. Катасонова Т.Е.

63-46-57