|  |  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # УТВЕРЖДАЮ: |  |
|  |  | # Врио генерального директора # АО «АТЭК» |  |
|  |  | _____________ В.А. Харченко |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

по объекту: «Тепловая сеть вдоль ГК "Марриот" и бани купца М.Лихацкого в г.Краснодаре (Дополнительные работы)».

1. Наименование объекта.

«Тепловая сеть вдоль ГК "Марриот" и бани купца М.Лихацкого в г.Краснодаре (Дополнительные работы)»

2. Географическое положение объекта.

Россия, Краснодарский край, г. Краснодар

3. Заказчик.

АО «АТЭК»

4. Планируемые затраты, статья расхода

1 085 629,09 руб. (Один миллион восемьдесят пять тысяч шестьсот двадцать девять рублей 09 копеек) с НДС (18%)

5. Список подключаемых потребителей и мощностей.

ГК "Марриот"

6. Вид строительства.

Строительство сети

7. Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию.

В течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента заключения договора

8. Стадийность проектирования.

-

9. Условия ввода в эксплуатацию.

Подключения проектируемого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выполнить согласно технических условий на присоединение, предоставляемых заказчиком. Приемка результатов завершения работ осуществляется в соответствии с СНиП 3.01.04-87 – Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей комиссией объекта в эксплуатацию. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

10. Потребность в инженерных изысканиях.

Не требуется.

11. Основные технико-экономические показатели объекта проектирования.

-

12. Требования к техническим решениям.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями закона о промышленной безопасности, применяемых к опасным производственным объектам.

13.Особые условия строительства.

Особых условий нет.

14. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.

Строительство должно вестись с соблюдением действующих норм и правил взрыво-пожаробезопасности, требований экологических, санитарно-гигиенических норм, действующих на территории Российской Федерации.

15. Выделение очередей и пусковых комплексов.

Без выделения очередей.

16. Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

Согласно действующей НТД.

17. Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий

При выполнении работ, подрядчик обязан соблюдать требования законов и правовых актов по охране окружающей среды, устранять допущенные нарушения за свой счет.

18. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

-

19. Требования по выполнению исследований и конструкторских разработок.

-

20. Требования к составу и оформлению проекта.

-

21. Состав демонстрационных материалов.

-

22. Материалы, представляемые заказчиком.

-

23. Срок выдачи проекта и окончание строительства.

-

24. Срок выдачи тендерной документации.

-

25. Количество экземпляров ПСД.

-

26. Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов.

-

27. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета стоимости СМР.

После выполнения всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости работ, акт о выполненных работах, акты на скрытые работы и акт на гидравлическое испытание.

28. Правила представления, рассмотрения и принятия ПСД.

-

29. Особые условия.

Подрядчик гарантирует Заказчику выполнение работ согласно проекту и ведомости объемов работ. Подрядчик гарантирует за свой счет в срок, устанавливаемый Заказчиком, устранение дефектов, выявленных в гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта.

30. Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании.

-

31. Перечень согласований с федеральными надзорными органами.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Управление Ростехнадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

32.Требования к процедуре подтверждения соответствия проекта Заданию на проектирование.

-

33. Сдача объекта в эксплуатацию.

После выполнения всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости работ и затрат, акт о выполненных работах, акт на скрытые работы, исполнительную документацию о ходе производства работ, оформленных в установленном порядке, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией на тепловую сеть вдоль ГК "Марриот" и бани купца М.Лихацкого в г.Краснодаре (Дополнительные работы)

34. Условия оплаты: Оплата производится в объеме 100% на основании оригинала счета после подписанного Акта выполненных работ в течение 30 (тридцати) календарных дней.

35.Проект договора: прилагается.

И.о. зам. директора по строительству-

начальник отдела                                                                                                   Горбунова Е.А.