## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2016 г. | [7 empty] | "______ " _______________2016 г.
Устройство УУРГ котельной по ул. Анны Ахматовой,1
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01
(локальная смета)
на | Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 59/16
| Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________309,723 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________137,425 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________706,8 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016г
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1.
ЩУУРГ
1 | ТЕРп02-01-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (1 система) НР (1922,41 руб.): 65%*0.85 от ФОТ СП (1113,43 руб.): 40%*0.8 от ФОТ | 1 | 209,04 209,04 |  | 209.04 | 209.04 |  | 17.6 | 17.6
2 | ТЕРп02-01-002-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 (1 канал) НР (3700,62 руб.): 65%*0.85 от ФОТ СП (2143,34 руб.): 40%*0.8 от ФОТ | 4 | 100,6 100,6 |  | 402.4 | 402.4 |  | 8.47 | 33.88
3 | ТЕРп01-13-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. (1 присоединение) НР (16811,69 руб.): 65%*0.85 от ФОТ СП (9737,08 руб.): 40%*0.8 от ФОТ | 6 | 304,68 304,68 |  | 1828.08 | 1828.08 |  | 25.92 | 155.52
4 | ТЕРп01-05-028-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Программируемый микропроцессорный комплекс (1 устройство) НР (2145,42 руб.): 65%*0.85 от ФОТ СП (1242,6 руб.): 40%*0.8 от ФОТ | 1 | 233,29 233,29 |  | 233.29 | 233.29 |  | 23.04 | 23.04
5 | ТЕРп01-06-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без элементного коммутатора (1 система) НР (2011,24 руб.): 65%*0.85 от ФОТ СП (1164,88 руб.): 40%*0.8 от ФОТ | 1 | 218,7 218,7 |  | 218.7 | 218.7 |  | 21.6 | 21.6
ЩА
6 | ТЕРп02-01-002-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 (1 система) НР (9284,19 руб.): 65%*0.85 от ФОТ СП (5377,27 руб.): 40%*0.8 от ФОТ | 1 | 1009,55 1009,55 |  | 1009.55 | 1009.55 |  | 85 | 85
7 | ТЕРп02-01-002-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (1 канал) НР (3626,31 руб.): 65%*0.85 от ФОТ СП (2100,31 руб.): 40%*0.8 от ФОТ | 4 | 98,58 98,58 |  | 394.32 | 394.32 |  | 8.3 | 33.2
8 | ТЕРп01-13-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. (1 присоединение) НР (36425,32 руб.): 65%*0.85 от ФОТ СП (21097,02 руб.): 40%*0.8 от ФОТ | 13 | 304,68 304,68 |  | 3960.84 | 3960.84 |  | 25.92 | 336.96
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 8256.22 | 8256.22 |  |  | 706.8
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо №207-4158/16-01-09 от 23.09.2016гиндексы измененмя стоимости СМР на 3 квартал 2016г ОЗП=16,645) | [5 empty] | 137424.78 | 137424.78 |  |  | 706.8
Накладные расходы | [5 empty] | 75927.19
Сметная прибыль | [5 empty] | 43975.93
Итого по разделу 1 | [5 empty] | 257327.9 |  |  |  | 706.8
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 8256.22 | 8256.22 |  |  | 706.8
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо №207-4158/16-01-09 от 23.09.2016гиндексы измененмя стоимости СМР на 3 квартал 2016г ОЗП=16,645) | [5 empty] | 137424.78 | 137424.78 |  |  | 706.8
Накладные расходы | [5 empty] | 75927.19
В том числе, справочно:
65%*0,85 ФОТ (от 137424,78) (Поз. 1-8) | [5 empty] | 75927.19
Сметная прибыль | [5 empty] | 43975.93
В том числе, справочно:
40%*0,8 ФОТ (от 137424,78) (Поз. 1-8) | [5 empty] | 43975.93
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | [5 empty] | 257327.9 |  |  |  | 706.8
Итого | [5 empty] | 257327.9 |  |  |  | 706.8
В том числе:
ФОТ | [5 empty] | 137424.78
Накладные расходы | [5 empty] | 75927.19
Сметная прибыль | [5 empty] | 43975.93
Итого сумма для расчета лимитированных затрат
Временные здания и сооружения 3,2*0,8 | [5 empty] | 2.56
Итого | [5 empty] | 2.56
Производство работ в зимнее время 0,5% | [5 empty] | 0.01
Итого | [5 empty] | 2.57
Итого с прочими затратами (257 327,90) | [5 empty] | 257330.47
Непредвиденные затраты 2% | [5 empty] | 5146.61
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 262477.08
НДС 18% | [5 empty] | 47245.87
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 309722.95 |  |  |  | 706.8
Составил ведущий инженер-сметчик: ___________________________Бойченко С.Р.
(должность, подпись, расшифровка)