СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору поставки №	от_________

между ____________________________________и АО «АТЭК»

г. Краснодар                                                                                   «____»_____________2016 г.

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм | Кол-во | Цена за ед. с НДС, руб. | Итого сумма с НДС, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сильфонный компенсатор СКУ1 16-219/315/100(+-50) в ППУ-ПЭ с ОДК | шт | 4 |  |  |
| 2 | Опора неподвижная 219 ППУ П ГОСТ 30732-2006 | шт | 12 |  |  |
| 3 | Опора неподвижная 57 ППУ П ГОСТ 30732-2006 | шт | 2 |  |  |
| 4 | Опора неподвижная 159 ППУ П ГОСТ 30732-2006 | шт | 1 |  |  |
| 5 | Опора неподвижная 273 ППУ П ГОСТ 30732-2006 | шт | 2 |  |  |
| 6 | Опора неподвижная 530 ППУ П ГОСТ 30732-2006 | шт | 6 |  |  |
| 7 | Опора скользящая 219/315 ГОСТ 30732-2006 | шт | 26 |  |  |
| 8 | Опора скользящая 57/140 ГОСТ 30732-2006 | шт | 2 |  |  |
| 9 | Отвод 273*90 ППУ П 140 ГОСТ 30732-2006 | шт | 4 |  |  |
| 10 | Отвод 530*90 ППУ П 140 ГОСТ 30732-2006 | шт | 2 |  |  |
| 11 | Отвод ППУ-ПЭ 219*6/315 165°с ОДК 140 ГОСТ 30732-2006 | шт | 4 |  |  |
| 12 | Отвод ППУ-ПЭ 219*6/315 90°с ОДК 140 ГОСТ 30732-2006 | шт | 4 |  |  |
| 14 | Труба ТГИ ППУ-П 219*6/315 с ОДК ГОСТ 10704-91 Ст2пс | м | 158 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 3 (трех) дней с момента заключения договора, в будние дни с 08-00 до 16-00 часов. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении), соответствовать ГОСТ, ТУ.

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199.

- Грузополучатель: Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго».

- Порядок расчёта: оплата производится в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента получения Товара. Общая сумма договора не может превышать _____________рублей ______________копеек, в том числе НДС (18%).

- Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов: ТТН; Счет-фактуру; ТН; Счет на оплату.

| ПОСТАВЩИК: __________________ ________________/ _______________/ | ПОКУПАТЕЛЬ: АО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, д. 120 ИНН 2312054894, КПП 230750001 Грузополучатель: Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» 350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199 ОКПО 03504534, ОГРН 1022301974420 ИНН 2312054894, КПП 231243001 Р/С 40702810800020006767 К/С 30101810800000000750 в ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 E-mail: oaoatek@krteplo.ru тел: 8 (861)299-10-10, факс: 8(861) 231-57-30 Генеральный директор АО «АТЭК» ______________________/Ященко А.В./ |
| --- | --- |