|  |  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # УТВЕРЖДАЮ: |  |
|  |  | # Директор по строительству # ОАО «АТЭК» |  |
|  |  | ________________ Е.И. Исаев |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

на разработку проектно-сметной документации по объекту  «Котельная для МБОУ СОШ №66 по ул. Уссурийская,2 в г. Краснодар. Реконструкция»

1. Наименование объекта.

Котельная для МБОУ СОШ №66 по ул. Уссурийская,2 в г. Краснодар. Реконструкция

2. Географическое положение объекта.

Россия, Краснодарский край, г. Краснодар

3. Заказчик.

ОАО «АТЭК»

4. Начальная максимальная цена работ

1 755 639, 20 руб. ( Один миллион семьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот тридцать девять рублей 20 копеек.) с НДС (18%)

5. Список подключаемых потребителей и мощностей.

-

6. Требования к подрядчику.

Подрядчик должен предоставить свидетельство о допуске к указанному виду работ (СРО), при выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона о промышленной безопасности опасных, производственных объектов.

7. Вид строительства.

Реконструкция

8. Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию.

-

9. Стадийность проектирования.

Проектная документация, рабочая документация, сметная документация

10. Условия ввода в эксплуатацию.

Передать Заказчику по актам передачи готовую проектную, рабочую и сметную документацию. Представить Заказчику – счёт, счёт фактуру, акты выполненных работ.

11. Потребность в инженерных изысканиях.

-

12. Основные технико-экономические показатели объекта проектирования.

Источник теплоснабжения: котельная ул. Уссурийская,2; Установленная тепловая мощность существующей котельной: 1,01 Гкал/час; - температурный график: 95/70град С; - давление в Т1 Р= 6,4 МПа; - давление в Т2 Р= 4 МПа; Тепловая нагрузка подключаемых объектов: 2,2 Гкал/ч; Схема присоединения потребителей к тепловым сетям: независимая;

13. Требования к техническим решениям.

Способ прокладки: выбрать при проектировании; Протяженность тепловых сетей определить проектом; Материал проектируемой трубы: сталь; Проектируемая запорная арматура: кран шаровый фланцевый; Материал изоляции трубы: пенополиуретан; Наличие системы ОДК: да; Прочие требования: диаметры трубопроводов принять при проектировании исходя из тепловых нагрузок потребителей

14.Особые условия проектирования.

Основные решения, принимаемые в процессе проектирования (технологические схемы, трассировка, способ прокладки, выбор технологического оборудования) предварительно согласовать с Заказчиком.

15. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.

Соответствие техническим регламентам и строительным, пожарным, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам

16. Выделение очередей и пусковых комплексов.

Без выделения очередей.

17. Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

Согласно действующей НТД.

18. Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий

При выполнении работ, подрядчик обязан соблюдать требования законов и правовых актов по охране окружающей среды, устранять допущенные нарушения за свой счет.

19. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

-

20. Требования по выполнению исследований и конструкторских разработок.

-

21. Требования к составу и оформлению проекта.

1 Градостроительная документация выполняется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (в редакции, действующей на момент проектирования). 2 Проектная документация выполняется в полном объеме и в соответствии с действующими нормами и правилами, изложенными в Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования), ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" и Задания на проектирование. 3.Полным составом проектной документации является: - комплект проектно-сметной документации (с учетом дополнительных разделов), - положительное заключение экспертизы проектной документации, - согласования с заинтересованными лицами и организациями, позволяющей получить разрешение на выполнение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию объекта.

22. Состав демонстрационных материалов.

-

23. Материалы, представляемые заказчиком.

-

24. Срок выдачи проекта.

В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня подписания договора.

25. Срок выдачи тендерной документации.

-

26. Количество экземпляров ПСД.

Согласованную и утверждённую в установленном порядке предоставить проектную и сметную документацию на бумажном носителе в 2-х экземплярах и рабочую документацию в 4-х экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре (текстовая часть в форматах *.doc и (или) xls, графическая часть в формате *.dwg и (или) *.pdf. Формат сметной части *.gsf предварительно согласовать с заказчиком.

27. Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов.

-

28. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета стоимости СМР.

После выполнения всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости работ, акт выполненных работ.

29. Правила представления, рассмотрения и принятия ПСД.

Согласно постановления Правительства РФ от 03.03.2010г. №118

30. Особые условия.

Подрядчик гарантирует Заказчику выполнение работ согласно заданию на проектирование. Подрядчик гарантирует за свой счет в срок, устанавливаемый Заказчиком, устранение дефектов, в ходе согласования проектной документации.

31. Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании.

-

32. Перечень согласований с федеральными надзорными органами.

-

33.Требования к процедуре подтверждения соответствия проекта Заданию на проектирование.

-

34. Сдача объекта в эксплуатацию.

-

35. Условия оплаты: Оплата производится в объеме 100% на основании оригинала счета после подписанного актов выполненных работ в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней. 36.Проект договора: прилагается.

Начальник ОКС                                                                           А.С. Вершинский