|  | СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к Договору поставки №_______от __________________ |  |  |  |  |
|  | между ____________________________и ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» |  |  |  |  |
|  | г. Краснодар «___» ______________ 2015г. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование продукции и обозначение в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД), название НТД (ГОСТ, ТУ и пр.) | Ед. измерения | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС |
| 1 | Задвижка стальная литая клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж фланцевое соединение с маховиком, PN 1,6мПа диаметром: |  |  |  |  |
|  | Ду 50 мм | шт | 14 |  |  |
|  | Ду 80 мм | шт | 20 |  |  |
|  | Ду 100 мм | шт | 15 |  |  |
|  | Ду 125 мм | шт | 10 |  |  |
|  | Ду 150 мм | шт | 24 |  |  |
|  | Ду 200 мм | шт | 22 |  |  |
|  | Ду 250 мм | шт | 8 |  |  |
|  | Ду 300 мм | шт | 6 |  |  |
| 2 | Задвижка стальная литая клиновая с выдвижным шпинделем 30с64нж под приварку с маховиком, PN 2,5мПа диаметром Ду 300 мм | шт | 6 |  |  |
| 3 | Задвижка стальная литая клиновая с выдвижным шпинделем 30с564нж под приварку с ручным редуктором, PN 2,5мПа диаметром: |  |  |  |  |
|  | Ду 350 мм – 1шт. 2 | шт | 2 |  |  |
|  | Ду 400 мм – 6 шт. 6 | шт | 6 |  |  |
|  | Ду 500 мм – 3 шт. 3 | шт | 3 |  |  |
|  | Ду 600 мм – 2 шт. 2 | шт | 2 |  |  |
| 4 | Задвижка стальная литая клиновая с выдвижным шпинделем 30с964нж под приварку с электроприводом, PN 2,5мПа диаметром Ду 500 мм | шт | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 0,00 |
|  | Всего к оплате: |  |  |  | 0,00 |

1. Условия поставки Товара: поставка Товара Поставщиком производится до 10 мая 2015г. Доставка Товара производится транспортом Поставщика. Товар поставляется в упаковке предусмотренной заводом изготовителем. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении) Российского или Белорусского производства. Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1)

2. Адрес грузополучателя: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» г. Краснодар,

ул. Селезнева, 199.

3. Место приёмки (доставки) Товара: г. Краснодар, ул.Селезнева, 199.

4. Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется в 3 этапа: 30% - предоплата с момента заключения договора в течение 5 (пяти) банковских дней, 30% - в течение 7 (семи) банковских дней с момента поставки товара на склад покупателя, 40% в течения 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки.

| ПОСТАВЩИК: ________________________ ________________/ ________________/ | ПОКУПАТЕЛЬ: Директор по строительству ОАО «АТЭК» _________________________Хайров Р.З. |
| --- | --- |