СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору поставки № _____________ от ___________________________

между__________________________ и АО «АТЭК»

г. Краснодар                                                                                      «____»_____________2017 г.

| № | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. с НДС, руб. | Итого сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кожух ОЦ 159\250 | шт | 126 |  |  |
| 2 | Лента термоусаживающая 450*2 мм | кг | 200 |  |  |
| 3 | Опора неподвижная Ст159 *4,5-400*20-90-1-ППУ-ПЭ-ОДК | шт | 10 |  |  |
| 4 | Опора, скользящая ППУ Д-159/250 | шт | 73 |  |  |
| 5 | Отвод 159/250 ТГИ-ППУ-ОЦ 135 | шт | 10 |  |  |
| 6 | Отвод 159/250 ТГИ-ППУ-ОЦ 90 | шт | 4 |  |  |
| 7 | Отвод 159/250 ТГИ-ППУ-ПЭ 90 | шт | 22 |  |  |
| 8 | Скорлупа ППУ 159\250 | м | 100 |  |  |
| 9 | Труба ТГИ-ППУ-ОЦ 159/250 с ОДК | м | 500 |  |  |
| 10 | Труба ТГИ-ППУ-ПЭ 159/250 с ОДК | м | 467 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения договора с 08-00 до 16-00 часов. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении) и соответствовать ГОСТу, ТУ.

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199.

- Грузополучатель: филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго».

- Порядок расчёта: оплата за поставленный Товар осуществляется в 2 этапа:

- 1 этап: 50% от суммы заключенного договора оплачивается в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Договора и получения счета на оплату;

- 2  этап: 50% - в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента поставки Товара.

- Общая сумма договора не может превышать _____ руб. (_____________рублей ____ копеек), в том числе НДС (18%).

- Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов: ТТН; Счет-фактуру; ТН; Счет на оплату.

| ПОСТАВЩИК: Полное наименование организации Юридический адрес Почтовый адрес ИНН КПП ОКПО ОГРН Р/С К/С БИК Полное наименование банка тел: факс E-mail __________________ ____________________/ _______________/ | ПОКУПАТЕЛЬ: АО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Длинная, д. 120 ИНН 2312054894, КПП 230750001 Грузополучатели: Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» 350058, Россия, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199 ОКПО 03504534, ОГРН 1022301974420 ИНН 2312054894, КПП 231243001 Р/С 40702810800020006767 К/С 30101810800000000750 в ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 E-mail: oaoatek@krteplo.ru тел: 8 (861)299-10-10, факс: 8 (861)231-57-30 Директор по строительству АО «АТЭК» ___________________________/Исаев Е.И./ |
| --- | --- |