## БИМ инд. по статьям с мат. и ТЗ
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
___________ | [11 empty] | ___________
"____" _____________ 2016 г. | [11 empty] | "____" _______________2016 г.
Устройство УУРГ котельной по ул. Анны Ахматовой,1
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01-101
(локальная смета)
| на | автоматизация газоснабжения
Основание: проект
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________164,225 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________7,475 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________128,958 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________0,013 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________52,652 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________361,44 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________5,39 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв.2016г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Монтажные работы
Узел учета расхода газа
1 | ТЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 12 | 9.52 |  | 1.32 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 114.24 | 98.4 |  | 15.84 | 1.03 | 12.36
8.2
2 | Прайс-лист Спецарматура"2016гстр 1 | Манометр показывающий ТМ-510.00(0-0,16Мпа) М20х1,5.1,5 | шт | 1 | 114.36 |  | 114.36 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 114.36 |  |  | 114.36
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
3 | Прайс-лист ООО"АМК-ЮГ"2016гстр | Преобразователь разности давления АИР 20/м2-ДД-410 | шт | 1 | 7698.07 |  | 7698.07 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 7698.07 |  |  | 7698.07
((МАТ=МАТ/4,902*1,05-МАТ))
4 | Прайс-лист ООО"АМК-ЮГ"2016гстр | Преобразователь разности давления АИР 20/м2-ДИ-160 | шт | 1 | 4859.4 |  | 4859.4 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 4859.4 |  |  | 4859.4
((МАТ=МАТ/4,902*1,05-МАТ))
5 | Прайс-лист "Спецарматура"2016гстр 1 | Напоромер показывающий КМ-22(0-60 кПа) М20х1,5.1,5 | шт | 6 | 508.27 |  | 508.27 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 3049.62 |  |  | 3049.62
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
6 | Прайс-лист "ИнформСервис"2016гстр 2 | Дифманометр ДСП-80В-РАСКО-1-1,6 кПа | шт | 3 | 508.27 |  | 508.27 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 1524.81 |  |  | 1524.81
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
7 | ТЕРм11-02-032-04 | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: под давлением до 4 МПа | 1 шт. | 1 | 100.19 | 51.26 | 31.02 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 100.19 | 17.91 | 51.26 | 31.02 | 2.25 | 2.25
[5 empty] | 17.91 | 2.29 |  |  |  |  | 2.29 |  | 0.22 | 0.22
8 | Прайс-лист ООО "АМК-ЮГ"2016гстр | Преобразователь температуры ТС1088/1-Рt100-50 | шт | 1 | 907.62 |  | 907.62 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 907.62 |  |  | 907.62
((МАТ=МАТ/4,902*1,05-МАТ))
9 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | 1 шт. | 1 | 5.13 |  | 0.99 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 5.13 | 4.14 |  | 0.99 | 0.52 | 0.52
4.14
10 | Прайс-лист "Теплоком"2016гстр3 | Вычислитель количества газа ВКГ-2 | шт | 1 | 6343.05 |  | 6343.05 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 6343.05 |  |  | 6343.05
((МАТ=МАТ/4,902*1,05-МАТ))
11 | ТЕРм11-04-002-02 | Аппарат настольный, масса: до 0,03 т | 1 шт. | 1 | 52.15 | 30.59 | 0.42 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 52.15 | 21.14 | 30.59 | 0.42 | 3.09 | 3.09
21.14
12 | Прайс-лист "Лаптор"2016г стр4 | Принтер Epson LX 350 | шт | 1 | 2696.76 |  | 2696.76 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 2696.76 |  |  | 2696.76
((МАТ=МАТ/4,902*1,05-МАТ))
13 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | 1 шт. | 1 | 8.24 | 0.96 | 0.14 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 8.24 | 7.14 | 0.96 | 0.14 | 1.03 | 1.03
7.14
14 | Прайс-лист "Tele-ip"2016г стр5 | Модем XTEND FXT009 | шт | 1 | 987.45 |  | 987.45 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 987.45 |  |  | 987.45
((МАТ=МАТ/4,902*1,05-МАТ))
15 | ТЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. | 2 | 13.95 |  | 0.27 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 27.9 | 27.36 |  | 0.54 | 2 | 4
13.68
16 | Прайс-лист "АСТРЕЯ-Регион"2016гстр6 | Датчик-реле давления GW 500 A6 | шт | 2 | 787.18 |  | 787.18 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 1574.36 |  |  | 1574.36
((МАТ=МАТ/4,902*1,05-МАТ))
17 | ТЕРм11-02-002-01 | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 1 | 18.8 |  | 2.4 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 18.8 | 16.4 |  | 2.4 | 2.06 | 2.06
16.4
18 | Прайс-лист MADAS"2016гстр 7 | Сейсмический сенсор Seismic M16 | шт | 1 | 3534.35 |  | 3534.35 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 3534.35 |  |  | 3534.35
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
19 | ТЕРм10-08-003-01 | Прибор сигнализирующий емкостной | 1 шт. | 9 | 66.6 | 0.18 | 4.33 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 599.4 | 558.81 | 1.62 | 38.97 | 7.92 | 71.28
62.09
20 | Прайс-лист "Цит-плюс"2016гстр 8 | Блок сигнализации и управления БСУ-К | шт | 1 | 1806.98 |  | 1806.98 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 1806.98 |  |  | 1806.98
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
21 | Прайс-лист "Цит-плюс"2016гстр 9 | Сигнализатор природного газа С3-1-1Г | шт | 5 | 566.58 |  | 566.58 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 2832.9 |  |  | 2832.9
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
22 | Прайс-лист "Цит-плюс"2016г стр 9 | Сигнализатор окиси углерода С3-2-2В | шт | 3 | 853.16 |  | 853.16 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 2559.48 |  |  | 2559.48
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
Проверочная газовая смесь
23 | Прайс-лист "КИПКомплект"2016гстр10 | СО-воздух 1,2 мг/м(баллон 4л) | шт | 1 | 1470.89 |  | 1470.89 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 1470.89 |  |  | 1470.89
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
24 | Прайс-лист "КИПКомплект"2016гстр 10 | СО-воздух 20 мг/м(баллон 4л) | шт | 1 | 1470.89 |  | 1470.89 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 1470.89 |  |  | 1470.89
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
25 | Прайс-лист "КИПКомплект"2016гстр 10 | СО-воздух 100 мг/м(баллон 4л) | шт | 1 | 1470.89 |  | 1470.89 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 1470.89 |  |  | 1470.89
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
26 | Прайс-лист "КИПКомплект"2016гстр 10 | СО-воздух 150 мг/м(баллон 4л) | шт | 1 | 1470.89 |  | 1470.89 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 1470.89 |  |  | 1470.89
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
27 | Прайс-лист "КИПКомплект"2016гстр 10 | СО4-воздух 5% НКПР(баллон 4л) | шт | 1 | 1237.45 |  | 1237.45 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 1237.45 |  |  | 1237.45
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
28 | Прайс-лист "КИПКомплект"2016гстр 10 | СО4-воздух 15% НКПР(баллон 4л) | шт | 1 | 1237.45 |  | 1237.45 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 1237.45 |  |  | 1237.45
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
29 | Прайс-лист "КИПКомплект"2016гстр 10 | Воздух особой чистоты (баллон 4л) | шт | 1 | 957.18 |  | 957.18 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 957.18 |  |  | 957.18
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
Кабели и провода
30 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 1.53 | 48.69 | 2.33 | 12.46 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 74.5 | 51.87 | 3.56 | 19.07 | 4.49 | 6.87
[5 empty] | 33.9 | 0.1 |  |  |  |  | 0.15 |  | 0.01 | 0.02
31 | ТЕРм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м | 1 | 94.92 |  | 12.42 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 94.92 | 82.5 |  | 12.42 | 9.27 | 9.27
82.5
32 | ТЕРм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 3.27 | 158.04 | 56.87 | 29.53 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 516.79 | 234.26 | 185.96 | 96.57 | 9.28 | 30.35
[5 empty] | 71.64 | 2.08 |  |  |  |  | 6.8 |  | 0.2 | 0.65
33 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-7666 | Кабель монтажный МКЭШнг 3х0,75 | 1000м | 0.0357 | 6883.69 |  | 6883.69 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 245.75 |  |  | 245.75
((МАТ=МАТ/4,902-МАТ))
34 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-7667 | Кабель монтажный МКЭШнг 5х0,75 | 1000м | 0.0153 | 10171.15 |  | 10171.15 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 155.62 |  |  | 155.62
((МАТ=МАТ/4,902-МАТ))
35 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-7788 | Провод ПВСнг 2х0,75 | 1000м | 0.2575 | 2821.56 |  | 2821.56 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 726.55 |  |  | 726.55
((МАТ=МАТ/4,902-МАТ))
36 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-7793 | Провод ПВСнг 3х1,0 | 1000м | 0.00515 | 4412.38 |  | 4412.38 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 22.72 |  |  | 22.72
((МАТ=МАТ/4,902-МАТ))
37 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-7806 | Провод ПВСнг 5х1,0 | 1000м | 0.02575 | 6402.38 |  | 6402.38 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 164.86 |  |  | 164.86
((МАТ=МАТ/4,902-МАТ))
38 | ТССЦ-501-1855 | Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 4x0,4 прим | 1000 м | 0.153 | 1276.15 |  | 1276.15 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 195.25 |  |  | 195.25
39 | ТССЦ-502-0510 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 0,5 мм2 | 1000 м | 0.103 | 493.29 |  | 493.29 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 50.81 |  |  | 50.81
40 | Прайс-лист "Галеон"2016гстр11 | Кабель Sentronix | шт | 1 | 33.58 |  | 33.58 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 33.58 |  |  | 33.58
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
41 | ТЕРм08-03-591-11 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0.01 | 566.9 | 18.64 | 80.77 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 5.67 | 4.67 | 0.19 | 0.81 | 58.73 | 0.59
[5 empty] | 467.49 | 0.83 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.08
42 | ТССЦ-503-4053 | Розетка штепсельная , тип РШ-Ц-20-0-55-10/220 прим | шт. | 1 | 4.59 |  | 4.59 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 4.59 |  |  | 4.59
Щит узла учета расхода газа
43 | ТЕРм11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг | 1 шт. | 2 | 137.05 | 10.83 | 89.6 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 274.1 | 73.24 | 21.66 | 179.2 | 5.15 | 10.3
[5 empty] | 36.62 | 0.42 |  |  |  |  | 0.84 |  | 0.04 | 0.08
44 О | ТССЦ-509-6330 | Щит шкафной 1000х600х500 прим | шт. | 2 | 705.34 |  |  | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 1410.68
45 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 6 | 33.55 | 0.76 | 20.89 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 201.3 | 71.4 | 4.56 | 125.34 | 1.56 | 9.36
11.9
46 О | ТССЦ-509-2292 | Автоматический выключатель 1п,6А IK60L прим | шт. | 6 | 75.23 |  |  | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 451.38
47 | ТЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | 1 шт. | 2 | 19.16 | 9.32 | 1.12 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 38.32 | 17.44 | 18.64 | 2.24 | 1.13 | 2.26
[5 empty] | 8.72 | 0.42 |  |  |  |  | 0.84 |  | 0.04 | 0.08
48 О | Прайс-лист "Meyertec"2016г стр15 | Лампа сигнальная зеленого цвета МТ22-D63 | шт | 2 | 17.99 |  |  | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 35.98
((ПЗ=ПЗ/1,18/4,902*1,05-ПЗ))
49 | ТЕРм08-03-591-11 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0.02 | 566.9 | 18.64 | 80.77 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 11.34 | 9.35 | 0.37 | 1.62 | 58.73 | 1.17
[5 empty] | 467.49 | 0.83 |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.08
50 | ТССЦ-503-4053 | Розетка штепсельная , тип РШ-Ц-20-0-55-10/220 прим | шт. | 2 | 4.59 |  | 4.59 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 9.18 |  |  | 9.18
51 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | 1 шт. | 4 | 177.22 | 50.49 | 36.84 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 708.88 | 359.56 | 201.96 | 147.36 | 10.1 | 40.4
[5 empty] | 89.89 | 3.4 |  |  |  |  | 13.6 |  | 0.44 | 1.76
52 | Прайс-лист "Близко.ру"2016гстр 13 | Блок бесперебойного питания UPS-800 | шт | 2 | 1060.28 |  | 1060.28 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 2120.56 |  |  | 2120.56
((МАТ=МАТ/4,902*1,05-МАТ))
53 | Прайс-лист "Радиохит"2016гстр 14 | Блок питания БП 906/24-2 | шт | 2 | 942.47 |  | 942.47 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 1884.94 |  |  | 1884.94
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
54 | ТЕРм10-04-030-04 | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной | 1 шт. | 2 | 18.46 |  | 11.91 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 36.92 | 13.1 |  | 23.82 | 1 | 2
6.55
55 О | ТССЦ-509-0262 | Колодка клемная прим | шт. | 2 | 12.61 |  |  | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 25.22
56 О | Прайс-лист "Кип Монтаж Поставка"2016г стр 16 | Рамка для надписей МВТ2-F11 | шт | 2 | 1.28 |  |  | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 2.56
((ПЗ=ПЗ/1,18/4,902*1,05-ПЗ))
57 | ТЕРм08-02-397-01 | Кабель-канал перфорированный монтажный | 100 м | 0.04 | 474.41 | 98.26 | 311.52 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 18.98 | 2.59 | 3.93 | 12.46 | 8.56 | 0.34
[5 empty] | 64.63 | 17.03 |  |  |  |  | 0.68 |  | 2.17 | 0.09
58 | ТССЦ-509-2644 | DIN-рейка прим | шт. | 8 | 9.4 |  | 9.4 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 75.2 |  |  | 75.2
59 | ТССЦ-101-1639 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм | т | 0.000896 | 5343.1 |  | 5343.1 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 4.79 |  |  | 4.79
60 | ТЕРм08-02-397-01 | Кабель-канал перфорированный монтажный | 100 м | 0.2 | 474.41 | 98.26 | 311.52 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 94.88 | 12.93 | 19.65 | 62.3 | 8.56 | 1.71
[5 empty] | 64.63 | 17.03 |  |  |  |  | 3.41 |  | 2.17 | 0.43
61 | Прайс-ли"IEK"2016гстр 17 | Кабель-канал 30х45 | м | 20 | 31.78 |  | 31.78 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 635.6 |  |  | 635.6
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
62 | ТССЦ-509-1064 | Оконцеватель двойной 1мм2 прим | шт. | 400 | 10.8 |  | 10.8 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 4320 |  |  | 4320
63 | ТССЦ-509-1064 | Оконцеватель одинарный 0,5мм2 | шт. | 400 | 10.8 |  | 10.8 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 4320 |  |  | 4320
Материалы и монтажные изделия
64 | ТЕРм08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.03 | 517.94 | 130.08 | 201.83 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 15.54 | 5.58 | 3.9 | 6.06 | 24.64 | 0.74
[5 empty] | 186.03 | 3.95 |  |  |  |  | 0.12 |  | 0.38 | 0.01
65 | ТССЦ-103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 3.06 | 8.2 |  | 8.2 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 25.09 |  |  | 25.09
66 | ТЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 1.5 | 426.28 | 40.77 | 273.49 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 639.42 | 168.03 | 61.16 | 410.23 | 15.2 | 22.8
112.02
67 | ССЦ на 2 квартал 2016г 103-2446 | Гибкая гофрированная труба Ду16 | 10м | 15.3 | 15.34 |  | 15.34 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 234.7 |  |  | 234.7
((МАТ=МАТ/4,902-МАТ))
68 | ТЕРм08-02-397-01 | Лоток перфорированный монтажный | 100 м | 0.3 | 474.41 | 98.26 | 311.52 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 142.32 | 19.39 | 29.48 | 93.45 | 8.56 | 2.57
[5 empty] | 64.63 | 17.03 |  |  |  |  | 5.11 |  | 2.17 | 0.65
69 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-9611 | Лоток перфорированный 3000х100х50 | м | 30 | 34.4 |  | 34.4 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 1032 |  |  | 1032
((МАТ=МАТ/4,902-МАТ))
70 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-10103 | Соединение лотков | шт | 9 | 5.62 |  | 5.62 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 50.58 |  |  | 50.58
((МАТ=МАТ/4,902-МАТ))
71 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-9661 | Крышка лотка осн.100 | м | 30 | 23.23 |  | 23.23 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 696.9 |  |  | 696.9
((МАТ=МАТ/4,902-МАТ))
72 | Прайс-лист "Комплект Сервис".2016г стр 110,111 | Крепление на консоль ВМ100 и профиль PSL | шт | 19 | 59.86 |  | 59.86 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 1137.34 |  |  | 1137.34
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
73 | ТЕРм12-12-009-02 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм | 1 шт. | 2 | 43.92 | 3.04 | 3.82 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 87.84 | 74.12 | 6.08 | 7.64 | 4.8 | 9.6
37.06
74 | Прайс-лис"ТЕЛСИ"2016гстр12 | Блок клапанный одновентильный Ду 15 КШМ-15/6,3-ПШК | шт | 1 | 893.1 |  | 893.1 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 893.1 |  |  | 893.1
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
75 | Прайс-лист ООО"АКМК-ЮГ"2016гстр | Блок клапанный трехвентильный | шт | 1 | 2541.34 |  | 2541.34 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 2541.34 |  |  | 2541.34
((МАТ=МАТ/4,902*1,05-МАТ))
Закладные детали
76 | ТЕРм12-10-002-01 | Закладное устройство отбора давления идеальных газов | 1000 шт. | 0.018 | 10442.64 | 1528.14 | 268.1 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 187.97 | 155.64 | 27.51 | 4.82 | 1120 | 20.16
8646.4
77 | Прайс-лист "Манометр"2016г стр 19 | ЗК14-2-1-02 | шт | 18 | 70.79 |  | 70.79 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 1274.22 |  |  | 1274.22
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
78 | ТЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0.01 | 984.96 | 297.7 | 182.37 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 9.85 | 5.05 | 2.98 | 1.82 | 65.4 | 0.65
|  | 984,96 = 2 810,96 - 100 x 10,14 - 100 x 2,66 - 100 x 5,46 |  |  | 504.89
79 | Прайс-лист "Манометр"2016г стр 19 | ЗК4-1-1-95 | шт | 1 | 32.67 |  | 32.67 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 32.67 |  |  | 32.67
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
80 | Прайс-лист "Радио Хит"2016г стр 18 | Гильза ГЗ-015 | шт | 2 | 131.35 |  | 131.35 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 262.7 |  |  | 262.7
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
81 | ТССЦ-507-2376 | Заглушка М20х1,5 прим | шт. | 1 | 6.27 |  | 6.27 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | 6.27 |  |  | 6.27
Раздел 2. Возврат стоимости материалов Заказчика
82 | Прайс-лист Спецарматура"2016гстр 1 | Манометр показывающий ТМ-510.00(0-0,16Мпа) М20х1,5.1,5 | шт | -1 | 114.36 |  | 114.36 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -114.36 |  |  | -114.36
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
83 | Прайс-лист ООО"АМК-ЮГ"2016гстр | Преобразователь разности давления АИР 20/м2-ДД-410 | шт | -1 | 7698.07 |  | 7698.07 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -7698.07 |  |  | -7698.07
((МАТ=МАТ/4,902*1,05-МАТ))
84 | Прайс-лист ООО"АМК-ЮГ"2016гстр | Преобразователь разности давления АИР 20/м2-ДИ-160 | шт | -1 | 4859.4 |  | 4859.4 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -4859.4 |  |  | -4859.4
((МАТ=МАТ/4,902*1,05-МАТ))
85 | Прайс-лист "Спецарматура"2016гстр 1 | Напоромер показывающий КМ-22(0-60 кПа) М20х1,5.1,5 | шт | -6 | 508.27 |  | 508.27 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -3049.62 |  |  | -3049.62
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
86 | Прайс-лист ООО "АМК-ЮГ"2016гстр | Преобразователь температуры ТС1088/1-Рt100-50 | шт | -1 | 907.62 |  | 907.62 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -907.62 |  |  | -907.62
((МАТ=МАТ/4,902*1,05-МАТ))
87 | Прайс-лист "Теплоком"2016гстр3 | Вычислитель количества газа ВКГ-2 | шт | -1 | 6343.05 |  | 6343.05 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -6343.05 |  |  | -6343.05
((МАТ=МАТ/4,902*1,05-МАТ))
88 | Прайс-лист "Лаптор"2016г стр4 | Принтер Epson LX 350 | шт | -1 | 2696.76 |  | 2696.76 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -2696.76 |  |  | -2696.76
((МАТ=МАТ/4,902*1,05-МАТ))
89 | Прайс-лист "Tele-ip"2016г стр5 | Модем XTEND FXT009 | шт | -1 | 987.45 |  | 987.45 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -987.45 |  |  | -987.45
((МАТ=МАТ/4,902*1,05-МАТ))
90 | Прайс-лист "АСТРЕЯ-Регион"2016гстр6 | Датчик-реле давления GW 500 A6 | шт | -2 | 787.18 |  | 787.18 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -1574.36 |  |  | -1574.36
((МАТ=МАТ/4,902*1,05-МАТ))
91 | Прайс-лист MADAS"2016гстр 7 | Сейсмический сенсор Seismic M16 | шт | -1 | 3534.35 |  | 3534.35 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -3534.35 |  |  | -3534.35
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
92 | Прайс-лист "Цит-плюс"2016гстр 8 | Блок сигнализации и управления БСУ-К | шт | -1 | 1806.98 |  | 1806.98 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -1806.98 |  |  | -1806.98
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
93 | Прайс-лист "Цит-плюс"2016гстр 9 | Сигнализатор природного газа С3-1-1Г | шт | -5 | 566.58 |  | 566.58 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -2832.9 |  |  | -2832.9
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
94 | Прайс-лист "Цит-плюс"2016г стр 9 | Сигнализатор окиси углерода С3-2-2В | шт | -3 | 853.16 |  | 853.16 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -2559.48 |  |  | -2559.48
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
95 | Прайс-лист "КИПКомплект"2016гстр10 | СО-воздух 1,2 мг/м(баллон 4л) | шт | -1 | 1470.89 |  | 1470.89 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -1470.89 |  |  | -1470.89
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
96 | Прайс-лист "КИПКомплект"2016гстр 10 | СО-воздух 20 мг/м(баллон 4л) | шт | -1 | 1470.89 |  | 1470.89 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -1470.89 |  |  | -1470.89
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
97 | Прайс-лист "КИПКомплект"2016гстр 10 | СО-воздух 100 мг/м(баллон 4л) | шт | -1 | 1470.89 |  | 1470.89 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -1470.89 |  |  | -1470.89
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
98 | Прайс-лист "КИПКомплект"2016гстр 10 | СО-воздух 150 мг/м(баллон 4л) | шт | -1 | 1470.89 |  | 1470.89 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -1470.89 |  |  | -1470.89
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
99 | Прайс-лист "КИПКомплект"2016гстр 10 | СО4-воздух 5% НКПР(баллон 4л) | шт | -1 | 1237.45 |  | 1237.45 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -1237.45 |  |  | -1237.45
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
100 | Прайс-лист "КИПКомплект"2016гстр 10 | СО4-воздух 15% НКПР(баллон 4л) | шт | -1 | 1237.45 |  | 1237.45 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -1237.45 |  |  | -1237.45
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
101 | Прайс-лист "КИПКомплект"2016гстр 10 | Воздух особой чистоты (баллон 4л) | шт | -1 | 957.18 |  | 957.18 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -957.18 |  |  | -957.18
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
102 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-7666 | Кабель монтажный МКЭШнг 3х0,75 | 1000м | -0.0357 | 6883.69 |  | 6883.69 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -245.75 |  |  | -245.75
((МАТ=МАТ/4,902-МАТ))
103 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-7667 | Кабель монтажный МКЭШнг 5х0,75 | 1000м | -0.0153 | 10171.15 |  | 10171.15 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -155.62 |  |  | -155.62
((МАТ=МАТ/4,902-МАТ))
104 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-7788 | Провод ПВСнг 2х0,75 | 1000м | -0.2575 | 2821.56 |  | 2821.56 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -726.55 |  |  | -726.55
((МАТ=МАТ/4,902-МАТ))
105 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-7793 | Провод ПВСнг 3х1,0 | 1000м | -0.00515 | 4412.38 |  | 4412.38 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -22.72 |  |  | -22.72
((МАТ=МАТ/4,902-МАТ))
106 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-7806 | Провод ПВСнг 5х1,0 | 1000м | -0.02575 | 6402.38 |  | 6402.38 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -164.86 |  |  | -164.86
((МАТ=МАТ/4,902-МАТ))
107 | ТССЦ-501-1855 | Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 4x0,4 прим | 1000 м | -0.153 | 1276.15 |  | 1276.15 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -195.25 |  |  | -195.25
108 | ТССЦ-502-0510 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 0,5 мм2 | 1000 м | -0.103 | 493.29 |  | 493.29 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -50.81 |  |  | -50.81
109 | Прайс-лист "Галеон"2016гстр11 | Кабель Sentronix | шт | -1 | 33.58 |  | 33.58 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -33.58 |  |  | -33.58
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
110 | ТССЦ-503-4053 | Розетка штепсельная , тип РШ-Ц-20-0-55-10/220 прим | шт. | -1 | 4.59 |  | 4.59 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -4.59 |  |  | -4.59
111 О | ТССЦ-509-6330 | Щит шкафной 1000х600х500 прим | шт. | -2 | 705.34 |  |  | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -1410.68
112 О | ТССЦ-509-2292 | Автоматический выключатель 1п,6А IK60L прим | шт. | -6 | 75.23 |  |  | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -451.38
113 О | Прайс-лист "Meyertec"2016г стр15 | Лампа сигнальная зеленого цвета МТ22-D63 | шт | -2 | 17.99 |  |  | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -35.98
((ПЗ=ПЗ/1,18/4,902*1,05-ПЗ))
114 | ТССЦ-503-4053 | Розетка штепсельная , тип РШ-Ц-20-0-55-10/220 прим | шт. | -2 | 4.59 |  | 4.59 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -9.18 |  |  | -9.18
115 | Прайс-лист "Близко.ру"2016гстр 13 | Блок бесперебойного питания UPS-800 | шт | -2 | 1060.28 |  | 1060.28 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -2120.56 |  |  | -2120.56
((МАТ=МАТ/4,902*1,05-МАТ))
116 | Прайс-лист "Радиохит"2016гстр 14 | Блок питания БП 906/24-2 | шт | -2 | 942.47 |  | 942.47 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -1884.94 |  |  | -1884.94
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
117 О | ТССЦ-509-0262 | Колодка клемная прим | шт. | -2 | 12.61 |  |  | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -25.22
118 | ТССЦ-509-2644 | DIN-рейка прим | шт. | -8 | 9.4 |  | 9.4 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -75.2 |  |  | -75.2
119 | ТССЦ-101-1639 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм | т | -0.000896 | 5343.1 |  | 5343.1 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -4.79 |  |  | -4.79
120 | Прайс-ли"IEK"2016гстр 17 | Кабель-канал 30х45 | м | -20 | 31.78 |  | 31.78 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -635.6 |  |  | -635.6
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
121 | ТССЦ-509-1064 | Оконцеватель двойной 1мм2 прим | шт. | -400 | 10.8 |  | 10.8 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -4320 |  |  | -4320
122 | ТССЦ-509-1064 | Оконцеватель одинарный 0,5мм2 | шт. | -400 | 10.8 |  | 10.8 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -4320 |  |  | -4320
123 | ТССЦ-103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | -3.06 | 8.2 |  | 8.2 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -25.09 |  |  | -25.09
124 | ССЦ на 2 квартал 2016г 103-2446 | Гибкая гофрированная труба Ду16 | 10м | -15.3 | 15.34 |  | 15.34 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -234.7 |  |  | -234.7
((МАТ=МАТ/4,902-МАТ))
125 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-9611 | Лоток перфорированный 3000х100х50 | м | -30 | 34.4 |  | 34.4 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -1032 |  |  | -1032
((МАТ=МАТ/4,902-МАТ))
126 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-10103 | Соединение лотков | шт | -9 | 5.62 |  | 5.62 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -50.58 |  |  | -50.58
((МАТ=МАТ/4,902-МАТ))
127 | ССЦ на 2 квартал 2016г 500-9661 | Крышка лотка осн.100 | м | -30 | 23.23 |  | 23.23 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -696.9 |  |  | -696.9
((МАТ=МАТ/4,902-МАТ))
128 | Прайс-лист "Комплект Сервис".2016г стр 110,111 | Крепление на консоль ВМ100 и профиль PSL | шт | -19 | 59.86 |  | 59.86 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -1137.34 |  |  | -1137.34
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
129 | Прайс-лис"ТЕЛСИ"2016гстр12 | Блок клапанный одновентильный Ду 15 КШМ-15/6,3-ПШК | шт | -1 | 893.1 |  | 893.1 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -893.1 |  |  | -893.1
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
130 | Прайс-лист ООО"АКМК-ЮГ"2016гстр | Блок клапанный трехвентильный | шт | -1 | 2541.34 |  | 2541.34 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -2541.34 |  |  | -2541.34
((МАТ=МАТ/4,902*1,05-МАТ))
131 | Прайс-лист "Манометр"2016г стр 19 | ЗК14-2-1-02 | шт | -18 | 70.79 |  | 70.79 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -1274.22 |  |  | -1274.22
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
132 | Прайс-лист "Манометр"2016г стр 19 | ЗК4-1-1-95 | шт | -1 | 32.67 |  | 32.67 | ЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -32.67 |  |  | -32.67
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
133 | Прайс-лист "Радио Хит"2016г стр 18 | Гильза ГЗ-015 | шт | -2 | 131.35 |  | 131.35 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -262.7 |  |  | -262.7
((МАТ=МАТ/1,18/4,902*1,05-МАТ))
134 | ТССЦ-507-2376 | Заглушка М20х1,5 прим | шт. | -1 | 6.27 |  | 6.27 | ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902 | -6.27 |  |  | -6.27
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 5612.96 | 2112.02 | 676.02 | 2822.36 |  | 267.73
[11 empty] | 33.87 |  |  | 3.99
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 6588.77 | 2851.23 | 912.62 | 2822.36 |  | 361.44
[11 empty] | 45.73 |  |  | 5.39
В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 7, 9, 15, 17, 19, 31, 43, 51, 73, 76, 78, 11, 13, 54, 30, 32, 41-42, 45, 47, 49-50, 57, 60, 62-66, 68, 110, 114, 121-123) | [8 empty] | 975.81 | 739.21 | 236.61 |  |  | 93.7055
[11 empty] | 11.85 |  |  | 1.3965
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах ( ОЗП=18,175; ЭМ=7,702; ЗПМ=18,175; МАТ=4,902) | [8 empty] | 72697.87 | 51821.11 | 7029 | 13835.21 |  | 361.44
[11 empty] | 831.14 |  |  | 5.39
Накладные расходы | [8 empty] | 37829.94
В том числе, справочно:
80%*0.85 ФОТ (от 36555,74) (Поз. 1, 7, 9, 15, 17, 19, 31, 43, 51, 73, 76, 78) | [8 empty] | 24857.9
92%*0.85 ФОТ (от 1015,26) (Поз. 11, 13, 54) | [8 empty] | 793.93
95%*0.85 ФОТ (от 15081,25) (Поз. 30, 32, 41-42, 45, 47, 49-50, 57, 60, 62-66, 68, 110, 114, 121-123) | [8 empty] | 12178.11
Сметная прибыль | [8 empty] | 25916.95
В том числе, справочно:
60%*0.8 ФОТ (от 36555,74) (Поз. 1, 7, 9, 15, 17, 19, 31, 43, 51, 73, 76, 78) | [8 empty] | 17546.76
65%*0.8 ФОТ (от 16096,51) (Поз. 11, 13, 54, 30, 32, 41-42, 45, 47, 49-50, 57, 60, 62-66, 68, 110, 114, 121-123) | [8 empty] | 8370.19
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 7474.62
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 128957.59 |  |  |  |  | 361.44
5.39
Итого Оборудование | [8 empty] | 12.55
Итого | [8 empty] | 136444.76 |  |  |  |  | 361.44
5.39
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 13835.21
Машины и механизмы | [8 empty] | 7029
ФОТ | [8 empty] | 52652.25
Оборудование | [8 empty] | 12.55
Накладные расходы | [8 empty] | 37829.94
Сметная прибыль | [8 empty] | 25916.95
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 2728.9
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 139173.66
НДС 18% | [8 empty] | 25051.26
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 164224.92 |  |  |  |  | 361.44
5.39
Составил ведущий инженер-сметчик: ___________________________Бойченко С.Р.
(должность, подпись, расшифровка)