# Приложение № 2 к договору строительного подряда

# №_____________ от «__»_____________2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Газификация котельных по адресу: г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Тополиная, 46/1 (этап №1)».

Подразделение: Дирекция по строительству АО «АТЭК»

Центр финансовой ответственности (объект): «Газификация котельных по адресу: г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул.Тополиная, 46/1 (этап №1)».

| № п/п | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение закупки | «Газификация котельных по адресу: г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул.Тополиная, 46/1 (этап №1)». |
| 2 | Период выполнения работ | 7 календарных дней |
| 3 | Технические показатели, состав и объем работ | Выполнить СМР по строительству газопровода в границах земельного участка по ул.Тополиная, 76/1, установить ГРПШ согласно разработанной АО «Краснодаргоргаз» проектной документации №93179 «Газификация котельных по адресу: г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул.Тополиная, 46/1 (этап №1)». Протяженность трассы – 76м; Диаметр – Ду100, Ду150, Ду200, Ду300; Материал труб – полиэтилен, сталь; Способ прокладки – подземный, воздушный; Восстановление благоустройства - да Дополнительные требования – составление и оформление исполнительной документации, сдача газопровода в Ростехнадзор. |
| 4 | Требования к производству работ | Разработать и предоставить заказчику календарный график производства работ. Работы выполнить в соответствии с проектом №93179, в соответствии с техническими регламентами, национальными стандартами, соблюдать требования противопожарной, санитарной, экологической, промышленной безопасности и охраны труда. |
| 5 | Перечень исходных данных, предоставляемых заказчиком | Проектная документация разработанная АО «Краснодаргоргаз» №93179 «Газификация котельных по адресу: г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул.Тополиная, 46/1 (этап №1)». |
| 6 | Количество передаваемой заказчику документации | Исполнительная документация передается заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде, сметы в электронном виде в формате программы ГРАНД Сметы |

Подрядчик:                                                                                       Заказчик:

_______________                                                                             АО «АТЭК»

______________/______________                                         _______________/Н.И. Алимов