СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору поставки №	от_________

между ____________________________________и АО «АТЭК»

г. Краснодар                                                                                   «____»_____________2016 г.

| № п/п | Наименование Товара | Ед. Изм. | Кол-во | Цена за ед. | Итого сумма, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос паровой ПДВ 25/20В | шт. | 1 |  |  |
| 2 | КМ 80-50-200 дв.15/3000 насосный агр. консольный монобл. | шт. | 4 |  |  |
| 3 | К 80-50-250 дв.22/3000 насосный агр. консольный | шт. | 1 |  |  |
| 4 | КМ 80-65-160 т дв.7,5/3000 насосный агр. консольный | шт. | 1 |  |  |
| 5 | К 100-65-200 дв.30/3000 насосный агр. консольный | шт. | 1 |  |  |
| 6 | К 45/30 дв.7,5/3000 насосный агр. консольный | шт. | 1 |  |  |
| 7 | КМ 100-80-160 дв.15/3000 насосный агр. консольный | шт. | 1 |  |  |
| 8 | К 160/30а дв.22/1500 насосный агр. | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Кс 12-50 с дв.5,5/3000 насосный агрегат | шт. | 1 |  |  |
| 10 | К 100-65-250 дв.37/3000 насосный агр. консольный | шт. | 1 |  |  |
| 11 | Кс 12-110 с дв.11/3000 насосный агрегат | шт. | 1 |  |  |
| 12 | 1Д 200-90 дв.90/3000 насос. агрегат двустороннего хода | шт. | 1 |  |  |
| 13 | К 65-50-160 дв.5,5/3000 насосный агр. консольный | шт. | 2 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с НДС (18%) |  |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 26 (двадцати шести) календарных дней с момента заключения договора, в будние дни с 08-00 до 16-00 часов. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении), соответствовать ГОСТу, ТУ.

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 43.

- Грузополучатель: Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

- Порядок расчёта: оплата производится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения товара. Общая сумма договора не может превышать _____________рублей ______________копеек, в том числе НДС (18%).

- Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов:

- ТТН;

- Счет-фактуру;

- ТН;

- Счет на оплату.

| ПОСТАВЩИК: __________________ ________________/ _______________/ | ПОКУПАТЕЛЬ: АО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000, г. Краснодар ул. Длинная, д. 120 ИНН 2312054894, КПП 230750001 Грузополучатель: Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» ИНН 2312054894, КПП 231503001 ОКПО 03504534, ОГРН 1022301974420 353920, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 43. р/с № 40702810230000021147 Краснодарское отделение № 8619, г. Краснодар к/с № 30101810100000000602 БИК 040349602 Генеральный директор АО «АТЭК» ______________________/Ященко А.В./ |
| --- | --- |