СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору поставки №	от_________

между ____________________________________и АО «АТЭК»

г. Краснодар                                                                                   «____»_____________2016 г.

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Итого сумма с НДС, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба э/с 108х4,0 ГОСТ 10704-91 | 4,51 | т |  |  |
| 2 | Труба б/ш х/д 42х3 ГОСТ3734-75 | 0,18 | т |  |  |
| 3 | Труба б/ш 51 х3,5 ГОСТ 8732-78 | 1,88 | т |  |  |
| 4 | Труба б/ш 60х3,5 ГОСТ3732-78 | 2,5 | т |  |  |
| 5 | Труба б/ш 114х4 ГОСТ 8732-78 | 0,5 | т |  |  |
| 6 | Труба э/с Ду133х4 ГОСТ 8732-78 | 4,5 | т |  |  |
| 7 | Труба э/с 114х4 ГОСТ 8732-78 | 3,3 | т |  |  |
| 8 | Сталь круглая Ст.3 Ф12 ГОСТ 1050-88 | 0,1 | т |  |  |
| 9 | Сталь круглая Ст.3 Ф16 ГОСТ 1050-88 | 0,15 | т |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора, в будние дни с 08-00 до 16-00 часов. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении), соответствовать ГОСТу, ТУ.

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 43.

- Грузополучатель: Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети».

- Порядок расчёта: оплата производится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения товара. Общая сумма договора не может превышать _____________рублей ______________копеек, в том числе НДС (18%).

- Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов: ТТН; Счет-фактуру; ТН; Счет на оплату.

| ПОСТАВЩИК: __________________ ________________/ _______________/ | ПОКУПАТЕЛЬ: АО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000, г. Краснодар ул. Длинная, д. 120 ИНН 2312054894, КПП 230750001 Грузополучатель: Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» ИНН 2312054894, КПП 231503001 ОКПО 03504534, ОГРН 1022301974420 353920, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Куникова, д. 43. р/с № 40702810230000021147 Краснодарское отделение № 8619, г. Краснодар к/с № 30101810100000000602 БИК 040349602 Генеральный директор АО «АТЭК» ______________________/Ященко А.В./ |
| --- | --- |