СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору поставки № _____________от_______________

между__________________________ и АО «АТЭК»

г. Краснодар                                                                                                 «____»_____________2016 г.

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. с НДС, руб. | Итого сумма с НДС, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос сетевой (G=42,7 м3/ч, Н=25 м.в.с. С электродвигателем № = 5.5 кВт) | шт. | 3 |  |  |
| 2 | Насос котловой (G=42,7 м3/ч, Н=7 м.в.с. С электродвигателем №=1.50 кВт) | шт. | 2 |  |  |
| 3 | Насос подпиточный (G=2,5 м3/ч, Н=32 м.в.с. С электродвигателем №=0.55 кВт) | шт. | 2 |  |  |
| 4 | Расширительный бак мембранный сетевой V=300 л | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Расширительный бак мембранный котлового контура V=2000 л. | шт. | 2 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента заключения договора с 08-00 до 16-00 часов. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении) и соответствовать ГОСТу, ТУ.

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199.

- Грузополучатель: Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго».

- Порядок расчёта: оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Товара. Общая сумма договора не может превышать _____________рублей ______________копеек, в том числе НДС (18%).

- Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов: ТТН; Счет-фактуру; ТН; Счет на оплату.

| ПОСТАВЩИК: | ПОКУПАТЕЛЬ: АО «АТЭК» 350000 г. Краснодар ул. Длинная, д. 120 ИНН 2312054894, КПП 230750001 Грузополучатель: Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» 350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199 ОКПО 03504534, ОГРН 1022301974420 ИНН 2312054894, КПП 231243001 Р/С 40702810800020006767 К/С 30101810800000000750 в ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП, БИК 047908750 Тел: 8 (861)299-10-10, факс: 8(861)231-57-30 Генеральный директор ______________________/Ященко А.В./ |
| --- | --- |