СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору поставки №	от_________

Между ____________________________________и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»

г.Краснодар                                                                                                   «____»__________2015г.

| № п/п | Наименование Описание и технические характеристики | Ед.изм | Кол-во | Итого цена за ед. | Итого цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба ПЭ 100 SDR17 Ø500х29.7 питьевая | м/п | 923 |  |  |
| 2 | Труба ПЭ 100 SDR11 Ø500х45,4 вода | м/п | 204 |  |  |
| 3 | Труба ПЭ 100 SDR17 D=400 х32.7 питьевая | м/п | 1261 |  |  |
| 4 | Труба ПЭ 100 SDR17 Ø315х18,7 питьевая | м/п | 1066 |  |  |
| 5 | Труба ПЭ 100 SDR17 Ø225х13,4 питьевая | м/п | 1508 |  |  |
| 6 | Труба ПЭ 100 SDR26 Ø315х12,1 вода | м/п | 3198 |  |  |
| 7 | Труба Корсис 500 SN8 PR-2 с раструбом | м/п | 706 |  |  |
| 8 | Труба Корсис 630 SN8 PR-2 с раструбом | м/п | 360 |  |  |
| 9 | Уплотнительное кольцо Корсис 500 | шт. | 59 |  |  |
| 10 | Уплотнительное кольцо Корсис 630 | шт. | 30 |  |  |
| 11 | Втулка под фланец ПЭ 100 SDR17 Ø500 | шт. | 4 |  |  |
| 12 | Втулка под фланец ПЭ 100 SDR17 Ø315 | шт. | 2 |  |  |
| 13 | Втулка под фланец ПЭ 100 SDR17 Ø225 | шт. | 3 |  |  |
| 14 | Фланец свободный(расточенный под ПЭ) Ø500 РУ-10 | шт. | 4 |  |  |
| 15 | Фланец свободный(расточенный под ПЭ) Ø225 РУ-10 | шт. | 3 |  |  |
| 16 | Фланец свободный(расточенный под ПЭ) Ø315 РУ-10 | шт. | 2 |  |  |
| 17 | Тройник редукционный ПЭ 100 SDR17 500х110х500 | шт. | 17 |  |  |
| 18 | Тройник редукционный ПЭ 100 SDR17 Ø315х110х315 | шт. | 7 |  |  |
| 19 | Тройник редукционный ПЭ 100 SDR17 500х160х500 | шт. | 6 |  |  |
| 20 | Тройник редукционный ПЭ 100 SDR17 500х315х500 | шт. | 8 |  |  |
| 21 | Муфта электросварная ПЭ 100 SDR17 Ø500 | шт. | 6 |  |  |
| 22 | Муфта электросварная ПЭ 100 SDR17 Ø400 | шт. | 6 |  |  |
| 23 | Муфта электросварная ПЭ 100 SDR17 Ø225 | шт. | 21 |  |  |
| 24 | Муфта электросварная ПЭ 100 SDR17 Ø315 | шт. | 10 |  |  |
| 25 | Муфта электросварная ПЭ 100 SDR11 Ø315 | шт. | 12 |  |  |
| 26 | Заглушка ПЭ 100 SDR17 Ø500 | шт. | 17 |  |  |
| 27 | Переход ПЭ 100 SDR17 Ø 400х315 | шт. | 4 |  |  |
| 28 | Переход ПЭ 100 SDR17 Ø 315х225 | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Переход ПЭ 100 SDR17 Ø225х125 | шт. | 2 |  |  |
| 30 | Отвод ПЭ 100 SDR17 Ø315 90 гр. | шт. | 8 |  |  |
| 31 | Отвод ПЭ 100 SDR17 Ø315 45 гр. | шт. | 12 |  |  |
| 32 | Отвод ПЭ 100 SDR17 Ø225 90 гр. | шт. | 4 |  |  |
| 33 | Отвод ПЭ 100 SDR17 Ø225 45 гр. | шт. | 2 |  |  |
| 34 | Отвод ПЭ 100 SDR17 Ø225 30 гр. | шт. | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Краснодар, пр.Мирный, 6.

- Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», г. Краснодар.

- Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать _____________рублей ______________копеек, в том числе НДС (18%).

ПОСТАВЩИК:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

|  | ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120 ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»: 350058, Россия, г. Краснодар, ул. Селезнева,199 ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420 к/с № 30101810100000000602 ИНН 2312054894 КПП 231243001 Р/С 40702810800020006767 К/С 30101810800000000750 в ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 E-mail: oaoatek@krteplo.ru WEB: www.krteplo.ru тел: 8 (861)299-10-10 факс: 8 (861)231-57-30 |
| --- | --- |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

_______________/Исаев Е.И./