СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору поставки №	от_________

Между ____________________________________и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»

г.Краснодар                                                                                                   «____»__________2015г.

| № п/п | Наименование Описание и технические характеристики | Ед.изм | Кол-во | Итого цена за ед. | Итого цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задвижка 50, ру 16 стальная 30с41нж Россия | шт | 81 |  |  |
| 2 | Задвижка 80, ру 16 стальная 30с41нж Россия | шт | 110 |  |  |
| 3 | Задвижка 100, ру 16 стальная 30с41нж Россия | шт | 80 |  |  |
| 4 | Задвижка 125, ру 16 стальная 30с41нж Россия | шт | 10 |  |  |
| 5 | Задвижка 150, ру 16 стальная 30с41нж Россия | шт | 25 |  |  |
| 6 | Задвижка 200, ру 16 стальная 30с41нж Россия | шт | 10 |  |  |
| 7 | Задвижка 250, ру 16 стальная 30с41нж Россия | шт | 6 |  |  |
| 8 | Задвижка 300, ру 16 стальная 30с41нж Россия | шт | 2 |  |  |
| 9 | Затвор 300 поворотный дисковый межфланцевый чугунный, ру 16 | шт | 4 |  |  |
| 10 | Затвор 250 поворотный дисковый межфланцевый чугунный, ру 16 | шт | 8 |  |  |
| 11 | Затвор 100 поворотный дисковый межфланцевый чугунный, ру 16 | шт | 4 |  |  |
| 12 | Задвижка 50, чугун, ру 10 30ч6бр, Россия | шт | 52 |  |  |
| 13 | Задвижка 80, чугун, ру 10 30ч6бр, Россия | шт | 42 |  |  |
| 14 | Задвижка 100, чугун, ру 10 30ч6бр, Россия | шт | 57 |  |  |
| 15 | Задвижка 125, чугун, ру 10 30ч6бр, Россия | шт | 5 |  |  |
| 16 | Задвижка 150, чугун, ру 10 30ч6бр, Россия | шт | 9 |  |  |
| 17 | Задвижка 200, чугун, ру 10 30ч6бр, Россия | шт | 5 |  |  |
| 18 | Задвижка 300, чугун, ру 10 30ч6бр, Россия | шт | 2 |  |  |
| 19 | Болт с гайкой черный 12*50 тара не более 30кг | кг | 50 |  |  |
| 20 | Болт с гайкой черный 12*60 тара не более 30кг | кг | 100 |  |  |
| 21 | Болт с гайкой черный 12*70 тара не более 30кг | кг | 150 |  |  |
| 22 | Болт с гайкой черный 14*70 тара не более 30кг | кг | 150 |  |  |
| 23 | Болт с гайкой черный 16*70 тара не более 30кг | кг | 1500 |  |  |
| 24 | Болт с гайкой черный 18*90 тара не более 30кг | кг | 600 |  |  |
| 25 | Болт с гайкой черный 20*90 тара не более 30кг | кг | 600 |  |  |
| 26 | Кран шаровой ВВ д. 15 латунный муфтовый | шт | 200 |  |  |
| 27 | Кран шаровой ВВ д. 20 латунный муфтовый | шт | 140 |  |  |
| 28 | Кран шаровой ВВ д. 25 латунный муфтовый | шт | 160 |  |  |
| 29 | Кран шаровой ВВ д. 32 латунный муфтовый | шт | 100 |  |  |
| 30 | Кран шаровой ВВ д. 40 латунный муфтовый | шт | 100 |  |  |
| 31 | вентиль муфта, бронза 15 | шт | 100 |  |  |
| 32 | вентиль муфта, бронза 20 | шт | 100 |  |  |
| 33 | вентиль муфта, бронза 25 | шт | 100 |  |  |
| 34 | вентиль муфта, бронза 40 | шт | 100 |  |  |
| 35 | вентиль муфта, чугун 15мм, 9086-66 | шт | 100 |  |  |
| 36 | вентиль муфта, чугун 20мм, 9086-66 | шт | 50 |  |  |
| 37 | вентиль муфта, чугун 25мм, 9086-66 | шт | 58 |  |  |
| 38 | вентиль муфта, чугун 32мм, 9086-66 | шт | 52 |  |  |
| 39 | вентиль муфта, чугун 40мм, 9086-66 | шт | 20 |  |  |
| 40 | Кран шаровый КШФП Ду200, 2,5МПА | шт | 8 |  |  |
| 41 | Кран шар фланцевый КШТЗ-23 ду 32, ру 25 | шт | 12 |  |  |
| 42 | Кран шар фланцевый КШТЗ-23 ду 50, ру 25 | шт | 10 |  |  |
| 43 | Шаровые краны под приварку Ду 125 /Ру16 | шт | 10 |  |  |
| 44 | Шаровые краны под приварку Ду 200 /Ру16 | шт | 4 |  |  |
| 45 | Шаровые краны под приварку Ду 250 /Ру16 | шт | 4 |  |  |
| 46 | Шаровые краны под приварку Ду 200 /Ру16 | шт | 6 |  |  |
| 47 | Шаровые краны под приварку Ду 100 /Ру16 | шт | 39 |  |  |
| 48 | Шаровые краны под приварку Ду 80 /РуРу16 | шт | 12 |  |  |
| 49 | Шаровые краны под приварку Ду 150 /РуРу16 | шт | 10 |  |  |
| 50 | Шаровые краны под приварку Ду 50 /РуРу16 | шт | 24 |  |  |
| 51 | Шаровые краны под приварку Ду 25 /РуРу16 | шт | 36 |  |  |
| 52 | Шаровые краны под приварку Ду 32 /РуРу16 | шт | 34 |  |  |
| 53 | Шаровые краны под приварку Ду 40 /РуРу16 | шт | 21 |  |  |
| 54 | Кран шаровый фланц. Ду-100 11сб7п | шт | 22 |  |  |
| 55 | Кран шаровый фланц. Ду-125 11сб7п | шт | 10 |  |  |
| 56 | Кран шаровый фланц. Ду-150 11сб7п | шт | 33 |  |  |
| 57 | Кран шаровый фланц. Ду-200 11сб7п | шт | 9 |  |  |
| 58 | Кран шаровый фланц. Ду-25 11сб7п | шт | 22 |  |  |
| 59 | Кран шаровый фланц. Ду-32 11сб7п | шт | 11 |  |  |
| 60 | Кран шаровый фланц. Ду-40 11сб7п | шт | 11 |  |  |
| 61 | Кран шаровый фланц. Ду-50 11сб7п | шт | 28 |  |  |
| 62 | Кран шаровый фланц. Ду-80 11сб7п | шт | 34 |  |  |
| 63 | кран 3-ходовый 15 для манометра | шт | 200 |  |  |
| 64 | Контргайка 15 | шт | 50 |  |  |
| 65 | Контргайка 20 | шт | 50 |  |  |
| 66 | Контргайка 25 | шт | 50 |  |  |
| 67 | Контргайка 32 | шт | 50 |  |  |
| 68 | отвод 25 2880-62 | шт | 60 |  |  |
| 69 | отвод 32 2880-62 | шт | 60 |  |  |
| 70 | отвод 40 2880-62 | шт | 50 |  |  |
| 71 | отвод 57 2880-62 | шт | 150 |  |  |
| 72 | отвод 76 2880-62 | шт | 100 |  |  |
| 73 | отвод 89 2880-62 | шт | 150 |  |  |
| 74 | отвод 108 2880-62 | шт | 150 |  |  |
| 75 | отвод 133 2880-62 | шт | 30 |  |  |
| 76 | отвод 159 2880-62 | шт | 60 |  |  |
| 77 | отвод 219 2880-62 | шт | 30 |  |  |
| 78 | отвод 273 2880-62 | шт | 20 |  |  |
| 79 | отвод 325 2880-62 | шт | 10 |  |  |
| 80 | Фланец , ру 10 25 | шт | 50 |  |  |
| 81 | Фланец , ру 10 32 | шт | 50 |  |  |
| 82 | Фланец , ру 10 40 | шт | 50 |  |  |
| 83 | Фланец , ру 10 50 | шт | 50 |  |  |
| 84 | Фланец , ру 10 65 | шт | 30 |  |  |
| 85 | Фланец , ру 10 80 | шт | 50 |  |  |
| 86 | Фланец , ру 10 100 | шт | 50 |  |  |
| 87 | Фланец , ру 16 25 | шт | 70 |  |  |
| 88 | Фланец , ру 16 32 | шт | 70 |  |  |
| 89 | Фланец , ру 16 40 | шт | 60 |  |  |
| 90 | Фланец , ру 16 50 | шт | 200 |  |  |
| 91 | Фланец , ру 16 65 | шт | 50 |  |  |
| 92 | Фланец , ру 16 80 | шт | 200 |  |  |
| 93 | Фланец , ру 16 100 | шт | 200 |  |  |
| 94 | Фланец , ру 16 125 | шт | 40 |  |  |
| 95 | Фланец , ру 16 150 | шт | 40 |  |  |
| 96 | Фланец , ру 16 200 | шт | 30 |  |  |
| 97 | Фланец , ру 16 250 | шт | 20 |  |  |
| 98 | Фланец , ру 16 300 | шт | 20 |  |  |
| 99 | Переход 108*57 | шт | 20 |  |  |
| 100 | Переход 57*25 | шт | 20 |  |  |
| 101 | Переход 133*108 | шт | 20 |  |  |
| 102 | Переход 159*108 | шт | 20 |  |  |
| 103 | Переход 108*89 | шт | 20 |  |  |
| 104 | Переход 89*57 | шт | 30 |  |  |
| 105 | Переход 219*133 | шт | 20 |  |  |
| 106 | Переход 57*32 | шт | 20 |  |  |
| 107 | Переход 57*45 | шт | 20 |  |  |
| 108 | Переход 38/25 | шт | 20 |  |  |
| 109 | переход 325*273 | шт | 10 |  |  |
| 110 | резьба 15 | шт | 100 |  |  |
| 111 | резьба 40 | шт | 30 |  |  |
| 112 | Обратный клапан Ду 150 чугунный | шт | 18 |  |  |
| 113 | Обратный клапан Ду 200 чугунный | шт | 5 |  |  |
| 114 | Обратный клапан Ду 50 чугунный | шт | 18 |  |  |
| 115 | Обратный клапан Ду 250 чугунный | шт | 2 |  |  |
| 116 | Обратный клапан Ду 125 чугунный | шт | 2 |  |  |
| 117 | Обратный клапан Ду 80 чугунный | шт | 20 |  |  |
| 118 | Обратный клапан Ду 100 чугунный | шт | 15 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Краснодар,

- Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», г. Краснодар.

- Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 40 (сорока) календарных дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать _____________рублей ______________копеек, в том числе НДС (18%).

ПОСТАВЩИК:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

|  | ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120 ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru ИНН 2312054894 КПП 231001001 КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ» г. Краснодар БИК 040349978 К/С 30101810300000000978 Р/С 40702810200440006109 Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» ИНН 2312054894 КПП 231243001 ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 К/С 30101810800000000750 Р/С 40702810800020006767 |
| --- | --- |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

_______________/Хайров Р.З./

СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору поставки №	от_________

Между ____________________________________и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»

г.Краснодар                                                                                                   «____»__________2015г.

| № п/п | Наименование Описание и технические характеристики | Ед.изм | Кол-во | Итого цена за ед. | Итого цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компенсатор сильфонный СКУ 133 | 6 | шт |  |  |
| 2 | Компенсатор сильфонный СКУ 89 | 3 | шт |  |  |
| 3 | Компенсатор сильфонный СКУ 57 | 3 | шт |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Краснодар,

- Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», г. Краснодар.

- Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 40 (сорока) календарных дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать _____________рублей ______________копеек, в том числе НДС (18%).

ПОСТАВЩИК:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

|  | ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120 ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru ИНН 2312054894 КПП 231001001 КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ» г. Краснодар БИК 040349978 К/С 30101810300000000978 Р/С 40702810200440006109 Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» ИНН 2312054894 КПП 231243001 ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 К/С 30101810800000000750 Р/С 40702810800020006767 |
| --- | --- |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

_______________/Хайров Р.З./

СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору поставки №	от_________

Между ____________________________________и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»

г.Краснодар                                                                                                   «____»__________2015г.

| № п/п | Наименование Описание и технические характеристики | Ед.изм | Кол-во | Итого цена за ед. | Итого цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ж\б плита перекрытия лотков ТС 3000*1500*200 | 15 | шт |  |  |
| 2 | Люк с обечайкой тип Т 25т | 8 | шт |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Краснодар,

- Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», г. Краснодар.

- Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 40 (сорока) календарных дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать _____________рублей ______________копеек, в том числе НДС (18%).

ПОСТАВЩИК:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

|  | ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120 ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru ИНН 2312054894 КПП 231001001 КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ» г. Краснодар БИК 040349978 К/С 30101810300000000978 Р/С 40702810200440006109 Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» ИНН 2312054894 КПП 231243001 ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 К/С 30101810800000000750 Р/С 40702810800020006767 |
| --- | --- |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

_______________/Хайров Р.З./

СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору поставки №	от_________

Между ____________________________________и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»

г.Краснодар                                                                                                   «____»__________2015г

| № п/п | Наименование Описание и технические характеристики | Ед.изм | Кол-во | Итого цена за ед. | Итого цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арматура АI ст3 ГОСТ 5781-82 12 | тонна | 0,25 |  |  |
| 2 | Арматура АI ст3 ГОСТ 5781-82 14 | тонна | 0,24 |  |  |
| 3 | Арматура АI ст3 ГОСТ 5781-82 16 | тонна | 0,167 |  |  |
| 4 | Арматура АI ст3 ГОСТ 5781-82 18 | тонна | 0,211 |  |  |
| 5 | Арматура АI ст3 ГОСТ 5781-82 20 | тонна | 0,26 |  |  |
| 6 | Швеллер ст3 ГОСТ 8240-97 10 | тонна | 1,34 |  |  |
| 7 | Швеллер ст3 ГОСТ 8240-97 12 | тонна | 1,498 |  |  |
| 8 | Швеллер ст3 ГОСТ 8240-97 14 | тонна | 1,593 |  |  |
| 9 | Швеллер ст3 ГОСТ 8240-97 16 | тонна | 2 |  |  |
| 10 | Швеллер ст3 ГОСТ 8240-97 18 | тонна | 1,5 |  |  |
| 11 | Швеллер ст3 ГОСТ 8240-97 20 | тонна | 2 |  |  |
| 12 | Уголок ст3 ГОСТ 8509-93 25*25*3 | тонна | 0,122 |  |  |
| 13 | Уголок ст3 ГОСТ 8509-93 50*50*4 | тонна | 1 |  |  |
| 14 | Уголок ст3 ГОСТ 8509-93 63*63*5 | тонна | 0,578 |  |  |
| 15 | Уголок ст3 ГОСТ 8509-93 75*75*5 | тонна | 0,747 |  |  |
| 16 | Уголок ст3 ГОСТ 8509-93 80*80*6 | тонна | 0,795 |  |  |
| 17 | Лист cт3 ГОСТ 14637-89 1,5мм | тонна | 0,814 |  |  |
| 18 | Лист cт3 ГОСТ 14637-89 2мм | тонна | 0,647 |  |  |
| 19 | Лист cт3 ГОСТ 14637-89 3мм | тонна | 0,752 |  |  |
| 20 | Лист cт3 ГОСТ 14637-89 5мм | тонна | 1,5 |  |  |
| 21 | Труба водогазопроводная ст1-3 ГОСТ 3262-75 д15 | тонна | 0,173 |  |  |
| 22 | Труба водогазопроводная ст1-3 ГОСТ 3262-75 д20 | тонна | 0,338 |  |  |
| 23 | Труба водогазопроводная ст1-3 ГОСТ 3262-75 д25 | тонна | 0,468 |  |  |
| 24 | Труба водогазопроводная ст1-3 ГОСТ 3262-75 д32 | тонна | 0,597 |  |  |
| 25 | Труба водогазопроводная ст1-3 ГОСТ 3262-75 д40 | тонна | 0,445 |  |  |
| 26 | Труба электросварная ст1-3 ГОСТ 10705-80 д57*3 | тонна | 2 |  |  |
| 27 | Труба электросварная ст1-3 ГОСТ 10705-80 д76*3,5 | тонна | 2 |  |  |
| 28 | Труба электросварная ст1-3 ГОСТ 10705-80 д89*3,5 | тонна | 3 |  |  |
| 29 | Труба электросварная ст1-3 ГОСТ 10705-80 д108*3,5 | тонна | 5 |  |  |
| 30 | Труба электросварная ст1-3 ГОСТ 10705-80 д133*4 | тонна | 1,5 |  |  |
| 31 | Труба электросварная ст1-3 ГОСТ 10705-80 д159*4 | тонна | 4 |  |  |
| 32 | Труба электросварная ст1-3 ГОСТ 10705-80 д 219*4,5 | тонна | 1,393 |  |  |
| 33 | Труба электросварная ст1-3 ГОСТ 10705-80 д 273*5 | тонна | 0,798 |  |  |
| 34 | Труба электросварная ст1-3 ГОСТ 10705-80 д 325*8 | тонна | 0,73 |  |  |
| 35 | Труба бесшовная ст20 ГОСТ 8732-78 д 57*3 | тонна | 4 |  |  |
| 36 | Труба бесшовная ст20 ГОСТ 8732-78 д 60 | тонна | 0,4 |  |  |
| 37 | Труба профильная ст3 ГОСТ 8639-82 15*15 | тонна | 0,015 |  |  |
| 38 | Труба профильная ст3 ГОСТ 8639-82 20*20 | тонна | 0,021 |  |  |
| 39 | Труба профильная ст3 ГОСТ 8639-82 40*40 | тонна | 0,043 |  |  |
| 40 | Труба профильная ст3 ГОСТ 8639-82 40*20 | тонна | 0,032 |  |  |
| 41 | Труба профильная ст3 ГОСТ 8639-82 50*50 | тонна | 0,072 |  |  |
| 42 | Труба профильная ст3 ГОСТ 8639-82 60*60 | тонна | 0,086 |  |  |
| 43 | Труба профильная ст3 ГОСТ 8639-82 80*80 | тонна | 0,172 |  |  |
| 44 | Шестигранник 14 гост 2879-88, 1050-88 | кг | 10 |  |  |
| 45 | Шестигранник 17 гост 2879-88, 1050-88 | кг | 15 |  |  |
| 46 | Шестигранник 19 гост 2879-88, 1050-88 | кг | 20 |  |  |
| 47 | Шестигранник 22 гост 2879-88, 1050-88 | кг | 30 |  |  |
| 48 | Шестигранник 24 гост 2879-88, 1050-88 | кг | 35 |  |  |
| 49 | Шестигранник 27 гост 2879-88, 1050-88 | кг | 45 |  |  |
| 50 | Шестигранник 30 гост 2879-88, 1050-88 | кг | 50 |  |  |
| 51 | Шестигранник 32 гост 2879-88, 1050-88 | кг | 60 |  |  |
| 52 | Шестигранник 36 гост 2879-88, 1050-88 | кг | 70 |  |  |
| 53 | Шестигранник 41 гост 2879-88, 1050-88 | кг | 80 |  |  |
| 54 | Лист сталь 1250*2500*2 | тонна | 0,249 |  |  |
| 55 | Лист сталь 1250*3000*3 | тонна | 0,226 |  |  |
| 56 | Лист сталь 1500*6000*4 | тонна | 0,84 |  |  |
| 57 | Лист сталь 1500*6000*5 | тонна | 0,696 |  |  |
| 58 | Лист сталь 1500*6000*6 | тонна | 0,827 |  |  |
| 59 | Лист сталь 1500*6000*8 | тонна | 0,28 |  |  |
| 60 | Лист сталь 1500*6000*10 | тонна | 0,35 |  |  |
| 61 | Лист сталь 1500*6000*12 | тонна | 0,832 |  |  |
| 62 | Лист сталь 1500*6000*16 | тонна | 1 |  |  |
| 63 | Лист сталь 1500*6000*25 | тонна | 1,5 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Краснодар,

- Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», г. Краснодар.

- Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 40 (сорока) календарных дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать _____________рублей ______________копеек, в том числе НДС (18%).

ПОСТАВЩИК:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

|  | ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120 ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru ИНН 2312054894 КПП 231001001 КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ» г. Краснодар БИК 040349978 К/С 30101810300000000978 Р/С 40702810200440006109 Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» ИНН 2312054894 КПП 231243001 ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 К/С 30101810800000000750 Р/С 40702810800020006767 |
| --- | --- |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

_______________/Хайров Р.З./

СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору поставки №	от_________

Между ____________________________________и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»

г.Краснодар                                                                                                   «____»__________2015г

| № п/п | Наименование Описание и технические характеристики | Ед.изм | Кол-во | Итого цена за ед. | Итого цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кирпич огнеупорный ШБ-5 | 10300 | шт |  |  |
| 2 | Кирпич огнеупорный ШБ-8 | 3200 | шт |  |  |
| 3 | Шамотный порошок молотый ПШБМ | 4,2 | тонна |  |  |
| 4 | Глина огнеупорная ПГБ | 2,6 | тонна |  |  |
| 5 | Асбокартон 5мм | 600 | кг |  |  |
| 6 | Шнур ШАОН 20мм | 60 | кг |  |  |
| 7 | Мертель МШ 28 | 900 | кг |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |  |

Условия поставки Товара: Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Краснодар,

- Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», г. Краснодар.

- Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 40 (сорока) календарных дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать _____________рублей ______________копеек, в том числе НДС (18%).

ПОСТАВЩИК:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

|  | ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120 ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru ИНН 2312054894 КПП 231001001 КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ» г. Краснодар БИК 040349978 К/С 30101810300000000978 Р/С 40702810200440006109 Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» ИНН 2312054894 КПП 231243001 ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 К/С 30101810800000000750 Р/С 40702810800020006767 |
| --- | --- |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

_______________/Хайров Р.З./

СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору поставки №	от_________

Между ____________________________________и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»

г.Краснодар                                                                                                   «____»__________2015г

| № п/п | Наименование Описание и технические характеристики | Ед.изм | Кол-во | Итого цена за ед. | Итого цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лента термоусадочная ДонРад | кг | 782 |  |  |
| 2 | Труба ППУ-П-219/315 С ОДК | м | 650 |  |  |
| 3 | Труба ППУ-П-108/180 С ОДК | м | 1160 |  |  |
| 4 | Труба ППУ-П-57/125 С ОДК | м | 1684 |  |  |
| 5 | Труба ППУ-П-159/250 С ОДК | м | 424 |  |  |
| 6 | Труба ППУ-П-76/140 С ОДК | м | 791 |  |  |
| 7 | Труба ППУ-П-89/160 С ОДК | м | 1408 |  |  |
| 8 | Труба ППУ-П-133/225 С ОДК | м | 77 |  |  |
| 9 | Труба ППУ-П-33,5/110 С ОДК | м | 142 |  |  |
| 10 | Труба ППУ-П-42,3/110 С ОДК | м | 404 |  |  |
| 11 | Труба ППУП 48/110 С ОДК | м | 82 |  |  |
| 12 | Опора скользящая 108/180 | шт | 241 |  |  |
| 13 | Опора скользящая 57/125 | шт | 275 |  |  |
| 14 | Опора скользящая 159/250 | шт | 99 |  |  |
| 15 | Опора скользящая 76/140 | шт | 150 |  |  |
| 16 | Опора скользящая 89/160 | шт | 275 |  |  |
| 17 | Опора скользящая 133/225 | шт | 12 |  |  |
| 18 | Опора скользящая 33,5/110 | шт | 87 |  |  |
| 19 | Опора скользящая 219/315 | шт | 67 |  |  |
| 20 | Опора скользящая 48/110 | шт | 34 |  |  |
| 21 | Опора скользящая 40/110 | шт | 34 |  |  |
| 22 | Отвод ППУП 219/315 С ОДК 90С | шт | 30 |  |  |
| 23 | Отвод ППУП 108/180 С ОДК 90С | шт | 90 |  |  |
| 24 | Отвод ППУП 57/125 С ОДК 90С | шт | 139 |  |  |
| 25 | Отвод ППУП 159/250 С ОДК 90С | шт | 32 |  |  |
| 26 | Отвод ППУП 76/140 С ОДК 90С | шт | 83 |  |  |
| 27 | Отвод ППУП 89/160 С ОДК 90С | шт | 133 |  |  |
| 28 | Отвод ППУП 133/225 С ОДК 90С | шт | 10 |  |  |
| 29 | Отвод ППУП 33,5/90 С ОДК 90С | шт | 11 |  |  |
| 30 | Отвод ППУП 42,3/110 С ОДК 90С | шт | 19 |  |  |
| 31 | Отвод ППУП 48/110 С ОДК 90С | шт | 5 |  |  |
| 32 | Скорлупа ППУ 219/325 без покрытия | шм | 48 |  |  |
| 33 | Скорлупа ППУ 108/180 без покрытия | м | 147 |  |  |
| 34 | Скорлупа ППУ 76/140 без покрытия | м | 87 |  |  |
| 35 | Скорлупа ППУ 159/250 без покрытия | м | 78 |  |  |
| 36 | Скорлупа ППУ 57/125 без покрытия | м | 233 |  |  |
| 37 | Скорлупа ППУ 89/160 без покрытия | м | 139 |  |  |
| 38 | Скорлупа ППУ 133/225 без покрытия | м | 13 |  |  |
| 39 | Скорлупа ППУ 33,5/100 без покрытия | м | 39 |  |  |
| 40 | Скорлупа ППУ 42,3/110 без покрытия | м | 17 |  |  |
| 41 | Скорлупа ППУ 48/110 без покрытия | м | 23 |  |  |
| 42 | Опора неподвиж щитовая ППУП 219/325 С ОДК | ш | 6 |  |  |
| 43 | Опора неподвиж щитовая ППУП 108/180 С ОДК | шт | 6 |  |  |
| 44 | Опора неподвиж щитовая ППУП 159/250 С ОДК | шт | 2 |  |  |
| 45 | Опора неподвиж щитовая ППУП 76/140 С ОДК | шт | 5 |  |  |
| 46 | Опора неподвиж щитовая ППУП 57/125 С ОДК | шт | 14 |  |  |
| 47 | Опора неподвиж щитовая ППУП 89/160 С ОДК | шт | 18 |  |  |
| 48 | Опора неподвиж щитовая ППУП 42,3/110 С ОДК | шт | 7 |  |  |
| 49 | Труба ППУО48/110 мм С ОДК | м | 72 |  |  |
| 50 | Труба ППУО33,5/100 мм С ОДК | м | 78 |  |  |
| 51 | Труба ППУО159/250 мм С ОДК | м | 260 |  |  |
| 52 | Труба ППУО108/180 мм С ОДК | м | 316 |  |  |
| 53 | Труба ППУО57/125 мм С ОДК | м | 282 |  |  |
| 54 | Труба ППУО89/160 мм С ОДК | м | 153 |  |  |
| 55 | Труба ППУО76/140 мм С ОДК | м | 78 |  |  |
| 56 | Отвод ППУ О 159/250 С ОДК 90С | шт | 15 |  |  |
| 57 | Отвод ППУ О 159/250 С ОДК 45С | шт | 2 |  |  |
| 58 | Отвод ППУ О 108/180 С ОДК 90С | шт | 19 |  |  |
| 59 | Отвод ППУ О 108/180 С ОДК 45С | шт | 2 |  |  |
| 60 | Отвод ППУ О 57/125 С ОДК 90С | шт | 128 |  |  |
| 61 | Отвод ППУ О 33,5/100 С ОДК 90С | шт | 10 |  |  |
| 62 | Отвод ППУ О 48/110 С ОДК 90С | шт | 3 |  |  |
| 63 | Отвод ППУ О 42,3/110 С ОДК 90С | шт | 2 |  |  |
| 64 | Отвод ППУ О 89/160 С ОДК 90С | шт | 7 |  |  |
| 65 | Отвод ППУ О 76/140 С ОДК 90С | шт | 11 |  |  |
| 66 | Кожух оцинкованный д. 48/110 | шт | 10 |  |  |
| 67 | Кожух оцинкованный д. 33,5/110 | шт | 13 |  |  |
| 68 | Кожух оцинкованный д. 57/125 | шт | 41 |  |  |
| 69 | Кожух оцинкованный д. 108/180 | шт | 24 |  |  |
| 70 | Кожух оцинкованный д. 89/160 | шт | 54 |  |  |
| 71 | Кожух оцинкованный д.133/225 | шт | 17 |  |  |
| 72 | Кожух оцинкованный д.76/140 | шт | 46 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Краснодар,

- Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», г. Краснодар.

- Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 40 (сорока) календарных дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать _____________рублей ______________копеек, в том числе НДС (18%).

ПОСТАВЩИК:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

|  | ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120 ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru ИНН 2312054894 КПП 231001001 КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ» г. Краснодар БИК 040349978 К/С 30101810300000000978 Р/С 40702810200440006109 Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» ИНН 2312054894 КПП 231243001 ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 К/С 30101810800000000750 Р/С 40702810800020006767 |
| --- | --- |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

_______________/Хайров Р.З./

СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору поставки №	от_________

Между ____________________________________и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»

г.Краснодар                                                                                                   «____»__________2015г.

| № п/п | Наименование Описание и технические характеристики | Ед.изм | Кол-во | Итого цена за ед. | Итого цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затворы поворотные АВО велве межфланцевые с электроприводом Регада Ду-200. Ру-25 | 4 | шт |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Краснодар,

- Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», г. Краснодар.

- Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 40 (сорока) календарных дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать _____________рублей ______________копеек, в том числе НДС (18%).

ПОСТАВЩИК:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

|  | ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120 ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru ИНН 2312054894 КПП 231001001 КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ» г. Краснодар БИК 040349978 К/С 30101810300000000978 Р/С 40702810200440006109 Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» ИНН 2312054894 КПП 231243001 ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 К/С 30101810800000000750 Р/С 40702810800020006767 |
| --- | --- |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

_______________/Хайров Р.З./

СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору поставки №	от_________

Между ____________________________________и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»

г.Краснодар                                                                                                   «____»__________2015г.

| № п/п | Наименование Описание и технические характеристики | Ед.изм | Кол-во | Итого цена за ед. | Итого цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроды АНО 21 3мм | 2500 | кг |  |  |
| 2 | Электроды АНО 21 4мм | 800 | кг |  |  |
| 3 | Электроды LB 3,2 мм | 100 | кг |  |  |
| 4 | Электроды LB 2,6 мм | 100 | кг |  |  |
| 5 | Электроды LB 4 мм | 100 | кг |  |  |
| 6 | круг отрезной 125*2,5*22 Кратон | 200 | шт |  |  |
| 7 | круг отрезной 125*1,8*22 Кратон | 100 | шт |  |  |
| 8 | круг отрезной 230*2,5*22 Кратон | 200 | шт |  |  |
| 9 | круг отрезной 230*1,8*22 Кратон | 100 | шт |  |  |
| 10 | круг отрезной 300*3,2*32 Кратон | 40 | шт |  |  |
| 11 | круг зачистной 230*6*22 Кратон | 50 | шт |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Краснодар,

- Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», г. Краснодар.

- Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 40 (сорока) календарных дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать _____________рублей ______________копеек, в том числе НДС (18%).

ПОСТАВЩИК:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

|  | ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120 ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru ИНН 2312054894 КПП 231001001 КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ» г. Краснодар БИК 040349978 К/С 30101810300000000978 Р/С 40702810200440006109 Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» ИНН 2312054894 КПП 231243001 ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 К/С 30101810800000000750 Р/С 40702810800020006767 |
| --- | --- |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

_______________/Хайров Р.З./

СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору поставки №	от_________

Между ____________________________________и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»

г.Краснодар                                                                                                   «____»__________2015г.

| № п/п | Наименование Описание и технические характеристики | Ед.изм | Кол-во | Итого цена за ед. | Итого цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кирпич красный М-100 | 22 000 | шт |  |  |
| 2 | Кирпич керамический М-125 | 1 500 | шт |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Краснодар,

- Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», г. Краснодар.

- Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 40 (сорока) календарных дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать _____________рублей ______________копеек, в том числе НДС (18%).

ПОСТАВЩИК:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

|  | ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120 ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru ИНН 2312054894 КПП 231001001 КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ» г. Краснодар БИК 040349978 К/С 30101810300000000978 Р/С 40702810200440006109 Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» ИНН 2312054894 КПП 231243001 ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 К/С 30101810800000000750 Р/С 40702810800020006767 |
| --- | --- |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

_______________/Хайров Р.З./