СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору поставки № _____________ от ___________________________

между__________________________ и АО «АТЭК»

г. Краснодар                                                                                    «____»_____________2016 г.

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. с НДС, руб. | Итого сумма с НДС, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маркер кабельный КЕ1(0,75-1,5мм2) «1» | шт | 3 |  |  |
| 2 | Маркер кабельный КЕ1(0,75-1,5мм2) «2» | шт | 3 |  |  |
| 3 | Маркер кабельный КЕ1(0,75-1,5мм2) «3» | шт | 3 |  |  |
| 4 | Маркер кабельный КЕ1(0,75-1,5мм2) «4» | шт | 3 |  |  |
| 5 | Маркер кабельный КЕ1(0,75-1,5мм2) «5» | шт | 3 |  |  |
| 6 | Маркер кабельный КЕ1(0,75-1,5мм2) «6» | шт | 3 |  |  |
| 7 | Маркер кабельный КЕ1(0,75-1,5мм2) «7» | шт | 3 |  |  |
| 8 | Маркер кабельный КЕ1(0,75-1,5мм2) «8» | шт | 3 |  |  |
| 9 | Маркер кабельный КЕ1(0,75-1,5мм2) «9» | шт | 3 |  |  |
| 10 | Маркер кабельный КЕ1(0,75-1,5мм2) «0» | шт | 3 |  |  |
| 11 | ОВЕН ТРМ32-Щ4.01 Контроллер систем отопления и ГВС | шт | 11 |  |  |
| 12 | ОВЕН ТРМ1-Щ.У.Р | шт | 11 |  |  |
| 13 | ДТС035-50М.В3.60 Овен ДТС Термопреобразователь | шт | 22 |  |  |
| 14 | ДТС045-50М.В3.60 ОВЕН Термопреобразователь | шт | 11 |  |  |
| 15 | Датчик-реле давления Danfos KPI-35, 0…8 кгс/см2 | шт | 11 |  |  |
| 16 | МТВ2-EZ11 Основание с блок-контактом. 1NO, пласт. | шт | 55 |  |  |
| 17 | МТВ2-ВЕ12 Meyertek Блок-контакт, 1NC, унив. | шт | 33 |  |  |
| 18 | 55.34.8.230.0040 Миниатюрные реле общего назначения; Втычные; Контакты AgNi; 4CO 7A; блокируемая кнопка Тест+Флаг-индикатор | шт | 110 |  |  |
| 19 | Б.П.1.20*1,5.40.2 Бобышка | шт | 33 |  |  |
| 20 | ГЗ.16.1.1.60 Овен Гильза | шт | 33 |  |  |
| 21 | ДТС125-50М.В2.60 Термометр сопротивления | шт | 11 |  |  |
| 22 | Кран 3-х ходовый | шт | 11 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Условия поставки Товара: доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в полном объеме в течение 40 (сорока) календарных дней с момента заключения договора с 08-00 до 16-00 часов. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении) и соответствовать ГОСТу, ТУ.

- Место приёмки (доставки) Товара: г. Краснодар, Селезнева, д. 199.

- Грузополучатель: филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго».

- Порядок расчёта: оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Товара. Общая сумма договора не может превышать _____ руб. (_____________рублей ____ копеек), в том числе НДС (18%).

- Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов: ТТН; Счет-фактуру; ТН; Счет на оплату.

| ПОСТАВЩИК: ________________ ______________________/ / | ПОКУПАТЕЛЬ: АО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000, г. Краснодар ул. Длинная, д. 120 ИНН 2312054894, КПП 230750001 Грузополучатель: Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» 350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199 ОКПО 03504534, ОГРН 1022301974420 ИНН 2312054894, КПП 231243001 Р/С 40702810800020006767 К/С 30101810800000000750 в ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 E-mail: oaoatek@krteplo.ru тел: 8 (861)299-10-10, факс: 8 (861) 231-57-30 Директор по строительству АО «АТЭК» ______________________/Исаев Е.И./ |
| --- | --- |