## БИМ инд. по статьям с мат. и ТЗ
СОГЛАСОВАНО: |  |  | Приложение № 1 к договору строительного подряда № _____________ от "____" ___________________ 2016 г. | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
___________ | [11 empty] | ___________
"____" _____________ 2016 г. | [11 empty] | "____" _______________2016 г.
Котельная в районе жилого комплекса по ул. Московская, 133, расположенная по ул. Тополиная, 46/1 в г. Краснодаре
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-09-16-101
(локальная смета)
| на | Строительство котельной
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________8140,386 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________6393,032 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________370,333 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________832,552 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________85070,44 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________22140,6 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв.2016г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Устройство топливопровода.
1 | ТЕР24-02-041-01 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм | 100 м газопровода | 0.17 | 1552.28 | 1265.09 | 139.52 |  | 263.89 | 25.1 | 215.07 | 23.72 | 20.51 | 3.49
|  | 1 552,28 = 3 650,05 - 101 x 20,77 |  |  | 147.67 | 130.72 |  |  |  |  | 22.22 |  | 11.96 | 2.03
2 | ТССЦ-103-0359 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 2 | 45.14 |  | 45.14 |  | 90.28 |  |  | 90.28
3 | ТССЦ-103-0348 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 4 мм | м | 15 | 25.8 |  | 25.8 |  | 387 |  |  | 387
4 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0.0022 | 16855.55 | 12787.62 | 919.11 |  | 37.08 | 6.93 | 28.13 | 2.02 | 353.8 | 0.78
|  | 16 855,55 = 24 241,41 - 1 x 7 385,86 |  |  | 3148.82 | 1071.83 |  |  |  |  | 2.36 |  | 103.16 | 0.23
5 | ТССЦ-507-1975 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 4 | 16.6 |  | 16.6 |  | 66.4 |  |  | 66.4
6 | ТССЦ-507-2278 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм | шт. | 2 | 7.61 |  | 7.61 |  | 15.22 |  |  | 15.22
7 | с.ф.№232 от 8.02.16 | Фланцевое соединение изолирующее ИФС-32-16 | шт | 2 | 402.58 |  | 402.58 |  | 805.16 |  |  | 805.16
МАТ=1848,82/4.868*1,06
8 | ТЕРм12-12-001-07 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм | 1 шт. | 2 | 79.91 | 47.68 | 5.29 |  | 159.82 | 53.88 | 95.36 | 10.58 | 3.49 | 6.98
[5 empty] | 26.94 | 3.53 |  |  |  |  | 7.06 |  | 0.34 | 0.68
9 | ТССЦ-302-1356 | Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с41п, диаметром 50 мм (ALSO DN50 PN40) | шт. | 2 | 746.79 |  | 746.79 |  | 1493.58 |  |  | 1493.58
10 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 0.87 | 6.16 |  |  |  | 5.36 | 5.36 |  |  | 0.9 | 0.78
6.16
11 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 0.87 | 1.15 | 0.47 |  |  | 1 | 0.59 | 0.41 |  | 0.1 | 0.09
0.68
12 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0087 | 230.63 | 6.74 | 173.95 |  | 2.01 | 0.43 | 0.06 | 1.52 | 5.841 | 0.05
|  | (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) |  |  | 49.94 | 0.08 | [6 empty] | 0.01
Раздел 2. Временная подводящая ТС (акт №2)
13 | ТЕР24-01-009-06 | Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | 1 км трубопровода | 0.17656 | 465859.33 | 22355.26 | 436679.11 |  | 82252.12 | 1205.01 | 3947.04 | 77100.07 | 845.72 | 149.32
[5 empty] | 6824.96 | 1527.74 |  |  |  |  | 269.74 |  | 162.18 | 28.63
14 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0.9784 | 16855.55 | 12787.62 | 919.11 |  | 16491.47 | 3080.81 | 12511.41 | 899.25 | 353.8 | 346.16
|  | 16 855,55 = 24 241,41 - 1 x 7 385,86 |  |  | 3148.82 | 1071.83 |  |  |  |  | 1048.68 |  | 103.16 | 100.93
15 | т.н.№102 от 5.02.16 | Отвод Ст159*4,5(5)-90-ППУ-ПЭ(39,3кг/шт) | шт. | 10 | 1191.19 |  | 1191.19 |  | 11911.9 |  |  | 11911.9
МАТ=5470,5/4,868*1,06
16 | т.н.№102 от 5.02.16 | Отвод 159 90 ППУ ОЦ (47,5кг/шт) | шт. | 12 | 1005.13 |  | 1005.13 |  | 12061.56 |  |  | 12061.56
МАТ=4616,03/4,868*1,06
17 | ТССЦ-507-1996 | Отводы 90 град., наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм (5,4кг/шт) | шт. | 2 | 156.63 |  | 156.63 |  | 313.26 |  |  | 313.26
18 | ТССЦ-507-2309 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х8 мм (2,3кг/шт) | шт. | 2 | 62.54 |  | 62.54 |  | 125.08 |  |  | 125.08
19 | ТССЦ-507-1005 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 2 | 132.99 |  | 132.99 |  | 265.98 |  |  | 265.98
20 | ТЕР24-01-033-03 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 4 | 11.72 |  | 1.67 |  | 46.88 | 40.2 |  | 6.68 | 1.38 | 5.52
|  | 11,72 = 140,07 - 1 x 128,35 |  |  | 10.05
21 | ТССЦ-302-1276 | Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 50 мм | шт. | 4 | 177.45 |  | 177.45 |  | 709.8 |  |  | 709.8
22 | ТЕР24-01-033-02 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | 1 шт. | 2 | 8.95 |  | 1.16 |  | 17.9 | 15.58 |  | 2.32 | 1.07 | 2.14
|  | 8,95 = 67,67 - 1 x 58,72 |  |  | 7.79
23 | с.ф.№231 от 5.02.16 | Кран шаровый Ду25 Ру4,0МПа | шт | 2 | 194.87 |  | 194.87 |  | 389.74 |  |  | 389.74
МАТ=894,92/4,868*1,06
24 | с.ф.№231 от 5.02.16 | Сгон Ду25 | шт | 4 | 4.87 |  | 4.87 |  | 19.48 |  |  | 19.48
МАТ=22,38/4,868*1,06
25 | с.ф.№231 от 5.02.16 | Муфта чугунная Ду25 | шт | 4 | 4.69 |  | 4.69 |  | 18.76 |  |  | 18.76
МАТ=21,53/4,868*1,06
26 | с.ф.№231 от 5.02.16 | К/гайка Ду25 | шт | 4 | 2.22 |  | 2.22 |  | 8.88 |  |  | 8.88
МАТ=10,18/4,868*1,06
27 | ТЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (резьбы) | 100 шт. | 0.06 | 2810.96 | 297.7 | 2008.37 |  | 168.66 | 30.29 | 17.86 | 120.51 | 65.4 | 3.92
504.89
28 | т.н.№62 от 25.01.16 | Резьба Ф50мм | шт. | 4 | 7.09 |  | 7.09 |  | 28.36 |  |  | 28.36
МАТ=32,58/4,868*1,06
29 | т.н.№74 от 25.01.16 | Резьба Ф25мм | шт. | 2 | 2.42 |  | 2.42 |  | 4.84 |  |  | 4.84
МАТ=11,1/4,868*1,06
Раздел 3. Опоры под трубопровод
30 | ТЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 2.15 | 1123.63 | 245.06 | 294.57 |  | 2415.8 | 1255.6 | 526.88 | 633.32 | 80.22 | 172.47
[5 empty] | 584 | 1.14 |  |  |  |  | 2.45 |  | 0.11 | 0.24
31 | ТЕРм38-01-003-04 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | 1 т конструкций | 2.15 | 1508.55 | 314.99 | 267.16 |  | 3243.38 | 1991.76 | 677.23 | 574.39 | 120 | 258
|  | 1 508,55 = 8 151,98 - 1,032 x 6 437,43 |  |  | 926.4 | 11.68 |  |  |  |  | 25.11 |  | 1.34 | 2.88
32 | т.н.№301 от 19.02.16 | Швеллер 10 | т | 2.0754 | 6233.51 |  | 6233.51 |  | 12937.03 |  |  | 12937.03
МАТ=28627,1/4,868*1,06
33 | т.н.№301 от 19.02.16 | Уголок 50*50*5 | т | 0.012 | 5880.67 |  | 5880.67 |  | 70.57 |  |  | 70.57
МАТ=28627,1/4,868
34 | т.н.№2380 от 23.11.15 | Труба 80х80х4 | т | 0.075 | 7958.27 |  | 7958.27 |  | 596.87 |  |  | 596.87
МАТ=36547,99/4,868*1,06
35 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 12.36 | 6.16 |  |  |  | 76.14 | 76.14 |  |  | 0.9 | 11.12
6.16
36 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 12.36 | 1.15 | 0.47 |  |  | 14.21 | 8.4 | 5.81 |  | 0.1 | 1.24
0.68
37 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1236 | 226.09 | 6.74 | 173.95 |  | 27.94 | 5.61 | 0.83 | 21.5 | 5.31 | 0.66
[5 empty] | 45.4 | 0.08 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.01
Раздел 4. Устройство дорожного полотна
38 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.2 | 6782.65 | 6579.98 | 6.61 |  | 1356.53 | 39.21 | 1316 | 1.32 | 31.32 | 6.26
[5 empty] | 196.06 | 800.9 |  |  |  |  | 160.18 |  | 90.09 | 18.02
39 | ТССЦпг03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 350 | 14.77 | 14.77 |  |  | 5169.5 |  | 5169.5
40 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1.84 | 3094.98 | 2817.73 | 120.26 |  | 5694.76 | 288.86 | 5184.62 | 221.28 | 24.19 | 44.51
[5 empty] | 156.99 | 214.45 |  |  |  |  | 394.59 |  | 20.6 | 37.9
41 | ТЕР01-02-001-02 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.138 | 1379.36 | 1379.36 |  |  | 190.35 |  | 190.35
[6 empty] | 160.83 |  |  |  |  | 22.19 |  | 15.39 | 2.12
42 | ТССЦ-408-0049 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 138 | 204.29 |  | 204.29 |  | 28192.02 |  |  | 28192.02
43 | ТССЦ-408-0047 | Щебень из гравия для строительных работ, фракция 20-40 мм | м3 | 46 | 190.28 |  | 190.28 |  | 8752.88 |  |  | 8752.88
44 | ТЕР01-02-001-08 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-02 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.138 | 13896.36 | 13896.36 |  |  | 1917.7 |  | 1917.7
|  | (До 10 проходов ПЗ=9 (ОЗП=81; ЭМ=81 к расх.; ЗПМ=729; МАТ=81 к расх.; ТЗ=81; ТЗМ=729)) |  |  |  | 11146.41 |  |  |  |  | 1538.2 |  | 1006.02 | 138.83
45 | ТЕР01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.046 | 1543.81 | 1543.81 |  |  | 71.02 |  | 71.02
[6 empty] | 180.16 |  |  |  |  | 8.29 |  | 17.24 | 0.79
46 | ТЕР01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-01 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.046 | 15205.32 | 15205.32 |  |  | 699.44 |  | 699.44
|  | (До 10 проходов ПЗ=9 (ОЗП=81; ЭМ=81 к расх.; ЗПМ=729; МАТ=81 к расх.; ТЗ=81; ТЗМ=729)) |  |  |  | 12196.17 |  |  |  |  | 561.02 |  | 1100.79 | 50.64
Устройство площадок под модульную котельную
47 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1.2 | 3094.98 | 2817.73 | 120.26 |  | 3713.98 | 188.39 | 3381.28 | 144.31 | 24.19 | 29.03
[5 empty] | 156.99 | 214.45 |  |  |  |  | 257.34 |  | 20.6 | 24.72
48 | ТССЦ-408-0049 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 120 | 204.29 |  | 204.29 |  | 24514.8 |  |  | 24514.8
49 | ТЕР01-02-001-02 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.12 | 1379.36 | 1379.36 |  |  | 165.52 |  | 165.52
[6 empty] | 160.83 |  |  |  |  | 19.3 |  | 15.39 | 1.85
50 | ТЕР01-02-001-08 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-02 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.12 | 13896.36 | 13896.36 |  |  | 1667.56 |  | 1667.56
|  | (До 10 проходов ПЗ=9 (ОЗП=81; ЭМ=81 к расх.; ЗПМ=729; МАТ=81 к расх.; ТЗ=81; ТЗМ=729)) |  |  |  | 11146.41 |  |  |  |  | 1337.57 |  | 1006.02 | 120.72
51 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.4 | 3094.98 | 2817.73 | 120.26 |  | 1237.99 | 62.8 | 1127.09 | 48.1 | 24.19 | 9.68
[5 empty] | 156.99 | 214.45 |  |  |  |  | 85.78 |  | 20.6 | 8.24
52 | ТССЦ-408-0049 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 40 | 204.29 |  | 204.29 |  | 8171.6 |  |  | 8171.6
53 | ТЕР01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.04 | 1543.81 | 1543.81 |  |  | 61.75 |  | 61.75
[6 empty] | 180.16 |  |  |  |  | 7.21 |  | 17.24 | 0.69
54 | ТЕР01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-001-01 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.04 | 15205.32 | 15205.32 |  |  | 608.21 |  | 608.21
|  | (До 10 проходов ПЗ=9 (ОЗП=81; ЭМ=81 к расх.; ЗПМ=729; МАТ=81 к расх.; ТЗ=81; ТЗМ=729)) |  |  |  | 12196.17 |  |  |  |  | 487.85 |  | 1100.79 | 44.03
55 | ТЕР27-12-010-02 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0.08925 | 5722.47 | 4607.11 | 176.39 |  | 510.73 | 83.8 | 411.18 | 15.75 | 139.52 | 12.45
[5 empty] | 938.97 | 356.97 |  |  |  |  | 31.86 |  | 34.39 | 3.07
56 | ТССЦ-403-6010 | Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог | м3 | 8.925 | 2070.87 |  | 2070.87 |  | 18482.51 |  |  | 18482.51
Перевозка и монтаж модульной котельной
57 | ТСЭМ-400103 | Тягачи седельные, грузоподъемность 30 т | маш.-ч | 8 | 134.42 | 134.42 |  |  | 1075.36 |  | 1075.36
[6 empty] | 10.39 |  |  |  |  | 83.12
58 | ТСЭМ-400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 8 | 33.37 | 33.37 |  |  | 266.96 |  | 266.96
59 | ТСЭМ-021145 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | 8 | 346.62 | 346.62 |  |  | 2772.96 |  | 2772.96
[6 empty] | 19.28 |  |  |  |  | 154.24
Раздел 5. Фундаменты
60 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 2.2238 | 6782.65 | 6579.98 | 6.61 |  | 15083.25 | 436 | 14632.55 | 14.7 | 31.32 | 69.65
[5 empty] | 196.06 | 800.9 |  |  |  |  | 1781.04 |  | 90.09 | 200.34
61 | ТССЦпг03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза | 1 т груза | 3891.6474 | 3.77 | 3.77 |  |  | 14671.51 |  | 14671.51
ФУHДАМЕHТЫ
62 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.75383 | 6163.11 | 2190.37 | 2845.94 |  | 4645.94 | 849.42 | 1651.17 | 2145.35 | 180 | 135.69
|  | 6 163,11 = 66 525,69 - 102 x 591,79 |  |  | 1126.8 | 187.02 |  |  |  |  | 140.98 |  | 18 | 13.57
63 | ТССЦ-401-0085 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 76.8907 | 635.65 |  | 635.65 |  | 48875.55 |  |  | 48875.55
64 | ТЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 226.149 | 57.14 | 38.85 | 2.57 |  | 12922.15 | 3555.06 | 8785.89 | 581.2 | 2.4 | 542.76
|  | 57,14 = 268,33 - 1,3 x 162,45 |  |  | 15.72 | 4.27 |  |  |  |  | 965.66 |  | 0.54 | 122.12
65 | ТССЦ-408-0049 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 230.672 | 204.29 |  | 204.29 |  | 47123.98 |  |  | 47123.98
66 | ТЕР01-02-003-02 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.22615 | 1146.11 | 1146.11 |  |  | 259.19 |  | 259.19
[6 empty] | 135.86 |  |  |  |  | 30.72 |  | 13.6 | 3.08
67 | ТЕР01-02-003-08 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-02 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.22615 | 150.39 | 150.39 |  |  | 34.01 |  | 34.01
[6 empty] | 15.85 |  |  |  |  | 3.58 |  | 2.05 | 0.46
68 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 3.2344 | 1279.02 | 57.59 | 1059.67 |  | 4136.86 | 523.2 | 186.27 | 3427.39 | 21.2 | 68.57
161.76
69 | ТЕР36-01-008-06 | Засыпка пазух объемом: до 200 м3 грунтами связными | 1000 м3 грунта | 0.33285 | 8224.7 | 4124.06 | 1718 |  | 2737.59 | 793.06 | 1372.69 | 571.84 | 377 | 125.48
[5 empty] | 2382.64 | 427.68 |  |  |  |  | 142.35 |  | 52.22 | 17.38
Фундамент Ф1 (4шт)
70 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.028 | 6163.11 | 2190.37 | 2845.94 |  | 172.57 | 31.55 | 61.33 | 79.69 | 180 | 5.04
|  | 6 163,11 = 66 525,69 - 102 x 591,79 |  |  | 1126.8 | 187.02 |  |  |  |  | 5.24 |  | 18 | 0.5
71 | ТССЦ-401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 2.856 | 591.79 |  | 591.79 |  | 1690.15 |  |  | 1690.15
72 | ТЕР06-01-001-06 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.20092 | 29660.29 | 3219.7 | 22267.78 |  | 5959.23 | 838.38 | 646.89 | 4473.96 | 610.06 | 122.57
|  | 29 660,29 = 98 107,83 - 101,5 x 674,36 |  |  | 4172.81 | 269.57 |  |  |  |  | 54.16 |  | 26.02 | 5.23
73 | ТССЦ-401-0087 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 20.393 | 718.23 |  | 718.23 |  | 14646.85 |  |  | 14646.85
74 | ТССЦ-204-0097 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0.008 | 8816.75 |  | 8816.75 |  | 70.53 |  |  | 70.53
75 | ТССЦ-204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0.364 | 5163.18 |  | 5163.18 |  | 1879.4 |  |  | 1879.4
76 | ТССЦ-204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм | т | 0.364 | 1525.71 |  | 1525.71 |  | 555.36 |  |  | 555.36
77 | ТССЦ-204-0023 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм | т | 0.216 | 5163.18 |  | 5163.18 |  | 1115.25 |  |  | 1115.25
78 | ТССЦ-204-0038 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 14 мм | т | 0.216 | 1374.08 |  | 1374.08 |  | 296.8 |  |  | 296.8
79 | ТССЦ-204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | 0.08636 | 5558.7 |  | 5558.7 |  | 480.05 |  |  | 480.05
80 | ТССЦ-204-0035 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм | т | 0.08636 | 1757.95 |  | 1757.95 |  | 151.82 |  |  | 151.82
81 | ТССЦ-204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0.05032 | 5569.99 |  | 5569.99 |  | 280.28 |  |  | 280.28
82 | ТССЦ-204-0034 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | т | 0.05032 | 2457.96 |  | 2457.96 |  | 123.68 |  |  | 123.68
83 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.24 | 89.5 | 2.87 |  |  | 21.48 | 20.79 | 0.69 |  | 11.9 | 2.86
86.63
84 | ТССЦ-101-2068 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 36х1250 мм | кг | 285.12 | 21.37 |  | 21.37 |  | 6093.01 |  |  | 6093.01
Фундамент Ф1/1 (8шт)
85 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.056 | 6163.11 | 2190.37 | 2845.94 |  | 345.13 | 63.1 | 122.66 | 159.37 | 180 | 10.08
|  | 6 163,11 = 66 525,69 - 102 x 591,79 |  |  | 1126.8 | 187.02 |  |  |  |  | 10.47 |  | 18 | 1.01
86 | ТССЦ-401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 5.712 | 591.79 |  | 591.79 |  | 3380.3 |  |  | 3380.3
87 | ТЕР06-01-001-06 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.40183 | 12568.93 | 3219.7 | 5176.42 |  | 5050.6 | 1676.77 | 1293.78 | 2080.05 | 610.06 | 245.14
|  | 12 568,93 = 98 107,83 - 0,025 x 4 751,12 - 0,0052 x 9 180,59 - 3,3 x 5 128,74 - 101,5 x 674,36 |  |  | 4172.81 | 269.57 |  |  |  |  | 108.32 |  | 26.02 | 10.46
88 | ТССЦ-401-0087 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 40.7859 | 718.23 |  | 718.23 |  | 29293.69 |  |  | 29293.69
89 | ТССЦ-204-0097 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0.016 | 8816.75 |  | 8816.75 |  | 141.07 |  |  | 141.07
90 | ТССЦ-204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0.728 | 5163.18 |  | 5163.18 |  | 3758.8 |  |  | 3758.8
91 | ТССЦ-204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм | т | 0.728 | 1525.71 |  | 1525.71 |  | 1110.72 |  |  | 1110.72
92 | ТССЦ-204-0023 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм | т | 0.432 | 5163.18 |  | 5163.18 |  | 2230.49 |  |  | 2230.49
93 | ТССЦ-204-0038 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 14 мм | т | 0.432 | 1374.08 |  | 1374.08 |  | 593.6 |  |  | 593.6
94 | ТССЦ-204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | 0.17272 | 5558.7 |  | 5558.7 |  | 960.1 |  |  | 960.1
95 | ТССЦ-204-0035 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм | т | 0.17272 | 1757.95 |  | 1757.95 |  | 303.63 |  |  | 303.63
96 | ТССЦ-204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0.10064 | 5569.99 |  | 5569.99 |  | 560.56 |  |  | 560.56
97 | ТССЦ-204-0034 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | т | 0.10064 | 2457.96 |  | 2457.96 |  | 247.37 |  |  | 247.37
98 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.48 | 89.5 | 2.87 |  |  | 42.96 | 41.58 | 1.38 |  | 11.9 | 5.71
86.63
99 | ТССЦ-101-2068 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 36х1250 мм | кг | 570.24 | 21.37 |  | 21.37 |  | 12186.03 |  |  | 12186.03
100 | ТЕР06-01-015-08 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0.12384 | 8109.69 | 40.11 | 7609.34 |  | 1004.3 | 57 | 4.97 | 942.33 | 63.22 | 7.83
[5 empty] | 460.24 | 1.56 |  |  |  |  | 0.19 |  | 0.15 | 0.02
101 | ТССЦ-101-3687 | Швеллеры № 14 | т | 0.12384 | 5312.74 |  | 5312.74 |  | 657.93 |  |  | 657.93
Фундамент Ф2 (6шт)
102 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.024 | 6163.11 | 2190.37 | 2845.94 |  | 147.91 | 27.04 | 52.57 | 68.3 | 180 | 4.32
|  | 6 163,11 = 66 525,69 - 102 x 591,79 |  |  | 1126.8 | 187.02 |  |  |  |  | 4.49 |  | 18 | 0.43
103 | ТССЦ-401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 2.448 | 591.79 |  | 591.79 |  | 1448.7 |  |  | 1448.7
104 | ТЕР06-01-001-06 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.15408 | 12568.93 | 3219.7 | 5176.42 |  | 1936.62 | 642.95 | 496.09 | 797.58 | 610.06 | 94
|  | 12 568,93 = 98 107,83 - 0,025 x 4 751,12 - 0,0052 x 9 180,59 - 3,3 x 5 128,74 - 101,5 x 674,36 |  |  | 4172.81 | 269.57 |  |  |  |  | 41.54 |  | 26.02 | 4.01
105 | ТССЦ-401-0087 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 15.6391 | 718.23 |  | 718.23 |  | 11232.49 |  |  | 11232.49
106 | ТССЦ-204-0097 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0.00942 | 8816.75 |  | 8816.75 |  | 83.05 |  |  | 83.05
107 | ТССЦ-204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0.16818 | 5163.18 |  | 5163.18 |  | 868.34 |  |  | 868.34
108 | ТССЦ-204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм | т | 0.16818 | 1525.71 |  | 1525.71 |  | 256.59 |  |  | 256.59
109 | ТССЦ-204-0023 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм | т | 0.31968 | 5163.18 |  | 5163.18 |  | 1650.57 |  |  | 1650.57
110 | ТССЦ-204-0038 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 14 мм | т | 0.31968 | 1374.08 |  | 1374.08 |  | 439.27 |  |  | 439.27
111 | ТССЦ-204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | 0.12204 | 5558.7 |  | 5558.7 |  | 678.38 |  |  | 678.38
112 | ТССЦ-204-0035 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм | т | 0.12204 | 1757.95 |  | 1757.95 |  | 214.54 |  |  | 214.54
113 | ТССЦ-204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0.05616 | 5569.99 |  | 5569.99 |  | 312.81 |  |  | 312.81
114 | ТССЦ-204-0034 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | т | 0.05616 | 2457.96 |  | 2457.96 |  | 138.04 |  |  | 138.04
115 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.72 | 89.5 | 2.87 |  |  | 64.44 | 62.37 | 2.07 |  | 11.9 | 8.57
86.63
116 | ТССЦ-101-2068 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 36х1250 мм | кг | 142.56 | 21.37 |  | 21.37 |  | 3046.51 |  |  | 3046.51
Фундамент Ф2/1 (4шт)
117 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.016 | 6163.11 | 2190.37 | 2845.94 |  | 98.61 | 18.03 | 35.05 | 45.53 | 180 | 2.88
|  | 6 163,11 = 66 525,69 - 102 x 591,79 |  |  | 1126.8 | 187.02 |  |  |  |  | 2.99 |  | 18 | 0.29
118 | ТССЦ-401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 1.632 | 591.79 |  | 591.79 |  | 965.8 |  |  | 965.8
119 | ТЕР06-01-001-06 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.10272 | 12568.93 | 3219.7 | 5176.42 |  | 1291.08 | 428.63 | 330.73 | 531.72 | 610.06 | 62.67
|  | 12 568,93 = 98 107,83 - 0,025 x 4 751,12 - 0,0052 x 9 180,59 - 3,3 x 5 128,74 - 101,5 x 674,36 |  |  | 4172.81 | 269.57 |  |  |  |  | 27.69 |  | 26.02 | 2.67
120 | ТССЦ-204-0097 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 10.4261 | 8816.75 |  | 8816.75 |  | 91924.14 |  |  | 91924.14
121 | ТССЦ-204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0.00628 | 5569.99 |  | 5569.99 |  | 34.98 |  |  | 34.98
122 | ТССЦ-204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0.11212 | 5163.18 |  | 5163.18 |  | 578.9 |  |  | 578.9
123 | ТССЦ-204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм | т | 0.11212 | 1525.71 |  | 1525.71 |  | 171.06 |  |  | 171.06
124 | ТССЦ-204-0023 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм | т | 0.21312 | 5163.18 |  | 5163.18 |  | 1100.38 |  |  | 1100.38
125 | ТССЦ-204-0038 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 14 мм | т | 0.21312 | 1374.08 |  | 1374.08 |  | 292.84 |  |  | 292.84
126 | ТССЦ-204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | 0.08136 | 5558.7 |  | 5558.7 |  | 452.26 |  |  | 452.26
127 | ТССЦ-204-0035 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм | т | 0.08136 | 1757.95 |  | 1757.95 |  | 143.03 |  |  | 143.03
128 | ТССЦ-204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0.03744 | 5569.99 |  | 5569.99 |  | 208.54 |  |  | 208.54
129 | ТССЦ-204-0034 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | т | 0.03744 | 2457.96 |  | 2457.96 |  | 92.03 |  |  | 92.03
130 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.48 | 89.5 | 2.87 |  |  | 42.96 | 41.58 | 1.38 |  | 11.9 | 5.71
86.63
131 | ТССЦ-101-2068 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 36х1250 мм | кг | 95.04 | 21.37 |  | 21.37 |  | 2031 |  |  | 2031
132 | ТЕР06-01-015-08 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0.06192 | 500.35 | 40.11 |  |  | 30.98 | 28.5 | 2.48 |  | 63.22 | 3.91
|  | 500,35 = 8 109,69 - 1 x 7 609,34 |  |  | 460.24 | 1.56 |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.15 | 0.01
133 | ТССЦ-101-3687 | Швеллеры № 14 | т | 0.06192 | 5312.74 |  | 5312.74 |  | 328.96 |  |  | 328.96
Фундаментные балки
134 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.045 | 6163.11 | 2190.37 | 2845.94 |  | 277.34 | 50.71 | 98.57 | 128.06 | 180 | 8.1
|  | 6 163,11 = 66 525,69 - 102 x 591,79 |  |  | 1126.8 | 187.02 |  |  |  |  | 8.42 |  | 18 | 0.81
135 | ТССЦ-401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 4.59 | 591.79 |  | 591.79 |  | 2716.32 |  |  | 2716.32
136 | ТЕР06-01-034-01 | Устройство фундаментных балок | 100 м3 железобетона в деле | 0.37 | 38942.27 | 8108.1 | 21762.8 |  | 14408.64 | 3356.41 | 3000 | 8052.23 | 1309 | 484.33
|  | 38 942,27 = 151 183,65 - 0,042 x 4 751,12 - 8,5 x 5 128,74 - 101,5 x 674,36 |  |  | 9071.37 | 618.96 |  |  |  |  | 229.02 |  | 59.63 | 22.06
137 | ТССЦ-401-0087 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 37.555 | 718.23 |  | 718.23 |  | 26973.13 |  |  | 26973.13
138 | ТССЦ-204-0023 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм | т | 0.65534 | 5163.18 |  | 5163.18 |  | 3383.62 |  |  | 3383.62
139 | ТССЦ-204-0038 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 14 мм | т | 0.65534 | 1374.08 |  | 1374.08 |  | 900.48 |  |  | 900.48
140 | ТССЦ-204-0020 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0.2326 | 5379.37 |  | 5379.37 |  | 1251.24 |  |  | 1251.24
141 | ТССЦ-204-0035 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм | т | 0.2326 | 1757.95 |  | 1757.95 |  | 408.9 |  |  | 408.9
142 | ТССЦ-204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0.62496 | 5367.18 |  | 5367.18 |  | 3354.27 |  |  | 3354.27
143 | ТССЦ-204-0036 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм | т | 0.62496 | 1549.17 |  | 1549.17 |  | 968.17 |  |  | 968.17
144 | ТССЦ-204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | 0.45627 | 5558.7 |  | 5558.7 |  | 2536.27 |  |  | 2536.27
145 | ТССЦ-204-0035 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм | т | 0.45627 | 1757.95 |  | 1757.95 |  | 802.1 |  |  | 802.1
146 | ТССЦ-204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0.033832 | 5569.99 |  | 5569.99 |  | 188.44 |  |  | 188.44
147 | ТССЦ-204-0034 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | т | 0.033832 | 2457.96 |  | 2457.96 |  | 83.16 |  |  | 83.16
148 | ТЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0.00808 | 9220.62 | 40.11 | 7609.34 |  | 74.5 | 12.7 | 0.32 | 61.48 | 215.82 | 1.74
[5 empty] | 1571.17 | 1.56 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.15
Фундаменты под оборудование и основание под полы
149 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.63 | 6163.11 | 2190.37 | 2845.94 |  | 3882.76 | 709.88 | 1379.93 | 1792.95 | 180 | 113.4
|  | 6 163,11 = 66 525,69 - 102 x 591,79 |  |  | 1126.8 | 187.02 |  |  |  |  | 117.82 |  | 18 | 11.34
150 | ТССЦ-401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 64.26 | 591.79 |  | 591.79 |  | 38028.43 |  |  | 38028.43
151 | ТЕР06-01-005-06 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 1.336 | 7668.11 | 2122.67 | 3668.58 |  | 10244.6 | 2507.49 | 2835.89 | 4901.22 | 278.88 | 372.58
|  | 7 668,11 = 92 598,89 - 0,015 x 4 751,12 - 3,2 x 5 128,74 - 101,5 x 674,36 |  |  | 1876.86 | 184.54 |  |  |  |  | 246.55 |  | 17.83 | 23.82
152 | ТССЦ-401-0087 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250) | м3 | 135.604 | 718.23 |  | 718.23 |  | 97394.86 |  |  | 97394.86
153 | ТССЦ-204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 1.5043 | 5569.99 |  | 5569.99 |  | 8378.84 |  |  | 8378.84
154 | ТЕР06-01-015-09 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг | 1 т | 2 | 198.81 | 40.11 |  |  | 397.62 | 317.4 | 80.22 |  | 21.8 | 43.6
|  | 198,81 = 7 808,15 - 1 x 7 609,34 |  |  | 158.7 | 1.56 |  |  |  |  | 3.12 |  | 0.15 | 0.3
155 | ТССЦ-301-3057 | Сальник набивной из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 400 мм | шт. | 2 | 10826.51 |  | 10826.51 |  | 21653.02 |  |  | 21653.02
156 | ТССЦ-204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 1.382 | 5367.18 |  | 5367.18 |  | 7417.34 |  |  | 7417.34
157 | ТССЦ-204-0036 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм | т | 1.382 | 1549.17 |  | 1549.17 |  | 2140.92 |  |  | 2140.92
158 | ТССЦ-204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 1.6171 | 5163.18 |  | 5163.18 |  | 8349.53 |  |  | 8349.53
159 | ТССЦ-204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм | т | 1.6171 | 1525.71 |  | 1525.71 |  | 2467.27 |  |  | 2467.27
160 | ТССЦ-204-0003 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм | т | 0.14329 | 5551.56 |  | 5551.56 |  | 795.48 |  |  | 795.48
161 | ТССЦ-204-0036 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм | т | 0.14329 | 1549.17 |  | 1549.17 |  | 221.98 |  |  | 221.98
162 | ТССЦ-204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0.0027 | 5569.99 |  | 5569.99 |  | 15.04 |  |  | 15.04
163 | ТССЦ-204-0034 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | т | 0.0027 | 2457.96 |  | 2457.96 |  | 6.64 |  |  | 6.64
Раздел 6. Устройство скважины
164 | ТЕР04-01-039-02 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 46 м в грунтах группы: 2 | 100 м бурения скважины | 0.46 | 16287.39 | 6062.52 | 9563.27 |  | 7492.2 | 304.34 | 2788.76 | 4399.1 | 85.7 | 39.42
[5 empty] | 661.6 | 457.99 |  |  |  |  | 210.68 |  | 44.08 | 20.28
165 | ТЕРм07-04-028-04 | Насос погружной, масса 0,11 т | 1 шт. | 1 | 563.25 | 145.44 | 245.11 |  | 563.25 | 172.7 | 145.44 | 245.11 | 21.4 | 21.4
[5 empty] | 172.7 | 3.01 |  |  |  |  | 3.01 |  | 0.29 | 0.29
166 | Прайс-лист | Насос Водолей БЦП 0,5-40 | шт | 1 | 2438.78 |  | 2438.78 |  | 2438.78 |  |  | 2438.78
МАТ=11200,00/4,868*1,06
167 | ТЕР04-02-010-02 | Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами: с муфтовым соединением, группа грунтов по устойчивости 2 | 10 м закрепленной скважины | 4.6 | 431.97 | 406.71 | 5.19 |  | 1987.06 | 92.32 | 1870.87 | 23.87 | 2.6 | 11.96
[5 empty] | 20.07 | 29.3 |  |  |  |  | 134.78 |  | 2.82 | 12.97
168 | Прайс-лист | Оголовок | шт | 1 | 413.72 |  | 413.72 |  | 413.72 |  |  | 413.72
МАТ=1900,00/4,868*1,06
169 | материал давальческий | Труба PPR ф32 | мп | 46 | 8.99 |  | 8.99 |  | 413.54 |  |  | 413.54
МАТ=41,30/4,868*1,06
170 | материал давальческий | Трос в силиконовой обмотке | мп | 46 | 5.11 |  | 5.11 |  | 235.06 |  |  | 235.06
МАТ=23,48/4,868*1,06
171 | Прайс-лист | Комплект соеденительных муфт ф 32 PPR | шт | 1 | 174.18 |  | 174.18 |  | 174.18 |  |  | 174.18
МАТ=800,00/4,8684*1,06
172 | ТЕР17-01-007-01 | Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т | 10 баков | 0.1 | 27775.66 | 431 | 26287.12 |  | 2777.57 | 105.75 | 43.1 | 2628.72 | 148.74 | 14.87
[5 empty] | 1057.54 | 21.4 |  |  |  |  | 2.14 |  | 2.06 | 0.21
173 | Прайс-лист | Гидроаккумулятор | шт | 1 | 435.5 |  | 435.5 |  | 435.5 |  |  | 435.5
МАТ=2000,00/4,868*1,06
174 | ТЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 1 | 9.52 |  | 1.32 |  | 9.52 | 8.2 |  | 1.32 | 1.03 | 1.03
8.2
175 | Прайс-лист | Реле давления | шт | 1 | 522.6 |  | 522.6 |  | 522.6 |  |  | 522.6
МАТ=2400,00/4,868*1,06
176 | ТЕР01-01-007-02 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.004 | 4469.34 | 4469.34 |  |  | 17.88 |  | 17.88
[6 empty] | 337.16 |  |  |  |  | 1.35 |  | 32.45 | 0.13
177 | ТЕР01-01-030-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.004 | 933.57 | 933.57 |  |  | 3.73 |  | 3.73
[6 empty] | 112.46 |  |  |  |  | 0.45 |  | 12.65 | 0.05
178 | ТЕР01-02-033-01 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений песком | 10 м3 | 0.05 | 1709.39 | 65.1 | 1566.8 |  | 85.47 | 3.87 | 3.26 | 78.34 | 13.43 | 0.67
[5 empty] | 77.49 | 7.75 |  |  |  |  | 0.39 |  | 0.93 | 0.05
179 | ТЕР34-02-006-04 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях: ККС-2 | 1 колодец | 1 | 110.28 | 85.52 |  |  | 110.28 | 24.76 | 85.52 |  | 3.28 | 3.28
[5 empty] | 24.76 | 6.65 |  |  |  |  | 6.65 |  | 0.64 | 0.64
180 | Прайс-лист | Кессон в сборе | шт | 1 | 236.25 |  | 236.25 |  | 236.25 |  |  | 236.25
МАТ=10000,00/44,868*1,06
Раздел 7. Временное электроснабжение
181 | ТЕРм08-02-405-02 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 35 мм2 | 100 м | 0.5 | 422.53 | 87.16 | 82.9 |  | 211.27 | 126.24 | 43.58 | 41.45 | 33.44 | 16.72
[5 empty] | 252.47 | 2.39 |  |  |  |  | 1.2 |  | 0.23 | 0.12
182 | ТССЦ-502-0880 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х35-0,6/1,0 | 1000 м | 0.05 | 21638.81 |  | 21638.81 |  | 1081.94 |  |  | 1081.94
183 | ТЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 100 м | 3.5 | 372.6 | 70.85 | 70.42 |  | 1304.1 | 809.66 | 247.98 | 246.46 | 30.64 | 107.24
[5 empty] | 231.33 | 1.66 |  |  |  |  | 5.81 |  | 0.16 | 0.56
184 | ТССЦ-501-8303 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 0.3 | 10884.26 |  | 10884.26 |  | 3265.28 |  |  | 3265.28
185 | ТССЦ-501-8335 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.05 | 2555.7 |  | 2555.7 |  | 127.79 |  |  | 127.79
186 | ТЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | 100 жил | 0.04 | 402.87 | 16.36 | 110.3 |  | 16.11 | 11.05 | 0.65 | 4.41 | 34.7 | 1.39
[5 empty] | 276.21 | 0.1 | [6 empty] | 0.01
187 | ТЕРм08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 | 100 жил | 0.06 | 528.37 | 21.11 | 198.41 |  | 31.7 | 18.53 | 1.27 | 11.9 | 38.8 | 2.33
[5 empty] | 308.85 | 0.21 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.02
188 | ТЕРм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2 | 100 жил | 0.02 | 613.46 | 29.07 | 213.45 |  | 12.27 | 7.42 | 0.58 | 4.27 | 46.6 | 0.93
[5 empty] | 370.94 | 0.31 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.03
189 | ТССЦ-111-0133 | Зажим ответвительный ЗОИ 25-95/25-95 | шт. | 8 | 32.6 |  | 32.6 |  | 260.8 |  |  | 260.8
190 | ТЕР33-04-011-01 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия | 1 переход | 4 | 87.55 | 34.41 |  |  | 350.2 | 212.56 | 137.64 |  | 7.21 | 28.84
53.14
191 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 | 56.71 | 34.3 | 3.54 |  | 56.71 | 18.87 | 34.3 | 3.54 | 2.37 | 2.37
[5 empty] | 18.87 | 2.43 |  |  |  |  | 2.43 |  | 0.29 | 0.29
192 | ТССЦ-509-6333 | Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP54 | шт. | 1 | 658.61 |  | 658.61 |  | 658.61 |  |  | 658.61
193 | ТССЦ-509-2642 | DIN-рейка металлическая длиной 100 мм | шт. | 1 | 4.08 |  | 4.08 |  | 4.08 |  |  | 4.08
194 | ТЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 | 60.52 | 3.32 | 39.5 |  | 60.52 | 17.7 | 3.32 | 39.5 | 2.32 | 2.32
[5 empty] | 17.7 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.01 | 0.01
195 | ТССЦ-509-2255 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 1Р 100А, характеристика С | шт. | 1 | 52.31 |  | 52.31 |  | 52.31 |  |  | 52.31
196 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1 | 8.38 | 2.33 | 0.48 |  | 8.38 | 5.57 | 2.33 | 0.48 | 0.7 | 0.7
[5 empty] | 5.57 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.01 | 0.01
197 | ТССЦ-509-8213 | Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AM-03, 5(7,5) А | шт. | 1 | 386.42 |  | 386.42 |  | 386.42 |  |  | 386.42
198 | ТЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | 100 жил | 0.12 | 402.87 | 16.36 | 110.3 |  | 48.34 | 33.15 | 1.96 | 13.23 | 34.7 | 4.16
[5 empty] | 276.21 | 0.1 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.01
199 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0.05 | 217.97 | 2.33 | 81.91 |  | 10.9 | 6.69 | 0.12 | 4.09 | 16.8 | 0.84
[5 empty] | 133.73 | 0.1 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.01
200 | ТЕРм08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 | 100 жил | 0.02 | 528.37 | 21.11 | 198.41 |  | 10.57 | 6.18 | 0.42 | 3.97 | 38.8 | 0.78
[5 empty] | 308.85 | 0.21 | [6 empty] | 0.02
201 | ТССЦ-509-1592 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-35/50 | шт. | 2 | 7.03 |  | 7.03 |  | 14.06 |  |  | 14.06
202 | ТЕРм08-05-045-04 | Заземление оборудования: местное | 1 шт. | 1 | 107.34 | 55.49 | 19.59 |  | 107.34 | 32.26 | 55.49 | 19.59 | 4.33 | 4.33
32.26
203 | ТССЦ-501-1709 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КГ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.001 | 67561.37 |  | 67561.37 |  | 67.56 |  |  | 67.56
204 | ТЕРм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт. | 0.1 | 135.15 | 46.39 | 26.17 |  | 13.52 | 6.26 | 4.64 | 2.62 | 8.29 | 0.83
[5 empty] | 62.59 | 1.45 |  |  |  |  | 0.15 |  | 0.14 | 0.01
205 | ТССЦ-101-5195 | Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс размером 18х18 мм | т | 0.015 | 6434.75 |  | 6434.75 |  | 96.52 |  |  | 96.52
206 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 2 | 56.71 | 34.3 | 3.54 |  | 113.42 | 37.74 | 68.6 | 7.08 | 2.37 | 4.74
[5 empty] | 18.87 | 2.43 |  |  |  |  | 4.86 |  | 0.29 | 0.58
207 | ТССЦ-509-5739 | Щиты распределительные навесные ЩРН-12, размер корпуса 220х300х125 мм | шт. | 2 | 194.98 |  | 194.98 |  | 389.96 |  |  | 389.96
208 | ТЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 2 | 60.52 | 3.32 | 39.5 |  | 121.04 | 35.4 | 6.64 | 79 | 2.32 | 4.64
[5 empty] | 17.7 | 0.1 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.01 | 0.02
209 | ТССЦ-509-2253 | Выключатели автоматические диф. 63А, характеристика С | шт. | 2 | 52.31 |  | 52.31 |  | 104.62 |  |  | 104.62
210 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 2 | 33.55 | 0.76 | 20.89 |  | 67.1 | 23.8 | 1.52 | 41.78 | 1.56 | 3.12
11.9
211 | ТССЦ-509-2229 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С | шт. | 2 | 10.09 |  | 10.09 |  | 20.18 |  |  | 20.18
212 | ТЕРм08-03-591-10 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0.08 | 698.67 | 34.74 | 179.33 |  | 55.89 | 38.77 | 2.78 | 14.34 | 60.88 | 4.87
[5 empty] | 484.6 | 0.83 |  |  |  |  | 0.07 |  | 0.08 | 0.01
213 | ТССЦ-503-0482 | Розетка штепсельная герметичная с заземляющим контактом 220В | шт. | 4 | 10.09 |  | 10.09 |  | 40.36 |  |  | 40.36
214 | т.н.№2140 от 21.10.15 | Розетка кабельная 32А 3Р+N+E IP44 на поверхность 380В | шт. | 4 | 47.65 |  | 47.65 |  | 190.6 |  |  | 190.6
МАТ=218,83/4,868*1,06
215 | ТЕРм08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | 100 жил | 0.08 | 402.87 | 16.36 | 110.3 |  | 32.23 | 22.1 | 1.31 | 8.82 | 34.7 | 2.78
[5 empty] | 276.21 | 0.1 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.01
216 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0.05 | 217.97 | 2.33 | 81.91 |  | 10.9 | 6.69 | 0.12 | 4.09 | 16.8 | 0.84
[5 empty] | 133.73 | 0.1 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.01
217 | ТЕРм08-02-405-02 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 35 мм2 | 100 м | 0.04 | 422.53 | 87.16 | 82.9 |  | 16.9 | 10.1 | 3.49 | 3.31 | 33.44 | 1.34
[5 empty] | 252.47 | 2.39 |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.23 | 0.01
218 | ТССЦ-501-1709 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КГ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.002 | 67561.37 |  | 67561.37 |  | 135.12 |  |  | 135.12
219 | ТССЦ-501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.002 | 5630.98 |  | 5630.98 |  | 11.26 |  |  | 11.26
220 | ТЕРм08-02-405-03 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 70 мм2 | 100 м | 3.5 | 515.31 | 147.74 | 86.11 |  | 1803.59 | 985.11 | 517.09 | 301.39 | 37.28 | 130.48
[5 empty] | 281.46 | 5.09 |  |  |  |  | 17.82 |  | 0.49 | 1.72
221 | ТССЦ-501-8561 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2 | 1000 м | 0.35 | 43819.94 |  | 43819.94 |  | 15336.98 |  |  | 15336.98
222 | ТССЦ-502-0536 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.03 | 1814.3 |  | 1814.3 |  | 54.43 |  |  | 54.43
223 | ТЕРм08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2 | 100 жил | 0.24 | 613.46 | 29.07 | 213.45 |  | 147.23 | 89.03 | 6.98 | 51.22 | 46.6 | 11.18
[5 empty] | 370.94 | 0.31 |  |  |  |  | 0.07 |  | 0.03 | 0.01
224 | ТССЦ-111-0133 | Зажим ответвительный ЗОИ 25-95/25-95 | шт. | 4 | 32.6 |  | 32.6 |  | 130.4 |  |  | 130.4
225 | ТЕР33-04-011-01 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия | 1 переход | 3 | 87.55 | 34.41 |  |  | 262.65 | 159.42 | 103.23 |  | 7.21 | 21.63
53.14
226 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 | 56.71 | 34.3 | 3.54 |  | 56.71 | 18.87 | 34.3 | 3.54 | 2.37 | 2.37
[5 empty] | 18.87 | 2.43 |  |  |  |  | 2.43 |  | 0.29 | 0.29
227 | ТССЦ-509-6333 | Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP54 | шт. | 1 | 658.61 |  | 658.61 |  | 658.61 |  |  | 658.61
228 | ТЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 | 60.52 | 3.32 | 39.5 |  | 60.52 | 17.7 | 3.32 | 39.5 | 2.32 | 2.32
[5 empty] | 17.7 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.01 | 0.01
229 | ТССЦ-509-2255 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 1Р 100А, характеристика С | шт. | 1 | 52.31 |  | 52.31 |  | 52.31 |  |  | 52.31
230 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1 | 8.38 | 2.33 | 0.48 |  | 8.38 | 5.57 | 2.33 | 0.48 | 0.7 | 0.7
[5 empty] | 5.57 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.01 | 0.01
231 | ТССЦ-509-8213 | Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AM-03, 5(7,5) А | шт. | 1 | 386.42 |  | 386.42 |  | 386.42 |  |  | 386.42
232 | ТЕРм08-05-045-04 | Заземление оборудования: местное | 1 шт. | 1 | 107.34 | 55.49 | 19.59 |  | 107.34 | 32.26 | 55.49 | 19.59 | 4.33 | 4.33
32.26
233 | ТЕРм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт. | 0.1 | 135.15 | 46.39 | 26.17 |  | 13.52 | 6.26 | 4.64 | 2.62 | 8.29 | 0.83
[5 empty] | 62.59 | 1.45 |  |  |  |  | 0.15 |  | 0.14 | 0.01
234 | ТССЦ-101-5195 | Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс размером 18х18 мм | т | 0.015 | 6434.75 |  | 6434.75 |  | 96.52 |  |  | 96.52
Раздел 8. Устройство лестничного марша и тех.площадки топливного резервуара
235 | ТЕРм38-01-004-08 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением | 1 т конструкций | 0.13464 | 1805.3 | 530.36 | 194.14 |  | 243.07 | 145.52 | 71.41 | 26.14 | 140 | 18.85
|  | 1 805,30 = 8 192,46 - 1,06 x 6 025,62 |  |  | 1080.8 | 26.34 |  |  |  |  | 3.55 |  | 3.2 | 0.43
236 | т.н.№301 от 19.02.16 | Швеллер 10 | т | 0.064 | 6233.51 |  | 6233.51 |  | 398.94 |  |  | 398.94
МАТ=28627,1/4,868*1,06
237 | т.н.№301 от 19.02.16 | Уголок 50*50*5 | т | 0.03 | 6233.51 |  | 6233.51 |  | 187.01 |  |  | 187.01
МАТ=28627,1/4,868*1,06
238 | т.н.№2527 от 9.12.15 | Труба 25*2,5 | т | 0.016 | 8895.55 |  | 8895.55 |  | 142.33 |  |  | 142.33
МАТ=40852,41/4,868*1,06
239 | т.н.№301 от 19.02.16 | Лист рифл. ЧЕЧЕВИЦА 4,0*1500*6000 | т | 0.029 | 6543.53 |  | 6543.53 |  | 189.76 |  |  | 189.76
МАТ=30050,83/4,868*1,06
240 | ТЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в бетоне электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.04 | 51.23 | 13.68 |  |  | 2.05 | 1.5 | 0.55 |  | 5.49 | 0.22
37.55
241 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0.13464 | 924.64 | 581.72 | 98.53 |  | 124.49 | 32.9 | 78.32 | 13.27 | 32.37 | 4.36
[5 empty] | 244.39 | 58.71 |  |  |  |  | 7.9 |  | 5.64 | 0.76
242 | т.н.2729 от 29.12.15 | Анкер клиновой М12 | шт | 4 | 27.91 |  | 27.91 |  | 111.64 |  |  | 111.64
МАТ=128,17/4,868*1,06
243 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.07 | 253.69 | 7.41 | 191.35 |  | 17.76 | 3.85 | 0.52 | 13.39 | 6.4251 | 0.45
|  | (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) |  |  | 54.93 | 0.09 |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.011
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 938834.16 | 29251.02 | 102608.35 | 806974.79 |  | 4098.3
[11 empty] | 10857.49 |  |  | 1066.63
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 5567978.38 | 607178.05 | 1032447.03 | 3928353.3 |  | 85070.44
[11 empty] | 225374.33 |  |  | 22140.6
В том числе, справочно:
Индекс изменения СМР на 2 кв 2016 г. Котельные ОЗП=18,05; ЭМ-ЗПМ=7,649; ЗПМ=18,05; МАТ=4,868; ТЗ=18,05; ТЗМ=18,05 (Поз. 1-7, 13-26, 10-12, 35-37, 243, 30, 32-34, 83-84, 98-99, 115-116, 130-131, 241-242, 38, 41, 44-46, 49-50, 53-54, 60, 66-67, 176-177, 39, 61, 40, 42-43, 47-48, 51-52, 55-59, 65, 62-63, 70-82, 85-97, 100-114, 117-129, 132-163, 64, 68-69, 164, 167-173, 178-180, 190, 225, 240, 8-9, 27-29, 165-166, 174-175, 31, 235-239, 181-189, 191-224, 226-234) | [8 empty] | 4415280.07 | 498729.89 | 795171.67 | 3121378.49 |  | 69876.015
[11 empty] | 185120.2 |  |  | 18186.0415
МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-7, 13-26, 10-12, 35-37, 243, 30, 32-34, 83-84, 98-99, 115-116, 130-131, 241-242, 38, 41, 44-46, 49-50, 53-54, 60, 66-67, 176-177, 39, 61, 40, 42-43, 47-48, 51-52, 55-59, 65, 62-63, 70-82, 85-97, 100-114, 117-129, 132-163, 64, 68-69, 164, 167-173, 178-180, 190, 225, 240, 8-9, 27-29, 165-166, 174-175, 31, 235-239, 181-189, 191-224, 226-234) | [8 empty] | 213864.15 | 79197.14 | 134667 |  |  | 11096.1435
[11 empty] | 29396.66 |  |  | 2887.902
Накладные расходы | [8 empty] | 757732.13
В том числе, справочно:
66%*0,85 ФОТ (от 44959,5) (Поз. 31, 235-239) | [8 empty] | 25222.28
78%*0,85 ФОТ (от 31,14) (Поз. 240) | [8 empty] | 20.65
80%*0,85 ФОТ (от 5799,64) (Поз. 178, 8-9, 27-29, 165-166, 174-175) | [8 empty] | 3943.75
90%*0,85 ФОТ (от 32497,32) (Поз. 10-12, 35-37, 243, 30, 32-34, 83-84, 98-99, 115-116, 130-131, 241-242) | [8 empty] | 24860.45
95%*0,85 ФОТ (от 204135,48) (Поз. 38, 41, 44-46, 49-50, 53-54, 60, 66-67, 176-177, 69, 181-189, 191-224, 226-234) | [8 empty] | 164839.4
100%*0,85 ФОТ (от 651,99) (Поз. 179-180) | [8 empty] | 554.19
105%*0,85 ФОТ (от 269620,22) (Поз. 62-63, 70-82, 85-97, 100-114, 117-129, 132-163, 190, 225) | [8 empty] | 240636.04
112%*0,85 ФОТ (от 15404,55) (Поз. 164, 167-171) | [8 empty] | 14665.13
122%*0,85 ФОТ (от 104699,16) (Поз. 64, 68) | [8 empty] | 108573.03
128%*0,85 ФОТ (от 2239,53) (Поз. 172-173) | [8 empty] | 2436.61
130%*0,85 ФОТ (от 118662,94) (Поз. 1-7, 13-26) | [8 empty] | 131122.55
142%*0,85 ФОТ (от 33850,91) (Поз. 40, 42-43, 47-48, 51-52, 55-59, 65) | [8 empty] | 40858.05
Сметная прибыль | [8 empty] | 437654.31
В том числе, справочно:
45%*0,8 ФОТ (от 88,43) (Поз. 178) | [8 empty] | 31.83
50%*0,8 ФОТ (от 153004,99) (Поз. 38, 41, 44-46, 49-50, 53-54, 60, 66-67, 176-177, 69, 240) | [8 empty] | 61202
51%*0,8 ФОТ (от 15404,55) (Поз. 164, 167-171) | [8 empty] | 6285.06
60%*0,8 ФОТ (от 13432,59) (Поз. 190, 225, 8-9, 27-29, 165-166, 174-175) | [8 empty] | 6447.64
65%*0,8 ФОТ (от 313712,46) (Поз. 62-63, 70-82, 85-97, 100-114, 117-129, 132-163, 179-189, 191-224, 226-234) | [8 empty] | 163130.48
70%*0,8 ФОТ (от 2084,05) (Поз. 10-12, 35-37, 243) | [8 empty] | 1167.07
80%*0,8 ФОТ (от 104699,16) (Поз. 64, 68) | [8 empty] | 67007.46
83%*0,8 ФОТ (от 2239,53) (Поз. 172-173) | [8 empty] | 1487.05
85%*0,8 ФОТ (от 30413,27) (Поз. 30, 32-34, 83-84, 98-99, 115-116, 130-131, 241-242) | [8 empty] | 20681.02
89%*0,8 ФОТ (от 118662,94) (Поз. 1-7, 13-26) | [8 empty] | 84488.01
95%*0,8 ФОТ (от 33850,91) (Поз. 40, 42-43, 47-48, 51-52, 55-59, 65) | [8 empty] | 25726.69
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 6393031.56 |  |  |  |  | 72000.28
21975.57
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 370333.26 |  |  |  |  | 13070.16
165.03
Итого | [8 empty] | 6763364.82 |  |  |  |  | 85070.44
22140.6
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 3928353.3
Машины и механизмы | [8 empty] | 1032447.03
ФОТ | [8 empty] | 832552.38
Накладные расходы | [8 empty] | 757732.13
Сметная прибыль | [8 empty] | 437654.31
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 135267.3
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 6898632.12
НДС 18% | [8 empty] | 1241753.78
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 8140385.9 |  |  |  |  | 85070.44
22140.6
Составил
Проверил